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Технические требования на поставку МТР

 Поставка запасных частей дизель-генератора MTU 12V-4000 для нужд филиалов АО "Сахаэнерго"
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3101_1009771768][bookmark: _Toc179884594][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3103_1009771768][bookmark: _Toc179884595][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ДГУ
	Дизель-генераторная установка






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3105_1009771768][bookmark: _Toc179884596][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3107_1009771768] «ОКПД2 28.11.42.000. Поставка запасных частей дизельного двигателя MTU 12V-4000 для нужд филиалов АО "Сахаэнерго"»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.
Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельного двигателяАО «Сахаэнерго»
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3109_1009771768][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc179884598][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3111_1009771768][bookmark: _Toc179884599]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3113_1009771768][bookmark: _Toc179884600]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3115_1009771768][bookmark: _Toc179884601][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Артикул
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	GASKET
	5240111380
	шт
	12

	2. 
	RING CYL LINER CARBON REMOVAL
	5240110159
	шт
	12

	3. 
	SEALING RING SIZE 0
	5240160319
	шт
	12

	4. 
	GASKET FOR CYLINDER HEAD
	5240161580
	шт
	12

	5. 
	O-RING
	700429039000
	шт
	12

	6. 
	GASKET
	5240160321
	шт
	12

	7. 
	SEALING RING
	0000160119
	шт
	12

	8. 
	O-RING
	700429038003
	шт
	36

	9. 
	O-RING
	700429021001
	шт
	12

	10. 
	GASKET
	5381420180
	шт
	4

	11. 
	SEAL RING (SQUARE CUT)
	5269970045
	шт
	2

	12. 
	SEAL STRIP CHARGE AIR COOLER
	5269870235
	шт
	1

	13. 
	O-RING
	700429140000
	шт
	6

	14. 
	GASKET
	5240980680
	шт
	12

	15. 
	O-RING
	0289976148
	шт
	2

	16. 
	O-RING
	700429870000
	шт
	1

	17. 
	GASKET
	5241420580
	шт
	12

	18. 
	RING SEALING
	0001426157
	шт
	4

	19. 
	GASKET
	X00009917
	шт
	8

	20. 
	O-RING
	700429058002
	шт
	4

	21. 
	O-RING
	700429085002
	шт
	2

	22. 
	O-RING
	700429083000
	шт
	2

	23. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031875
	шт
	4

	24. 
	SEAL RING
	5132155
	шт
	4

	25. 
	O-RING
	700429070000
	шт
	1

	26. 
	O-RING
	700429100001
	шт
	2

	27. 
	RING SEALING
	0002034480
	шт
	6

	28. 
	GASKET
	8692030147
	шт
	6

	29. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031675
	шт
	2

	30. 
	SEAL RING
	5132155
	шт
	2

	31. 
	GASKET
	5242030680
	шт
	1

	32. 
	O-RING
	700429072000
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3117_1009771768][bookmark: _Toc179884602]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3119_1009771768][bookmark: _Toc179884603][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3121_1009771768]	Срок поставки продукции обусловлен необходимостью соблюдения требований к выполнению поставки в пределах периода зимней навигации. Поставка вне указанного навигационного периода не допускается в связи с отсутствием транспортной доступности по маршруту. 
[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc54785622]
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	  Поставка запасных частей дизельного двигателя MTU 12V-4000
	C момента подписания договора
	Окончание: в течение 50 календарных дней с даты начала поставки.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3123_1009771768][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc179884604][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3125_1009771768][bookmark: _Toc179884605] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 – 71 Таблицы 1.1):  «Поставка запасных частей дизельного двигателя MTU 12V-4000»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие
с требованием/
указание
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к продукции
	
	-//-
	

	2.1.
	Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями MTU 12V-4000
	Согласие с требованием
	-//-

	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Место поставки
	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».
2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 5
	Тара, используемая при  транспортировке
	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера;
- при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характеристик
	-//-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Сведения о новизне

	1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года.
2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Условия поставки эквивалентной продукции

	 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	Согласие с требованием
	В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию.
	


[bookmark: __RefHeading___Toc3127_1009771768]   

3. [bookmark: __RefHeading___Toc3129_1009771768]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
    1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc3131_1009771768][bookmark: _Toc179884606]Приложения:
Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)


[bookmark: _Toc149029451]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).
    

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции:  «Поставка запасных частей дизельного двигателя MTU 12V-4000 для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 1
	GASKET
	5240111380 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	2. 
	RING CYL LINER CARBON REMOVAL
	5240110159 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	3. 
	SEALING RING SIZE 0
	5240160319(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	4. 
	GASKET FOR CYLINDER HEAD
	5240161580(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	5. 
	O-RING
	700429039000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	6. 
	GASKET
	5240160321(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	7. 
	SEALING RING
	0000160119 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	8. 
	O-RING
	700429038003 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	9. 
	O-RING
	700429021001 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	10. 
	GASKET
	5381420180 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	11. 
	SEAL RING (SQUARE CUT)
	5269970045 (или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	12. 
	SEAL STRIP CHARGE AIR COOLER
	5269870235(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	13. 
	O-RING
	700429140000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	14. 
	GASKET
	5240980680(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	15. 
	O-RING
	0289976148(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	16. 
	O-RING
	700429870000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	17. 
	GASKET
	5241420580(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	18. 
	RING SEALING
	0001426157(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	19. 
	GASKET
	X00009917(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	20. 
	O-RING
	700429058002(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	21. 
	O-RING
	700429085002(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	22. 
	O-RING
	700429083000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	23. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031875(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	24. 
	SEAL RING
	5132155(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	25. 
	O-RING
	700429070000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	26. 
	O-RING
	700429100001(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	27. 
	RING SEALING
	0002034480(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	28. 
	GASKET
	8692030147(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	29. 
	THERMAL ACTUATOR
	0052031675(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	30. 
	SEAL RING
	5132155(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	31. 
	GASKET
	5242030680(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	

	32. 
	O-RING
	700429072000(или эквивалент)
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
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