

















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 27.12.1  Поставка   Выключателей автоматических  с электронными расцепителями и моторными приводами для нужд Волжского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 


















1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.12.1  Поставка Выключателей автоматических  с электронными расцепителями и моторными приводами для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Hlk149052456] Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023 года "работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"" заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Привод моторный MOD23-M8 AC220-240В/DC220В  269643
	шт
	4

	2
	Выключатель автоматический NM8N-630S EN 3P 630А 50кА с электронным расцепителем (R) 269426
	шт
	4


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.12.1 Поставка  Выключателей автоматических  с электронными расцепителями и моторными приводами для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты заключения договора
	Не позднее 23.11.2026г.

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований




[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: позиция 1. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Привод моторный MOD23-M8 AC220-240В/DC220В  269643
	
	

	1.2
	Выключатель автоматический NM8N-630S EN 3P 630А 50кА с электронным расцепителем (R) 269426
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., и иные документы, согласно п.3.3 Договора
	
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	4.1
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	

	4.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
   3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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