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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack]на ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Поставка светильников Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора №1-ТО-БПД-2024-ДФ/1080-597-2023 от 23.12.2023. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светодиодные светильники с равномерной заливкой Армстронг 595x595x58 60W 4000К, свет нейтральный белый 
	шт.
	110

	2. 
	Светильник LE LED RBL 03 белый
	шт.
	10


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 14 календарных дней с даты подписания договора 


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-8 Таблицы 1.1). Поставка светильников Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Светодиодные светильники с равномерной заливкой Армстронг 595x595x58 60W 4000К, свет нейтральный белый
	
	

	1.1.1
	Потребляемая мощность
	50 Вт
	
	

	1.1.2
	Класс энергоэффективности:
	А++
	
	

	1.1.3
	Частота питающей сети: 
	50/60Гц
	
	

	1.1.4
	Габариты (ДхШхВ):
	 595х595х40 мм
	
	

	1.1.5
	Цвет корпуса
	Белый
	
	

	1.1.6
	Световой поток,
	4500 Лм
	
	

	1.1.7
	Цветовая температура
	4000К / Нейтральный белый
	
	

	1.2
	Светильник LE LED RBL 03 белый
	
	

	1.2.1
	Потребляемая мощность
	(Вт): 40
	
	

	1.2.2
	Световой поток
	(Лм): 3400
	
	

	1.2.3
	Габаритные размеры, ДхВ,
	(мм):400х57
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




