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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack]на ОКПД2 19.20.29.160 Поставка масла турбинного ТП-30 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала
Лот № 




[bookmark: _Toc219444490][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc219444491][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: _Toc219444492][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 19.20.29.160 Поставка масла турбинного ТП-30 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc219444493]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219444494]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc219444495]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc219444496]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc219444497]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное ТП-30 ГОСТ 9972-2020 (Класс промышленной чистоты не более 11 в соответствии с ГОСТ 17216)
	кг
	[bookmark: _Hlk224171448]15 000



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc219444499]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc219444500][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно Таблице 1.1
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 15 календарных дней с даты подписания договора
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1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc219444501][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc219444502] Таблица 3. Требования к качеству продукции  
Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД2 19.20.29.160 Поставка масла турбинного ТП-30 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Масло турбинное ТП-30
	ГОСТ 9972-2020 (Класс промышленной чистоты не более 11 в соответствии с ГОСТ 17216)

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Доставка
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Дагестан, Унцукульский район, склад Ирганайской ГЭС

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	3.1. 
	Гарантия
	Гарантия 24 месяца с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Комплект документов
	Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД)




	
