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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 28.13.14.110 Поставка насосов для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот №

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 28.13.14.110 Поставка насосов для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Консольный насос К-160/30
	шт
	4

	2. 
	Насос (агрегат) консольно моноблочный насос КМ80-65-160а (рама+насос'+двигатель)
	шт
	2

	3. 
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С,с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 (двигатель, насос и рама в комплекте)
	шт
	2

	4. 
	Агрегат насосный шестеренный ГМС Ливгидромаш НМШ 5-25-4.0/10 N 4м3/ч 3кВт 1500об/мин
	шт
	1

	5. 
	Насос дренажный К 100-80-160 в комплекте с эл. двигателем и рамой
	шт
	1

	6. 
	Насос погружной дренажный Гном 40-25Т 40м3/ч 25м
	шт
	3


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 20 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]







1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc219444502]Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-6 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.13.14.110 Поставка насосов для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к продукции

	1.1
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.

	1.2
	Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям  продукции, указанной в  Таблице 1.1. настоящих Технических требований.

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат соответствия
	1 шт.

	4.
	Требование к месту поставки

	4.1
	Адрес поставки
	 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	5.2
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

	5.3
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ

	5.4
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции





