Технические характеристики продукции 
Техническое задание
Предмет оказываемых услуг: Поставка противопожарного оборудования на объект Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, Лит. А.						
	№ п/п
	Наименование
	Цена за единицу
	Кол-во
	стоимость

	1. 1
	Огнетушитель ОУ — 5 ВСЕ,
	
	03
	

	2. 2
	Подставка под огнетушитель ОП 4-8
 (приложение № 1)
	
	10
	

	3. 3
	Знак пожарной безопасности «Огнетушитель»
(на пластике)  фотолюминесцентный
150х150мм.
	
	10
	

	4. 4
	Знак пожарной безопасности «Пожарный кран»
(на пластике)  фотолюминесцентный
150х150мм.
	
	10
	

	5. 5
	Знак пожарной безопасности «Направление к эвакуационному выходу налево»
(на пластике)  фотолюминесцентный
150х300мм.
	
	15
	

	6. 6
	Знак пожарной безопасности «Направление к эвакуационному выходу направо»
(на пластике)  фотолюминесцентный
150х300мм.
	
	15
	

	7. 7
	 Кран пожарный (вентиль) угловой, 125 градусов,
 латунный Ду 50мм., резьба вход/выход
внутренняя/наружная
	
	01
	

	8. 8
	 Кран пожарный (вентиль) угловой, 90 градусов,
 латунный Ду 50мм., резьба вход/выход
внутренняя/наружная
	
	01
	

	9. 9
	Кран пожарный (вентиль) прямой, латунный Ду 50мм., резьба вход/выход ,внутренняя/наружная
	
	01
	

	10
	Рукав пожарный РПК, тип «Классик» диаметр 50 мм с гайками ГР-50АЛ
	
	12
	

	11
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
	
	10
	

	12
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03
	
	10
	

	13
	Доставка
	
	01
	


								                        
							 Итого:           ______ Без НДС
									______ с НДС




На поставляемую продукцию должна быть представлена документация:
-	Сертификаты соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ (датчики АПС, пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители);
-	 паспорта  (огнетушители);
-	Сертификат соответствия «фотолюминесцентные знаки безопасности и элементы эвакуационных систем» (Знаки пожарной безопасности фотолюминесцентные).


Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А».
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