
Техническое задание

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Санкт-Петербургского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН

	2.
	Технические средства  охраны
	В целях настоящего Технического задания под ТСО (техническими средствами охраны) понимается конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для сбора, обработки и передачи тревожной извещательной информации с Охраняемых объектов на пульт централизованного наблюдения Исполнителя. К ТСО относятся устройства охранной и тревожной сигнализации, а также иные совмещенные объектовые приборы (включая приборы приемно-контрольные и устройства передачи извещений), используемые Исполнителем исключительно в целях получения сигналов о проникновении, разбойном нападении, потере связи с объектом или поступлении иных тревожных извещений (в том числе о возгорании), требующих реагирования мобильных групп охраны Исполнителя».

	3.
	МГО 
	Мобильная группа охраны

	4.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	5.
	Заказчик, Общество, АО «Почта России» 
	Акционерное общество «Почта России» 


	6.
	Имущество
	Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации 

	7.
	Инструкция пользователя
	Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТСО

	8.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	9.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	10.
	КТСО
	Комплекс технических средств охраны

	11.
	КХО
	Комната хранения оружия

	12.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	13.
	Охраняемый объект, Объект
	Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации

	14.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на 
Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество

	15.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора

	16.
	ПЦО
	Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз

	17.
	РХИ
	Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему

	18.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации

	19.
	СПИ
	Система передачи извещений о пожаре

	20.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	21.
	СЦН
	Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН

	22.
	Технологическая угроза
	Реальная возможность наступления условий нанесения ущерба охраняемому объекту по причине возникновения процессов или явлений не криминального характера, таких как пожар, протекание воды и т.д.

	23.
	ТЗ
	Техническое задание

	24.
	Услуги
	охранные услуги в виде приема и обработки поступающей с Охраняемого объекта при помощи технических средств охраны информации (в том числе извещений о проникновении, разбойном нападении, иных сигналов тревожной сигнализации, а также тревожных извещений о возгорании/пожаре), с незамедлительной передачей информации о возгорании в подразделение пожарной охраны и уведомлением Заказчика, а также организации реагирования мобильных групп охраны Исполнителя на поступившие тревожные сигналы и извещения».

	25.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Санкт-Петербургского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Исполнитель обеспечивает оказание охранных услуг в виде приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять охрану (защиту) Охраняемых объектов, в круглосуточном режиме, в целях обнаружения и пресечения противоправных посягательств на Охраняемые объекты (проникновения, попытки проникновения, разбойного нападения, пожара).
В этих целях используются ТСО — конструктивно законченные устройства, выполняющие самостоятельные функции в составе систем, предназначенных для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов, виды которых определены перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в том числе:
систему охранной и тревожной сигнализации — для обнаружения несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и формирования извещений о нём;
систему тревожной сигнализации — для передачи извещения о разбойном нападении и иных нештатных ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью персонала и посетителей, в целях вызова мобильной группы охраны на Охраняемый объект;
подсистему передачи информации — совокупность совместно действующих ТСО и каналов связи для передачи сигнальной информации от объектовых подсистем в пункт приёма информации;
пункт приёма информации (пультовую подсистему) — для круглосуточного приёма, обработки, регистрации, отображения и хранения тревожной, контрольно-диагностической и иной сигнальной информации, поступившей от объектовых подсистем и подсистемы передачи информации;
видеонаблюдение— для визуального контроля за Охраняемым объектом и прилегающей территорией в целях выявления противоправных посягательств, с соблюдением порядка информирования работников и посетителей объекта, установленного статьёй 12 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ.
Тревожные извещения о возгорании (пожаре), формируемые техническими средствами объекта, поступают на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя в качестве сигналов тревожной сигнализации. При получении такого извещения Исполнитель незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомляет Заказчика (его представителя) и организует реагирование мобильной группы охраны в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и диспетчеризация средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не входят в предмет оказываемых услуг.
3.2. Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах посредством СЦН.
3.3.  Задачи Исполнителя: 
- круглосуточная охрана Охраняемых объектов АО «Почта России» с приёмом, обработкой сигнальной информации, поступающей с Охраняемых объектов при помощи ТСО, и передачей её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя в случае поступления извещений о проникновении (попытке проникновения) на Охраняемые объекты;
- пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах силами мобильных групп охраны Исполнителя в пределах, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
- передача в порядке, установленном настоящим Договором, информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов, сохранности имущества Общества, а также иной сигнальной информации с Охраняемых объектов Заказчику (его уполномоченным лицам) и в правоохранительные органы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора.
Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.2.  Место оказания Услуг – объекты почтовой связи Санкт-Петербургского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества указан в приложении № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.  Требования Заказчика к организации оказания охранных услуг в виде круглосуточного приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя при поступлении извещений о проникновении (попытке проникновения), а также информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов и сохранности имущества, установлены с учётом положений: 
- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения» — в части общих требований к организации пункта приёма информации, взаимодействию объектовых подсистем, подсистем передачи информации и пункта приёма информации; 
- ГОСТ Р 55017-2021 «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации» — в части требований к составу, форматам, обработке и хранению сигнальной (тревожной, контрольно-диагностической, служебной) информации в пункте приёма информации.
Термины, не определённые настоящим техническим заданием и указанными стандартами, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.2. Оказание охранных услуг на Охраняемых объектах Заказчика предусматривает осуществление следующих мероприятий:
1. Оказание услуги охраны имущества, находящегося на Охраняемых объектах Заказчика (согласно Приложению № 1 к настоящему ТЗ), с использованием ТСО, средств оперативной радио- и телефонной связи и иных технических средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде;

2. Осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах УФПС Мурманской области — филиала АО «Почта России» установленного Заказчиком пропускного и внутриобъектового режима по каналам связи с использованием КТСО;

3. Реализация комплекса мероприятий по оповещению уполномоченных представителей Заказчика и мобильных групп охраны Исполнителя (далее — МГО) при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путём передачи данных в порядке и в сроки, установленные следующей таблицей:

	Определение нештатной ситуации
	Порядок реализации мероприятий
	Максимальное время выполнения мероприятий

	Поступление на пункт приёма информации Исполнителя сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Охраняемый объект, извещение о разбойном нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Охраняемом объекте)
	Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар»; диспетчер пункта приёма информации передаёт сообщение на мобильный телефон старшего МГО Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность имущества. Сообщение должно содержать адрес Охраняемого объекта, с которого поступил сигнал
	1 минута



4. Оповещение уполномоченных представителей Заказчика, ответственных за сохранность материальных ценностей, о фактах несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и/или пожаре;

5.При поступлении сигнала «Тревога» — направление МГО на Охраняемый объект в целях пресечения противоправных посягательств, задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия, с соблюдением пределов и порядка применения мер, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

6.При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, — незамедлительная передача информации в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомление Заказчика и направление МГО на Охраняемый объект для проведения внешнего осмотра, выявления визуальных признаков возгорания, а также обеспечения охраны периметра объекта и недопущения посторонних лиц к месту происшествия. Функции по тушению пожара на МГО не возлагаются. 
7.Обеспечение прибытия МГО на Охраняемый объект с момента поступления на пункт приёма информации сигнала «Тревога» и/или «Пожар»: в городских условиях — не более 15 минут, в сельской местности — не более 30 минут, в удалённых районах — не более одного часа.

5.3.  В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Охраняемых объектов (в том числе имущества) мобильные группы охраны Исполнителя (далее — МГО) формируются из работников, имеющих правовой статус частного охранника в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»:

— квалификационный разряд частного охранника 6 (шестого) уровня, подтверждённый удостоверением частного охранника, с прохождением обучения по основной программе профессионального обучения — программе профессиональной подготовки охранников (статьи 12 и 14 № 427-ФЗ), типовые программы которой утверждены приказом Росгвардии от 18.06.2026 № 212;

— право на использование служебного огнестрельного оружия и специальных средств, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, при выполнении трудовой функции в составе МГО, с соблюдением Правил приобретения, учёта, хранения и ношения указанных средств, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355;

— действующее по результатам периодической проверки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и (или) оружия, проводимой в порядке, установленном приказом Росгвардии от 19.05.2026 № 178;

— личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр (часть 4 статьи 10 № 427-ФЗ), и прошедшими медицинское освидетельствование не реже одного раза в год (часть 6 статьи 12 № 427-ФЗ).
5.4. Мобильная группа охраны (далее — МГО) при направлении на Охраняемый объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с Правилами приобретения, учёта, хранения и ношения специальных средств, используемых при осуществлении частной охранной деятельности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355, а также ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования», а именно:

— бронежилет защитный; — шлем защитный; — наручники; — палка резиновая.

Старший охранник и охранники МГО при выезде на Охраняемый объект должны иметь при себе:

— средства оперативной связи (радиосвязи), позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь между членами МГО (у каждого охранника); — средства связи, позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь с дежурным подразделением частной охранной организации Исполнителя (у каждого охранника); — удостоверение частного охранника (у каждого охранника постоянно); — личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр личных карточек (часть 4 статьи 10 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ).

Транспортные средства МГО должны иметь специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (статья 20 № 427-ФЗ), и оборудование для видеофиксации, автоматически включающееся при запуске двигателя.
5.5.  Исполнитель обязан обеспечить получение достоверной информации о состоянии объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов и эффективный контроль за состоянием каналов связи (основного и дублирующего), используемых для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов в пункт приёма информации Исполнителя, независимо от видов применённых на Охраняемых объектах технических средств охраны и способов их подключения, с передачей информации по каналам связи в круглосуточном режиме.
5.6.  Исполнитель обязан обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов УФПС Мурманской области — филиала АО «Почта России», в пункт приёма информации Исполнителя по следующему перечню причин поступления сигнала:
— «Извещение о проникновении» — сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;
— «Извещение о нападении» — сообщение об угрозе жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемого объекта либо угрозе противоправного посягательства на него (разбойного нападения, попытки грабежа, хулиганских действий), сформированное при приведении в действие устройства тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации);
— «Извещение о пожаре» — сообщение о пожаре (загорании) на Охраняемом объекте, сформированное сработавшим пожарным извещателем, а также иные извещения, формируемые системой пожарной сигнализации (автоматики) объекта.
5.7. Исполнитель обязан организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования (объектовых подсистем), смонтированного на Охраняемых объектах, в том числе: — контроль работоспособности объектовых подсистем и каналов связи в круглосуточном режиме в порядке, установленном пунктом 5.5 настоящего ТЗ;
5.8. В случае поступления на пункт приёма информации Исполнителя извещений о проникновении, разбойном нападении (сигнала «Тревога») Исполнитель обязан обеспечить соответствие действий мобильной группы охраны (далее — МГО) требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ, включая соблюдение порядка и пределов применения частными охранниками специальных средств, служебного оружия и физической силы, установленных статьёй 12.1 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.9.  При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, Исполнитель обязан:
5.9.1. Обеспечить автоматический прием и регистрацию поступающих тревожных извещений с обязательной фиксацией даты и времени их поступления на ПЦН.
5.9.2. Осуществлять мониторинг работоспособности каналов связи с Охраняемым объектом. При поступлении извещений о потере связи или неисправности оконечного объектового устройства, незамедлительно уведомлять Заказчика (его уполномоченных представителей) по телефонной связи.
5.9.3. При поступлении тревожного извещения «Пожар» действовать в следующем порядке:
• а) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «открыт» (снят с охраны), дежурный оператор ПЦН по телефонной связи информирует Заказчика (его представителей) о поступлении тревожного сигнала. При подтверждении Заказчиком факта возгорания (задымления) или при невозможности оперативно связаться с Заказчиком, оператор незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112», а также направляет на Охраняемый объект мобильную группу охраны (далее — МГО);
• б) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «закрыт» (под охраной), дежурный оператор ПЦН незамедлительно направляет на Охраняемый объект МГО для проведения внешнего осмотра и выявления признаков нарушения неприкосновенности объекта или возгорания, а также передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112» и уведомляет Заказчика;
• в) после прибытия на Охраняемый объект сотрудники МГО проводят его внешний осмотр. При обнаружении визуальных признаков возгорания (дым, огонь), старший МГО немедленно повторно дублирует информацию в пожарную охрану (если это не было сделано оператором ПЦН), извещает дежурного оператора ПЦН и обеспечивает охрану периметра объекта, недопущение посторонних лиц на место происшествия до прибытия подразделений пожарной охраны и представителей Заказчика;
• г) в случае отсутствия внешних признаков возгорания или противоправных действий по результатам проверки объекта силами МГО, Исполнитель информирует Заказчика по телефонной связи о результатах осмотра.
5.10. В ночное время Исполнитель обеспечивает за свой счёт (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг) доставку уполномоченных представителей Заказчика к Охраняемому объекту и обратно — в случае, когда такой выезд связан с исполнением Исполнителем обязанностей по настоящему Договору (реагирование на тревожные извещения, обнаружение признаков противоправного посягательства или признаков возгорания).
5.11. Исполнитель несёт материальную ответственность за причинённый Заказчику ущерб в порядке и размере, установленных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ущерб возмещается при наличии вины Исполнителя и причинно-следственной связи между его действиями (бездействием) — выразившимися в нарушении установленных договором сроков и порядка реагирования на тревожные извещения — и причинённым ущербом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
• Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
• Положение о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
• ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;
• ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;
• ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;
• ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;
• ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

6.2. Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:
1) подключение Объекта к ПЦО:
Исполнитель обязан принять, адаптировать, а в случае необходимости (отсутствия оконечного оборудования на объекте) установить собственное необходимое оборудование на период действия заключенного договора и подключить на Пульт централизованного наблюдения (далее — ПЦН) тревожные и тестовые извещения от действующих комплексов технических средств охраны (далее — КТСО), смонтированных на Объектах, обеспечивающих в том числе передачу извещений о проникновении, нападении и возгорании.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель совместно с Представителем Заказчика проводит обследование Объектов, принимаемых под охрану, на предмет:
- соответствия Объектов требованиям к средствам инженерно‑технической укреплённости;
- состава, состояния и работоспособности КТСО Объекта;
- типа и работоспособности каналов передачи извещений;
- зон действия извещателей и наличия препятствий для их работы.
Результат обследования оформляется актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения КТСО Заказчика на ПЦН Исполнителя.
Подключение каждого Объекта к ПЦН Исполнителя осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта первичного обследования по данному Объекту.
Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.
Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.
2) Режим охраны Объекта на ПЦН:
Исполнитель обеспечивает наблюдение и контроль за каналами связи с Объектами с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика. Перечень каналов связи по каждому Объекту фиксируется в акте первичного обследования.
Исполнитель обеспечивает надлежащий режим реагирования на тревожные извещения с Объектов:
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) — в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) объектов (указаны в Приложении № 3 к Договору).
Режим работы технических средств охранной сигнализации: в выходные и праздничные дни — круглосуточно; в рабочие дни — с момента постановки до момента снятия с ПЦН Исполнителя.
Режим приема и обработки тревожных извещений о возгорании (пожаре) от объектовых технических средств - круглосуточно.
Мобильные группы охраны (далее — МГО) находятся в готовности к прибытию на Объект круглосуточно. 
Готовность к приему и передаче служебной информации ПЦН (тестирующих сигналов и сигналов тревоги, в том числе извещений о возгорании) — круглосуточно.
При поступлении извещения о возгорании (пожаре) оператор ПЦН:
незамедлительно (в течение 1 (одной) минуты) передаёт информацию в пожарную охрану по номеру «101» и (или) в единую дежурно‑диспетчерскую службу муниципального образования;
одновременно направляет МГО на Объект для осмотра и содействия прибывающим подразделениям пожарной охраны.
МГО не осуществляет функции пожарной охраны и не привлекается к тушению пожара.
В случае выявления невозможности принять Объект под охрану по каналам охранной сигнализации, Исполнитель обязан незамедлительно оповестить о неисправности Заказчика, а также (при наличии информации) специализированную организацию, отвечающую за техническое обслуживание и работоспособность охранной сигнализации на Объекте. Для обеспечения сохранности имущества Заказчика Исполнитель выставляет пост физической охраны Объекта не менее чем из двух вооруженных сотрудников охраны, входящих в состав МГО, на период до устранения неисправности технических средств, но не более 96 часов с момента выявления неисправности. Дежурство поста в пределах указанного срока включается в стоимость Услуг.
При использовании телефонных или иных проводных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигналов тревоги, тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.
Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объектов или помещений УФПС Мурманской области Общества после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещений объектов Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.
Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.
При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей (в том числе для реагирования в удаленных районах) при условии наличия у них лицензии на частную охранную деятельность, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.
Заказчик имеет право проверять готовность КТСО и систем передачи извещений (СПИ) на любом Объекте в части:
- готовности охранной и тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его надлежащей идентификацией;
- времени прохождения тревожного сигнала;
- времени прибытия МГО.
Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦН об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.
Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.
Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (при поступлении сигналов тревоги, извещений о возгорании или нарушении целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.
Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.
При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана периметра Объекта осуществляется сотрудниками МГО до его прибытия, но не более 4 часов с момента прибытия МГО на Объект.  Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным, предоставляет Заказчику выписку из журнала событий ПЦН по Объектам Заказчика (постановки/снятия, срабатывания, неисправности каналов связи, время прибытия МГО). Записи журнала событий хранятся Исполнителем не менее 6 (шести) месяцев.





6.3. Требования к безопасности

Не установлены. 

6.4.  Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).
В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.5. Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.
По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.
Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании Услуг необходимо наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Росгвардией в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427‑ФЗ «О частной охранной деятельности» и Положением о лицензировании частной охранной деятельности, утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.
Лицензия Исполнителя должна предоставлять право на оказание охранных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона № 427‑ФЗ: 
п. 2 «охрана принадлежащего заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемого объекта, за исключением охраняемого объекта, предусмотренного пунктом 8 настоящей части»;
п. 5 «прием, обработка информации, поступающей с охраняемых объектов при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту)»,
 п. 7 «охрана принадлежащих заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемых объектов с принятием мер реагирования мобильными группами охраны».
В соответствии с официальными разъяснениями Росгвардии и ФАС России лицензии, выданные до 01.09.2026, признаются действующими при условии, что перечень разрешенных в них услуг эквивалентен вышеуказанным требованиям то есть если лицензиат соответствует лицензионным требованиям, действовавшим на дату выдачи лицензии, либо в реестр лицензий внесены изменения по правилам ст. 18 закона № 427-ФЗ.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:
1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств на законном основании в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и лицензионными требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
2) наличие оборудованной комнаты хранения оружия (КХО) и разрешения на его хранение и использование (серии РХ), выданного Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардией), в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и раздела XI Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
3) наличие разрешений на хранение и ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей (серии РСЛа) у сотрудников Исполнителя, непосредственно привлекаемых к оказанию услуг реагирования в составе МГО, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии» и раздела X Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы, функционирующего в соответствии с лицензионными требованиями Постановления Правительства РФ от 23.06.2026 № 781, в составе:
• а) пункта централизованного наблюдения (ПЦН), обеспечивающего круглосуточный прием, обработку и хранение сигналов тревожных сообщений с объектов Заказчика;
• б) круглосуточного дежурного штата операторов ПЦН и дежурных мобильных групп охраны (МГО), укомплектованных сотрудниками, имеющими правовой статус частного охранника и квалификацию, необходимую для использования служебного оружия и специальных средств.
5) наличие транспортных средств (автомобилей МГО), находящихся у Исполнителя на праве собственности или ином законном основании, имеющих специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные в установленном порядке, оборудованных средствами связи и навигации, в соответствии с лицензионными требованиями к услугам по реагированию на сигналы тревожных сообщений (Постановление Правительства РФ от 23.06.2026 № 781);
6) обеспечение непрерывной связи сотрудников мобильных групп охраны (МГО) с дежурным подразделением Исполнителя (ПЦН), а также обеспечение незамедлительного информирования дежурных частей территориальных органов внутренних дел (МВД России) и (или) подразделений войск национальной гвардии (Росгвардии) при пресечении правонарушений на Охраняемых объектах в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и правилами взаимодействия, утвержденными Правительством РФ.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1
	Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Санкт-Петербургского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем 
	

	2
	Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи Санкт-Петербургского  МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества
	








Приложение № 1
к Техническому заданию




Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Санкт-Петербургского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем

	Тип системы безопасности являющиеся конструктивно законченным устройством, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для передачи сигнальной информации с охраняемых объектов
	Режим работы системы

	Тип 1 (ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно

	Тип 2 (ПЦН (охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно

	Тип 3 (ПЦН (пожарная сигнализация))*
	круглосуточно




*Исполнитель обеспечивает только передачу извещений о пожаре (сигналов «Пожар», «Неисправность», «Потеря связи») с объекта на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) согласно условиям настоящего Технического задания. Услуги по диспетчеризации системы пожарной сигнализации (включая круглосуточный мониторинг состояния оборудования, анализ событий, дистанционное управление элементами системы и координацию реагирования) в объём работ не входят.



Приложение № 2
к Техническому заданию 


Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи 
Санкт-Петербургского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества[footnoteRef:1] [1:  Примерный перечень объектов определен на момент осуществления закупки. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю с указанием адреса объекта. Перечень объектов (и их адресов) может меняться в зависимости от закрытия/открытия новых объектов почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества, о чем Исполнитель информируется в соответствующей заявке Заказчика на оказание услуг. При этом стоимость услуг определяется исходя из цены за единицу услуг, определяемую как день обслуживания для каждого типа системы безопасности в соответствии с установленным режимом работы системы безопасности.] 


	№ п/п
	Наименование подразделения почтамта
	Адрес подразделения почтамта
	Система безопасности
	Время охраны

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	190000
	Санкт-Петербург, Невский пр., д. 70, литера А
	ПЦН (пожарная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	2. 
	190005
	Санкт Петербург, Измайловский пр., д. 7, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	3. 
	190008
	Санкт Петербург, Английский пр., д. 45, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	4. 
	190008 (таможня)
	Санкт Петербург, Английский пр., д. 45, литера А 
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	5. 
	190013
	Санкт Петербург, ул. Подольская, д. 1 3 5, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	6. 
	190020
	Санкт Петербург, Рижский пр., д. 30, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	7. 
	190031 
	Санкт Петербург, пер. Бринько, д. 1-3-5
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	8. 
	190068
	Санкт Петербург, Вознесенский пр., д. 49, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	9. 
	190121
	Санкт Петербург, ул. Декабристов, д. 62/64, литера А 
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	10. 
	191002
	Санкт Петербург, Загородный пр., д. 17, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	11. 
	191014
	Санкт Петербург, ул. Восстания, д. 24/27, 
литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	12. 
	191015
	Санкт Петербург, Суворовский пр., д. 61, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	13. 
	191023
	Санкт Петербург, Апраксин пер., д. 17, литера А пом. 2Н
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	14. 
	191024
	Санкт Петербург, Невский пр., д. 148, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	15. 
	191025
	Санкт Петербург, Невский пр., д. 65, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	16. 
	191028
	Санкт Петербург, Литейный пр., д, 29, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	17. 
	191033
	Санкт-Петербург, Невский пр. д. 131, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	18. 
	191036
	Санкт Петербург, Невский пр., д. 87/2, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	19. 
	191040
	Санкт Петербург, Лиговский пр., д. 44, 
литера Б
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	20. 
	191104
	Санкт Петербург, ул. Маяковского, д.52, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	21. 
	191119
	Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 12, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	22. 
	191123
	Санкт Петербург, ул. Кирочная, д. 30, 
литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	23. 
	191124
	Санкт Петербург, ул. Новгородская, д. 26, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	24. 
	191141
	Санкт Петербург, 
ул. Маяковского, д. 11, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	25. 
	191144
	Санкт Петербург, ул. 10-я Советская, д. 21, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	26. 
	191163
	Санкт Петербург, Суворовский пр., д. 17, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	27. 
	191167
	Санкт Петербург, Невский пр., д. 173, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	28. 
	191180
	Санкт Петербург, 
ул. Бородинская, д. 2/86, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	29. 
	191186
	Санкт Петербург, Казанская ул., д. 4, литер А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	30. 
	191187
	Санкт Петербург, 
ул. Гагаринская, д, 14, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	31. 
	191193
	Санкт Петербург, ул. Стремянная, д, 14,
литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	32. 
	192007
	Санкт Петербург, Лиговский пр., д.164,
 литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	33. 
	192012
	Санкт Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 243, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	34. 
	192019
	Санкт Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 39,  литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	35. 
	192029
	Санкт Петербург, 
пр. Елизарова, д. 3, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	36. 
	192071
	Санкт Петербург, 
пр. Славы, д. 26, литера А, корп. 2
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	37. 
	192076
	Санкт Петербург, ул. Прибрежная, д. 4, 
литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	38. 
	192077
	Санкт-Петербург, тер. Усть-Славянка, 
ул. Славянская, д. 18, стр. 1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	39. 
	192102
	Санкт Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 18, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	40. 
	192131
	Санкт Петербург,  ул. Ивановская, д. 8/77, литера А (Бабушкина, д. 77/8)
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	41. 
	192148
	Санкт Петербург, 
ул. Седова, д. 23, литера Б
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	42. 
	192171
	Санкт Петербург, 
ул. Ивановская, д. 19, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	43. 
	192174
	Санкт Петербург, 
ул. Седова, д. 91, литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	44. 
	192177
	Санкт Петербург, 
ул. Караваевская, д. 31, литера А, корп. 3
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	45. 
	192212
	Санкт Петербург, ул. Белградская, д. 26, литера А, корп.6, помещ. 1-Н 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	46. 
	192236
	Санкт Петербург, ул. Софийская, д. 24, 
литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	47. 
	192238
	Санкт Петербург, ул. Белы Куна, д. 16, литера Б
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	48. 
	192239
	Санкт Петербург, Альпийский пер., д. 9., литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	49. 
	192241
	Санкт Петербург, ул. Турку, д. 24, литера А, корп.2
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	50. 
	192242
	Санкт Петербург, Будапештская ул., д. 11, литера В
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	51. 
	192249
	Санкт-Петербург, 
пр. Славы, д. 51, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	52. 
	192281
	Санкт Петербург, ул. Купчинская, д.23, 
литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	53. 
	192282
	Санкт-Петербург, ул. Архивная, д. 7 (ПВЗ)
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	54. 
	192283
	Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литера Д, к. 1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	55. 
	192284
	Санкт Петербург, Будапештская ул., д. 71, литера А, корп. 1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	56. 
	192286
	Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 20, литера А, к. 1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	57. 
	192288
	Санкт Петербург, Бухарестская ул., д.122, литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	58. 
	УКД
	Санкт Петербург, Бухарестская ул., д.122, литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	59. 
	192289
	Санкт Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 36, литера А, корп.1.
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	60. 
	192290
	Санкт Петербург, ул. Пловдивская, д.9, 
литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	61. 
	193079
	Санкт Петербург, 
ул. Народная, д. 1, литера Б
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	62. 
	193091
	Санкт Петербург, Октябрьская наб., д.24, литера Ю, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	63. 
	193168
	Санкт Петербург,
 пр. Большевиков, д.15, литера Ц
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	64. 
	193230
	Санкт-Петербург, пр-кт. Дальневосточный, д. 42, литера Е
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	65. 
	193231
	Санкт Петербург, 
пр. Большевиков, д. 2, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	66. 
	193232
	Санкт Петербург, 
ул. Шотмана, д.7, литера З, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	67. 
	193312
	Санкт Петербург, 
пр. Солидарности, д. 11, литера В, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	68. 
	193313
	Санкт Петербург, ул. Подвойского, д.16, литера Б, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	69. 
	193315
	Санкт Петербург, ул. Народная, д.59, 
литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	70. 
	193318
	Санкт Петербург, 
ул. Бадаева, д. 1, литера А, корп.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	71. 
	199004
	Санкт-Петербург, 
пр. Средний В.О., д. 33, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	72. 
	199026
	Санкт Петербург, ул. Наличная, д.11, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	73. 
	199034
	Санкт Петербург, пер. Академический, д. 9/3, литера А (8 линия ВО д.3)
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	74. 
	199053
	Санкт Петербург, линия 1-я В.О., д.56, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	75. 
	199058
	Санкт Петербург, ул. Кораблестроителей, д.35, литера А, корп.5
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	76. 
	199106
	Санкт Петербург, 
пр. Большой В.О., д. 70, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	77. 
	199155
	Санкт Петербург, пр. Кима, д. 4, литера Б
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	78. 
	199178
	Санкт Петербург, Средний пр. В.О., д.57/43, литера А
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	79. 
	199225
	Санкт-Петербург, Вилькицкий б-р, д. 7, стр.1
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	80. 
	199226
	Санкт Петербург, Морская набережная д. 15, литера В
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	81. 
	199397
	Санкт Петербург, Новосмоленская наб., д.1, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	82. 
	Участок сортировки и обработки  почтовых отправлений
	Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	83. 
	ИВЦ
	Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.17
	ПЦН ( пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	84. 
	АУП 
	Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61
	ПЦН (пожарная сигнализация) + КТС
	круглосуточно

	85. 
	АУП ( ЕКЦ)
	Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61
помещение 43-Н, 8-Н, 51-Н.
	ПЦН (пожарная сигнализация) + КТС
	круглосуточно

	86. 
	АУП
	Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 16-18
	ПЦН (пожарная сигнализация) + КТС
	круглосуточно

	87. 
	УЦ
	Санкт-Петербург , Сенная площадь д.13, Лит А. Помещения 11-Н, 47-Н
	ПЦН (пожарная сигнализация) + КТС
	круглосуточно

	88. 
	УКД
	Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37, корп.3
	ПЦН (пожарная сигнализация) + КТС
	круглосуточно




