
Техническое задание

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН

	2.
	Технические средства  охраны
	В целях настоящего Технического задания под ТСО (техническими средствами охраны) понимается конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для сбора, обработки и передачи тревожной извещательной информации с Охраняемых объектов на пульт централизованного наблюдения Исполнителя. К ТСО относятся устройства охранной и тревожной сигнализации, а также иные совмещенные объектовые приборы (включая приборы приемно-контрольные и устройства передачи извещений), используемые Исполнителем исключительно в целях получения сигналов о проникновении, разбойном нападении, потере связи с объектом или поступлении иных тревожных извещений (в том числе о возгорании), требующих реагирования мобильных групп охраны Исполнителя».

	3.
	МГО 
	Мобильная группа охраны

	4.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	5.
	Заказчик, Общество, АО «Почта России» 
	Акционерное общество «Почта России» 


	6.
	Имущество
	Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации 

	7.
	Инструкция пользователя
	Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТСО

	8.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	9.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	10.
	КТСО
	Комплекс технических средств охраны

	11.
	КХО
	Комната хранения оружия

	12.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	13.
	Охраняемый объект, Объект
	Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации

	14.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на 
Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество

	15.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора

	16.
	ПЦО
	Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз

	17.
	РХИ
	Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему

	18.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации

	19.
	СПИ
	Система передачи извещений о пожаре

	20.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	21.
	СЦН
	Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН

	22.
	Технологическая угроза
	Реальная возможность наступления условий нанесения ущерба охраняемому объекту по причине возникновения процессов или явлений не криминального характера, таких как пожар, протекание воды и т.д.

	23.
	ТЗ
	Техническое задание

	24.
	Услуги
	охранные услуги в виде приема и обработки поступающей с Охраняемого объекта при помощи технических средств охраны информации (в том числе извещений о проникновении, разбойном нападении, иных сигналов тревожной сигнализации, а также тревожных извещений о возгорании/пожаре), с незамедлительной передачей информации о возгорании в подразделение пожарной охраны и уведомлением Заказчика, а также организации реагирования мобильных групп охраны Исполнителя на поступившие тревожные сигналы и извещения».

	25.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Исполнитель обеспечивает оказание охранных услуг в виде приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять охрану (защиту) Охраняемых объектов, в круглосуточном режиме, в целях обнаружения и пресечения противоправных посягательств на Охраняемые объекты (проникновения, попытки проникновения, разбойного нападения, пожара).
В этих целях используются ТСО — конструктивно законченные устройства, выполняющие самостоятельные функции в составе систем, предназначенных для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов, виды которых определены перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в том числе:
систему охранной и тревожной сигнализации — для обнаружения несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и формирования извещений о нём;
систему тревожной сигнализации — для передачи извещения о разбойном нападении и иных нештатных ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью персонала и посетителей, в целях вызова мобильной группы охраны на Охраняемый объект;
подсистему передачи информации — совокупность совместно действующих ТСО и каналов связи для передачи сигнальной информации от объектовых подсистем в пункт приёма информации;
пункт приёма информации (пультовую подсистему) — для круглосуточного приёма, обработки, регистрации, отображения и хранения тревожной, контрольно-диагностической и иной сигнальной информации, поступившей от объектовых подсистем и подсистемы передачи информации;
видеонаблюдение— для визуального контроля за Охраняемым объектом и прилегающей территорией в целях выявления противоправных посягательств, с соблюдением порядка информирования работников и посетителей объекта, установленного статьёй 12 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ.
Тревожные извещения о возгорании (пожаре), формируемые техническими средствами объекта, поступают на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя в качестве сигналов тревожной сигнализации. При получении такого извещения Исполнитель незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомляет Заказчика (его представителя) и организует реагирование мобильной группы охраны в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и диспетчеризация средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не входят в предмет оказываемых услуг.
3.2. Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах посредством СЦН.
3.3.  Задачи Исполнителя: 
- круглосуточная охрана Охраняемых объектов АО «Почта России» с приёмом, обработкой сигнальной информации, поступающей с Охраняемых объектов при помощи ТСО, и передачей её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя в случае поступления извещений о проникновении (попытке проникновения) на Охраняемые объекты;
- пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах силами мобильных групп охраны Исполнителя в пределах, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
- передача в порядке, установленном настоящим Договором, информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов, сохранности имущества Общества, а также иной сигнальной информации с Охраняемых объектов Заказчику (его уполномоченным лицам) и в правоохранительные органы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора.
Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.2.  Место оказания Услуг – объекты почтовой связи Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества указан в приложении № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.  Требования Заказчика к организации оказания охранных услуг в виде круглосуточного приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя при поступлении извещений о проникновении (попытке проникновения), а также информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов и сохранности имущества, установлены с учётом положений: 
- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения» — в части общих требований к организации пункта приёма информации, взаимодействию объектовых подсистем, подсистем передачи информации и пункта приёма информации; 
- ГОСТ Р 55017-2021 «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации» — в части требований к составу, форматам, обработке и хранению сигнальной (тревожной, контрольно-диагностической, служебной) информации в пункте приёма информации.
Термины, не определённые настоящим техническим заданием и указанными стандартами, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.2. Оказание охранных услуг на Охраняемых объектах Заказчика предусматривает осуществление следующих мероприятий:
1. Оказание услуги охраны имущества, находящегося на Охраняемых объектах Заказчика (согласно Приложению № 1 к настоящему ТЗ), с использованием ТСО, средств оперативной радио- и телефонной связи и иных технических средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде;

2. Осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах УФПС Мурманской области — филиала АО «Почта России» установленного Заказчиком пропускного и внутриобъектового режима по каналам связи с использованием КТСО;

3. Реализация комплекса мероприятий по оповещению уполномоченных представителей Заказчика и мобильных групп охраны Исполнителя (далее — МГО) при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путём передачи данных в порядке и в сроки, установленные следующей таблицей:

	Определение нештатной ситуации
	Порядок реализации мероприятий
	Максимальное время выполнения мероприятий

	Поступление на пункт приёма информации Исполнителя сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Охраняемый объект, извещение о разбойном нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Охраняемом объекте)
	Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар»; диспетчер пункта приёма информации передаёт сообщение на мобильный телефон старшего МГО Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность имущества. Сообщение должно содержать адрес Охраняемого объекта, с которого поступил сигнал
	1 минута



4. Оповещение уполномоченных представителей Заказчика, ответственных за сохранность материальных ценностей, о фактах несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и/или пожаре;

5.При поступлении сигнала «Тревога» — направление МГО на Охраняемый объект в целях пресечения противоправных посягательств, задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия, с соблюдением пределов и порядка применения мер, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

6.При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, — незамедлительная передача информации в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомление Заказчика и направление МГО на Охраняемый объект для проведения внешнего осмотра, выявления визуальных признаков возгорания, а также обеспечения охраны периметра объекта и недопущения посторонних лиц к месту происшествия. Функции по тушению пожара на МГО не возлагаются. 
7.Обеспечение прибытия МГО на Охраняемый объект с момента поступления на пункт приёма информации сигнала «Тревога» и/или «Пожар»: в городских условиях — не более 15 минут, в сельской местности — не более 30 минут, в удалённых районах — не более одного часа.

5.3.  В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Охраняемых объектов (в том числе имущества) мобильные группы охраны Исполнителя (далее — МГО) формируются из работников, имеющих правовой статус частного охранника в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»:

— квалификационный разряд частного охранника 6 (шестого) уровня, подтверждённый удостоверением частного охранника, с прохождением обучения по основной программе профессионального обучения — программе профессиональной подготовки охранников (статьи 12 и 14 № 427-ФЗ), типовые программы которой утверждены приказом Росгвардии от 18.06.2026 № 212;

— право на использование служебного огнестрельного оружия и специальных средств, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, при выполнении трудовой функции в составе МГО, с соблюдением Правил приобретения, учёта, хранения и ношения указанных средств, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355;

— действующее по результатам периодической проверки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и (или) оружия, проводимой в порядке, установленном приказом Росгвардии от 19.05.2026 № 178;

— личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр (часть 4 статьи 10 № 427-ФЗ), и прошедшими медицинское освидетельствование не реже одного раза в год (часть 6 статьи 12 № 427-ФЗ).
5.4. Мобильная группа охраны (далее — МГО) при направлении на Охраняемый объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с Правилами приобретения, учёта, хранения и ношения специальных средств, используемых при осуществлении частной охранной деятельности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355, а также ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования», а именно:

— бронежилет защитный; — шлем защитный; — наручники; — палка резиновая.

Старший охранник и охранники МГО при выезде на Охраняемый объект должны иметь при себе:

— средства оперативной связи (радиосвязи), позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь между членами МГО (у каждого охранника); — средства связи, позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь с дежурным подразделением частной охранной организации Исполнителя (у каждого охранника); — удостоверение частного охранника (у каждого охранника постоянно); — личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр личных карточек (часть 4 статьи 10 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ).

Транспортные средства МГО должны иметь специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (статья 20 № 427-ФЗ), и оборудование для видеофиксации, автоматически включающееся при запуске двигателя.
5.5.  Исполнитель обязан обеспечить получение достоверной информации о состоянии объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов и эффективный контроль за состоянием каналов связи (основного и дублирующего), используемых для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов в пункт приёма информации Исполнителя, независимо от видов применённых на Охраняемых объектах технических средств охраны и способов их подключения, с передачей информации по каналам связи в круглосуточном режиме.
5.6.  Исполнитель обязан обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов УФПС Мурманской области — филиала АО «Почта России», в пункт приёма информации Исполнителя по следующему перечню причин поступления сигнала:
— «Извещение о проникновении» — сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;
— «Извещение о нападении» — сообщение об угрозе жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемого объекта либо угрозе противоправного посягательства на него (разбойного нападения, попытки грабежа, хулиганских действий), сформированное при приведении в действие устройства тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации);
— «Извещение о пожаре» — сообщение о пожаре (загорании) на Охраняемом объекте, сформированное сработавшим пожарным извещателем, а также иные извещения, формируемые системой пожарной сигнализации (автоматики) объекта.
5.7. Исполнитель обязан организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования (объектовых подсистем), смонтированного на Охраняемых объектах, в том числе: — контроль работоспособности объектовых подсистем и каналов связи в круглосуточном режиме в порядке, установленном пунктом 5.5 настоящего ТЗ;
5.8. В случае поступления на пункт приёма информации Исполнителя извещений о проникновении, разбойном нападении (сигнала «Тревога») Исполнитель обязан обеспечить соответствие действий мобильной группы охраны (далее — МГО) требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ, включая соблюдение порядка и пределов применения частными охранниками специальных средств, служебного оружия и физической силы, установленных статьёй 12.1 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.9.  При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, Исполнитель обязан:
5.9.1. Обеспечить автоматический прием и регистрацию поступающих тревожных извещений с обязательной фиксацией даты и времени их поступления на ПЦН.
5.9.2. Осуществлять мониторинг работоспособности каналов связи с Охраняемым объектом. При поступлении извещений о потере связи или неисправности оконечного объектового устройства, незамедлительно уведомлять Заказчика (его уполномоченных представителей) по телефонной связи.
5.9.3. При поступлении тревожного извещения «Пожар» действовать в следующем порядке:
• а) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «открыт» (снят с охраны), дежурный оператор ПЦН по телефонной связи информирует Заказчика (его представителей) о поступлении тревожного сигнала. При подтверждении Заказчиком факта возгорания (задымления) или при невозможности оперативно связаться с Заказчиком, оператор незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112», а также направляет на Охраняемый объект мобильную группу охраны (далее — МГО);
• б) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «закрыт» (под охраной), дежурный оператор ПЦН незамедлительно направляет на Охраняемый объект МГО для проведения внешнего осмотра и выявления признаков нарушения неприкосновенности объекта или возгорания, а также передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112» и уведомляет Заказчика;
• в) после прибытия на Охраняемый объект сотрудники МГО проводят его внешний осмотр. При обнаружении визуальных признаков возгорания (дым, огонь), старший МГО немедленно повторно дублирует информацию в пожарную охрану (если это не было сделано оператором ПЦН), извещает дежурного оператора ПЦН и обеспечивает охрану периметра объекта, недопущение посторонних лиц на место происшествия до прибытия подразделений пожарной охраны и представителей Заказчика;
• г) в случае отсутствия внешних признаков возгорания или противоправных действий по результатам проверки объекта силами МГО, Исполнитель информирует Заказчика по телефонной связи о результатах осмотра.
5.10. В ночное время Исполнитель обеспечивает за свой счёт (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг) доставку уполномоченных представителей Заказчика к Охраняемому объекту и обратно — в случае, когда такой выезд связан с исполнением Исполнителем обязанностей по настоящему Договору (реагирование на тревожные извещения, обнаружение признаков противоправного посягательства или признаков возгорания).
5.11. Исполнитель несёт материальную ответственность за причинённый Заказчику ущерб в порядке и размере, установленных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ущерб возмещается при наличии вины Исполнителя и причинно-следственной связи между его действиями (бездействием) — выразившимися в нарушении установленных договором сроков и порядка реагирования на тревожные извещения — и причинённым ущербом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
• Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
• Положение о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
• ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;
• ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;
• ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;
• ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;
• ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

6.2. Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:
1) подключение Объекта к ПЦО:
Исполнитель обязан принять, адаптировать, а в случае необходимости (отсутствия оконечного оборудования на объекте) установить собственное необходимое оборудование на период действия заключенного договора и подключить на Пульт централизованного наблюдения (далее — ПЦН) тревожные и тестовые извещения от действующих комплексов технических средств охраны (далее — КТСО), смонтированных на Объектах, обеспечивающих в том числе передачу извещений о проникновении, нападении и возгорании.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель совместно с Представителем Заказчика проводит обследование Объектов, принимаемых под охрану, на предмет:
- соответствия Объектов требованиям к средствам инженерно‑технической укреплённости;
- состава, состояния и работоспособности КТСО Объекта;
- типа и работоспособности каналов передачи извещений;
- зон действия извещателей и наличия препятствий для их работы.
Результат обследования оформляется актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения КТСО Заказчика на ПЦН Исполнителя.
Подключение каждого Объекта к ПЦН Исполнителя осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта первичного обследования по данному Объекту.
Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.
Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.
2) Режим охраны Объекта на ПЦН:
Исполнитель обеспечивает наблюдение и контроль за каналами связи с Объектами с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика. Перечень каналов связи по каждому Объекту фиксируется в акте первичного обследования.
Исполнитель обеспечивает надлежащий режим реагирования на тревожные извещения с Объектов:
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) — в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) объектов (указаны в Приложении № 3 к Договору).
Режим работы технических средств охранной сигнализации: в выходные и праздничные дни — круглосуточно; в рабочие дни — с момента постановки до момента снятия с ПЦН Исполнителя.
Режим приема и обработки тревожных извещений о возгорании (пожаре) от объектовых технических средств - круглосуточно.
Мобильные группы охраны (далее — МГО) находятся в готовности к прибытию на Объект круглосуточно. 
Готовность к приему и передаче служебной информации ПЦН (тестирующих сигналов и сигналов тревоги, в том числе извещений о возгорании) — круглосуточно.
При поступлении извещения о возгорании (пожаре) оператор ПЦН:
незамедлительно (в течение 1 (одной) минуты) передаёт информацию в пожарную охрану по номеру «101» и (или) в единую дежурно‑диспетчерскую службу муниципального образования;
одновременно направляет МГО на Объект для осмотра и содействия прибывающим подразделениям пожарной охраны.
МГО не осуществляет функции пожарной охраны и не привлекается к тушению пожара.
В случае выявления невозможности принять Объект под охрану по каналам охранной сигнализации, Исполнитель обязан незамедлительно оповестить о неисправности Заказчика, а также (при наличии информации) специализированную организацию, отвечающую за техническое обслуживание и работоспособность охранной сигнализации на Объекте. Для обеспечения сохранности имущества Заказчика Исполнитель выставляет пост физической охраны Объекта не менее чем из двух вооруженных сотрудников охраны, входящих в состав МГО, на период до устранения неисправности технических средств, но не более 96 часов с момента выявления неисправности. Дежурство поста в пределах указанного срока включается в стоимость Услуг.
При использовании телефонных или иных проводных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигналов тревоги, тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.
Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объектов или помещений УФПС Мурманской области Общества после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещений объектов Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.
Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.
При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей (в том числе для реагирования в удаленных районах) при условии наличия у них лицензии на частную охранную деятельность, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.
Заказчик имеет право проверять готовность КТСО и систем передачи извещений (СПИ) на любом Объекте в части:
- готовности охранной и тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его надлежащей идентификацией;
- времени прохождения тревожного сигнала;
- времени прибытия МГО.
Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦН об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.
Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.
Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (при поступлении сигналов тревоги, извещений о возгорании или нарушении целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.
Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.
При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана периметра Объекта осуществляется сотрудниками МГО до его прибытия, но не более 4 часов с момента прибытия МГО на Объект.  Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным, предоставляет Заказчику выписку из журнала событий ПЦН по Объектам Заказчика (постановки/снятия, срабатывания, неисправности каналов связи, время прибытия МГО). Записи журнала событий хранятся Исполнителем не менее 6 (шести) месяцев.





6.3. Требования к безопасности

Не установлены. 

6.4.  Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).
В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.5. Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.
По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.
Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании Услуг необходимо наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Росгвардией в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427‑ФЗ «О частной охранной деятельности» и Положением о лицензировании частной охранной деятельности, утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.
Лицензия Исполнителя должна предоставлять право на оказание охранных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона № 427‑ФЗ: 
п. 2 «охрана принадлежащего заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемого объекта, за исключением охраняемого объекта, предусмотренного пунктом 8 настоящей части»;
п. 5 «прием, обработка информации, поступающей с охраняемых объектов при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту)»,
 п. 7 «охрана принадлежащих заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемых объектов с принятием мер реагирования мобильными группами охраны».
В соответствии с официальными разъяснениями Росгвардии и ФАС России лицензии, выданные до 01.09.2026, признаются действующими при условии, что перечень разрешенных в них услуг эквивалентен вышеуказанным требованиям то есть если лицензиат соответствует лицензионным требованиям, действовавшим на дату выдачи лицензии, либо в реестр лицензий внесены изменения по правилам ст. 18 закона № 427-ФЗ.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:
1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств на законном основании в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и лицензионными требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
2) наличие оборудованной комнаты хранения оружия (КХО) и разрешения на его хранение и использование (серии РХ), выданного Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардией), в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и раздела XI Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
3) наличие разрешений на хранение и ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей (серии РСЛа) у сотрудников Исполнителя, непосредственно привлекаемых к оказанию услуг реагирования в составе МГО, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии» и раздела X Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы, функционирующего в соответствии с лицензионными требованиями Постановления Правительства РФ от 23.06.2026 № 781, в составе:
• а) пункта централизованного наблюдения (ПЦН), обеспечивающего круглосуточный прием, обработку и хранение сигналов тревожных сообщений с объектов Заказчика;
• б) круглосуточного дежурного штата операторов ПЦН и дежурных мобильных групп охраны (МГО), укомплектованных сотрудниками, имеющими правовой статус частного охранника и квалификацию, необходимую для использования служебного оружия и специальных средств.
5) наличие транспортных средств (автомобилей МГО), находящихся у Исполнителя на праве собственности или ином законном основании, имеющих специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные в установленном порядке, оборудованных средствами связи и навигации, в соответствии с лицензионными требованиями к услугам по реагированию на сигналы тревожных сообщений (Постановление Правительства РФ от 23.06.2026 № 781);
6) обеспечение непрерывной связи сотрудников мобильных групп охраны (МГО) с дежурным подразделением Исполнителя (ПЦН), а также обеспечение незамедлительного информирования дежурных частей территориальных органов внутренних дел (МВД России) и (или) подразделений войск национальной гвардии (Росгвардии) при пресечении правонарушений на Охраняемых объектах в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и правилами взаимодействия, утвержденными Правительством РФ.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1
	Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем 
	

	2
	Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества
	








Приложение № 1
к Техническому заданию




Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем

	Тип системы безопасности являющиеся конструктивно законченным устройством, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для передачи сигнальной информации с охраняемых объектов
	Режим работы системы

	Тип 1 (ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно

	Тип 2 (ПЦН (охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно




*Исполнитель обеспечивает только передачу извещений о пожаре (сигналов «Пожар», «Неисправность», «Потеря связи») с объекта на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) согласно условиям настоящего Технического задания. Услуги по диспетчеризации системы пожарной сигнализации (включая круглосуточный мониторинг состояния оборудования, анализ событий, дистанционное управление элементами системы и координацию реагирования) в объём работ не входят.



Приложение № 2
к Техническому заданию 


Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи 
Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества[footnoteRef:1] [1:  Примерный перечень объектов определен на момент осуществления закупки. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю с указанием адреса объекта. Перечень объектов (и их адресов) может меняться в зависимости от закрытия/открытия новых объектов почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества, о чем Исполнитель информируется в соответствующей заявке Заказчика на оказание услуг. При этом стоимость услуг определяется исходя из цены за единицу услуг, определяемую как день обслуживания для каждого типа системы безопасности в соответствии с установленным режимом работы системы безопасности.] 


	№ п/п
	Наименование подразделения почтамта
	Адрес подразделения почтамта
	Система безопасности
	Время охраны

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	194017
	Санкт Петербург, 
пр. Энгельса, д.58, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	2. 
	194021
	г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, дом 20 литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	3. 
	194044
	Санкт-Петербург, 
пр. Большой Сампсониевский, д. 45, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	4. 
	194064
	Санкт Петербург, Тихорецкий пр., д.20, литера Д
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	5. 
	194100
	Санкт Петербург, Лесной пр., д.59, литера Е, к. 5-6, помещ. 3-Н
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	6. 
	194153
	Санкт Петербург, 1 й Муринский пр., д.15, литера Е
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	7. 
	194156
	Санкт Петербург, 
пр. Энгельса, д. 28, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	8. 
	194214
	Санкт Петербург, 
пр. Энгельса, д.96, литера О
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	9. 
	194223
	Санкт Петербург, 
пр. Тореза, д.35, корп.1, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	10. 
	194291
	Санкт Петербург, 
пр. Культуры, д. 12, литера В, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	11. 
	194292
	Санкт Петербург, 
пр. Культуры, д.22, корп.1, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	12. 
	194294
	Санкт Петербург, пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 103, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	13. 
	194295
	Санкт-Петербург, 
пр. Художников, д. 24, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	14. 
	194300
	Санкт-Петербург, 
п. Парголово, ул. Фёдора Абрамова, д. 4, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	15. 
	194352
	Санкт Петербург, Сиреневый бульвар., д.18, литера А, корп.1, 
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	16. 
	194354
	Санкт Петербург,
 пр. Луначарского, д.60, литера В, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	17. 
	194355
	Санкт Петербург, 
пр. Композиторов, д.20, литера А, корп.1 
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	18. 
	194356
	Санкт Петербург, 
пр. Энгельса, д. 133, литера Е, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	19. 
	194358
	Санкт Петербург, 
пр. Просвещения, д.32, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	20. 
	194361
	Санкт Петербург, 
пос. Левашово, ул. Мира, д.18, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	21. 
	194362
	Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, шоссе Приозерское (Осиновая Роща), д.22, корп.2, литера А 
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	22. 
	194363
	Санкт-Петербург, 
п. Парголово, 
ул. Ф. Абрамова, д. 16, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	23. 
	195009
	Санкт Петербург, Финский пер,, д.9, 
литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	24. 
	195027
	Санкт Петербург, Большеохтинский 
пр., д.1, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	25. 
	195030
	Санкт Петербург, 
пр. Наставников, д. 31, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	26. 
	195043
	Санкт Петербург, Ковалевская ул., д. 15, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	27. 
	195067
	Санкт Петербург, Пискаревский пр., д. 35, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	28. 
	195112
	Санкт Петербург, Новочеркасский пр., д.41/14, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	29. 
	195113
	Санкт-Петербург, пр-кт. Маршака, д. 2, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	30. 
	195160
	Санкт Петербург, Большеохтинский пр., 
д. 41, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	31. 
	195176
	Санкт Петербург, 
пр. Металлистов, д. 62, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	32. 
	195196
	Санкт Петербург, Малоохтинский пр., 
д. 86, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	33. 
	195197
	Санкт Петербург, 
пр. Металлистов, д. 107, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	34. 
	195213
	Санкт Петербург, ул. Казанская (Малая Охта), д.6, литера А, помещ. 1-Н
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	35. 
	195220
	Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 19, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	36. 
	195221
	Санкт Петербург, 
пр. Металлистов, д. 59, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	37. 
	195248
	Санкт Петербург, 
ул. Большая Пороховская, д. 56, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	38. 
	195252
	Санкт Петербург, 
пр. Науки, д.36, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	39. 
	195253
	Санкт Петербург, 
пр. Энергетиков, д.42, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	40. 
	УКД
	Санкт Петербург, 
пр. Энергетиков, д.42, литера А
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	41. 
	195256
	Санкт Петербург, 
пр. Науки, д.41, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	42. 
	195257
	Санкт Петербург, Гражданский пр., д.92, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	43. 
	195265
	Санкт Петербург, Гражданский пр., д.105, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	44. 
	195267
	Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 114, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	45. 
	195269
	Санкт Петербург, Учительская ул., д. 13, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	46. 
	195271
	Санкт Петербург, 
ул. Замшина, д.27, 
литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	47. 
	195272
	Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 10, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	48. 
	195273
	Санкт Петербург, 
пр. Науки, д.75, 
литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	49. 
	195274
	Санкт Петербург, 
пр. Культуры, д. 11, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	50. 
	195275
	Санкт Петербург, 
пр. Энергетиков, д.64, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	51. 
	195276
	Санкт Петербург, 
ул. Демьяна Бедного, д.26, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	52. 
	195279
	Санкт Петербург, 
пр. Ударников, д. 20, литера Б
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	53. 
	195297
	Санкт Петербург, 
пр. Просвещения, д.78, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	54. 
	195298
	Санкт Петербург, 
пр. Косыгина, д. 28, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	55. 
	195299
	Санкт Петербург, Гражданский пр., 
д. 121/100, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	56. 
	195426
	Санкт Петербург, Индустриальный пр., д.7, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	57. 
	195427
	Санкт Петербург, Светлановский пр., д.36, литера А, корп. 3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	58. 
	197022
	Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	59. 
	197045
	Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 61, корп. 4 (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	60. 
	197046
	Санкт-Петербург, 
ул. Куйбышева, д. 21, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	61. 
	197082
	Санкт-Петербург, 
пр. Богатырский, д. 50, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	62. 
	197101
	Санкт Петербург, Каменноостровский пр., д. 15
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	63. 
	197110
	Санкт Петербург, 
ул. Большая Зеленина, д.11/1, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	64. 
	197136
	Санкт Петербург, 
ул. Полозова, д.13/63, литера А(ПС Малый пр.63)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	65. 
	197137
	Санкт Петербург,
наб. реки Карповки, д.28, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	66. 
	197183
	Санкт Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д.7, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	67. 
	197198
	Санкт Петербург, 
ул. Введенская, д.10, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	68. 
	197227
	Санкт Петербург,
ул. Байконурская, д. 11, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	69. 
	197228
	Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 51, корп. 1, стр. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	70. 
	197229
	Санкт Петербург, Ольгино, Коннолахтинский пр., д.4, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	71. 
	197341
	Санкт Петербург, 
пр. Королева, д.9,
литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	72. 
	197342
	Санкт Петербург, 
ул. Торжковская, д.6, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	73. 
	197343
	Санкт Петербург, Ланское шоссе, д.20, литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	74. 
	197345
	Санкт Петербург, Мебельная, д.25, литера А, корп 1
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	75. 
	197348
	Санкт Петербург, Богатырский пр., д. 8, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	76. 
	197349
	Санкт Петербург, 
пр. Королева, д.27, литера А, корп.1, 
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	77. 
	197350
	Санкт Петербург, 
ул. Долгоозерная, д. 16, литера А, корп. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	78. 
	197371
	Санкт Петербург, 
ул. Королева, д. 34, литера А, корп. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	79. 
	197372
	Санкт Петербург, Комендантский пр., д. 14, литера А, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	80. 
	197373
	Санкт Петербург, 
ул. Планерная, д. 47, литера А, корп. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	81. 
	197374
	Санкт Петербург, 
ул. Школьная, д.108, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	82. 
	197375
	Санкт Петербург, 
ул. Вербная, д.10, 
литера А, корп.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	83. 
	197701
	Санкт-Петербург, ул. Художников, д. 11, литера А (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	84. 
	197706
	Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 18, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	85. 
	197720
	Санкт Петербург, 
г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 25, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	86. 
	197721
	Санкт-Петербург, Комендантский пр, 
д. 59, корп. 1( ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	87. 
	197725
	Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 28, корпус 1, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	88. 
	197729
	Санкт Петербург, 
пос. Молодежное, Приморское шоссе, 
д. 661, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	89. 
	197730
	Санкт Петербург, 
пос. Белоостров, Сестрорецкое шоссе, д. 4, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	90. 
	197733
	Санкт Петербург, пос. Комарово, ул. Морская, д.25, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	91. 
	197738
	Санкт Петербург, 
пос. Репино, Приморское шоссе, д.443, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	92. 
	197739
	 Санкт Петербург, 
пос. Солнечное, Приморское шоссе, 
д. 391, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	93. 
	197755
	Санкт Петербург, 
пос. Лисий Нос, 
ул. Межевая, д. 1, 
литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	94. 
	197758
	Санкт Петербург, 
пос. Песочный, 
ул. Советская, д.8, 
литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	95. 
	197760
	Санкт-Петербург, 
г Кронштадт, пр. Ленина, д. 37, литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	96. 

	197761
	Санкт Петербург,
г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.5,
литера А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	97. 
	197762
	Санкт-Петербург,
П. Парголово,
ул. Заречная, д. 35, литера А, корп. 1 ( ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	98. 
	197763
	Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 113 (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	99. 
	197704
	Санкт-Петербург, ул. 1-ая Утиная, д. 28 ( ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	100. 
	199048
	Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.145, корп.1, литера А (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	101. 
	199151
	Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.5, корп.3 (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	102. 
	199162
	Санкт-Петербург, Муринская дорога, д.25, корп. 1 (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно

	103. 
	199405
	Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, д.24, корп.3 (ПВЗ)
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно




