
Техническое задание

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН

	2.
	Технические средства  охраны
	В целях настоящего Технического задания под ТСО (техническими средствами охраны) понимается конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для сбора, обработки и передачи тревожной извещательной информации с Охраняемых объектов на пульт централизованного наблюдения Исполнителя. К ТСО относятся устройства охранной и тревожной сигнализации, а также иные совмещенные объектовые приборы (включая приборы приемно-контрольные и устройства передачи извещений), используемые Исполнителем исключительно в целях получения сигналов о проникновении, разбойном нападении, потере связи с объектом или поступлении иных тревожных извещений (в том числе о возгорании), требующих реагирования мобильных групп охраны Исполнителя».

	3.
	МГО 
	Мобильная группа охраны

	4.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	5.
	Заказчик, Общество, АО «Почта России» 
	Акционерное общество «Почта России» 


	6.
	Имущество
	Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации 

	7.
	Инструкция пользователя
	Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТСО

	8.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	9.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	10.
	КТСО
	Комплекс технических средств охраны

	11.
	КХО
	Комната хранения оружия

	12.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	13.
	Охраняемый объект, Объект
	Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации

	14.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на 
Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество

	15.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора

	16.
	ПЦО
	Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз

	17.
	РХИ
	Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему

	18.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации

	19.
	СПИ
	Система передачи извещений о пожаре

	20.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	21.
	СЦН
	Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН

	22.
	Технологическая угроза
	Реальная возможность наступления условий нанесения ущерба охраняемому объекту по причине возникновения процессов или явлений не криминального характера, таких как пожар, протекание воды и т.д.

	23.
	ТЗ
	Техническое задание

	24.
	Услуги
	охранные услуги в виде приема и обработки поступающей с Охраняемого объекта при помощи технических средств охраны информации (в том числе извещений о проникновении, разбойном нападении, иных сигналов тревожной сигнализации, а также тревожных извещений о возгорании/пожаре), с незамедлительной передачей информации о возгорании в подразделение пожарной охраны и уведомлением Заказчика, а также организации реагирования мобильных групп охраны Исполнителя на поступившие тревожные сигналы и извещения».

	25.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Исполнитель обеспечивает оказание охранных услуг в виде приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять охрану (защиту) Охраняемых объектов, в круглосуточном режиме, в целях обнаружения и пресечения противоправных посягательств на Охраняемые объекты (проникновения, попытки проникновения, разбойного нападения, пожара).
В этих целях используются ТСО — конструктивно законченные устройства, выполняющие самостоятельные функции в составе систем, предназначенных для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов, виды которых определены перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в том числе:
систему охранной и тревожной сигнализации — для обнаружения несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и формирования извещений о нём;
систему тревожной сигнализации — для передачи извещения о разбойном нападении и иных нештатных ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью персонала и посетителей, в целях вызова мобильной группы охраны на Охраняемый объект;
подсистему передачи информации — совокупность совместно действующих ТСО и каналов связи для передачи сигнальной информации от объектовых подсистем в пункт приёма информации;
пункт приёма информации (пультовую подсистему) — для круглосуточного приёма, обработки, регистрации, отображения и хранения тревожной, контрольно-диагностической и иной сигнальной информации, поступившей от объектовых подсистем и подсистемы передачи информации;
видеонаблюдение— для визуального контроля за Охраняемым объектом и прилегающей территорией в целях выявления противоправных посягательств, с соблюдением порядка информирования работников и посетителей объекта, установленного статьёй 12 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ.
Тревожные извещения о возгорании (пожаре), формируемые техническими средствами объекта, поступают на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя в качестве сигналов тревожной сигнализации. При получении такого извещения Исполнитель незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомляет Заказчика (его представителя) и организует реагирование мобильной группы охраны в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и диспетчеризация средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не входят в предмет оказываемых услуг.
3.2. Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах посредством СЦН.
3.3.  Задачи Исполнителя: 
- круглосуточная охрана Охраняемых объектов АО «Почта России» с приёмом, обработкой сигнальной информации, поступающей с Охраняемых объектов при помощи ТСО, и передачей её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя в случае поступления извещений о проникновении (попытке проникновения) на Охраняемые объекты;
- пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах силами мобильных групп охраны Исполнителя в пределах, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
- передача в порядке, установленном настоящим Договором, информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов, сохранности имущества Общества, а также иной сигнальной информации с Охраняемых объектов Заказчику (его уполномоченным лицам) и в правоохранительные органы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора.
Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.2.  Место оказания Услуг – объекты почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества указан в приложении № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.  Требования Заказчика к организации оказания охранных услуг в виде круглосуточного приёма, обработки информации, поступающей с Охраняемых объектов Заказчика при помощи технических средств охраны (далее — ТСО), и передачи её для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны Исполнителя при поступлении извещений о проникновении (попытке проникновения), а также информации о происшествиях, создающих угрозу жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемых объектов и сохранности имущества, установлены с учётом положений: 
- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения» — в части общих требований к организации пункта приёма информации, взаимодействию объектовых подсистем, подсистем передачи информации и пункта приёма информации; 
- ГОСТ Р 55017-2021 «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации» — в части требований к составу, форматам, обработке и хранению сигнальной (тревожной, контрольно-диагностической, служебной) информации в пункте приёма информации.
Термины, не определённые настоящим техническим заданием и указанными стандартами, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.2. Оказание охранных услуг на Охраняемых объектах Заказчика предусматривает осуществление следующих мероприятий:
1. Оказание услуги охраны имущества, находящегося на Охраняемых объектах Заказчика (согласно Приложению № 1 к настоящему ТЗ), с использованием ТСО, средств оперативной радио- и телефонной связи и иных технических средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде;

2. Осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах установленного Заказчиком пропускного и внутриобъектового режима по каналам связи с использованием КТСО;

3. Реализация комплекса мероприятий по оповещению уполномоченных представителей Заказчика и мобильных групп охраны Исполнителя (далее — МГО) при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путём передачи данных в порядке и в сроки, установленные следующей таблицей:

	Определение нештатной ситуации
	Порядок реализации мероприятий
	Максимальное время выполнения мероприятий

	Поступление на пункт приёма информации Исполнителя сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Охраняемый объект, извещение о разбойном нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Охраняемом объекте)
	Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар»; диспетчер пункта приёма информации передаёт сообщение на мобильный телефон старшего МГО Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность имущества. Сообщение должно содержать адрес Охраняемого объекта, с которого поступил сигнал
	1 минута



4. Оповещение уполномоченных представителей Заказчика, ответственных за сохранность материальных ценностей, о фактах несанкционированного проникновения на Охраняемый объект и/или пожаре;

5.При поступлении сигнала «Тревога» — направление МГО на Охраняемый объект в целях пресечения противоправных посягательств, задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия, с соблюдением пределов и порядка применения мер, установленных Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

6.При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, — незамедлительная передача информации в подразделение пожарной охраны по телефонам «101»/«112», уведомление Заказчика и направление МГО на Охраняемый объект для проведения внешнего осмотра, выявления визуальных признаков возгорания, а также обеспечения охраны периметра объекта и недопущения посторонних лиц к месту происшествия. Функции по тушению пожара на МГО не возлагаются. 
7.Обеспечение прибытия МГО на Охраняемый объект с момента поступления на пункт приёма информации сигнала «Тревога» и/или «Пожар»: в городских условиях — не более 15 минут, в сельской местности — не более 30 минут, в удалённых районах — не более одного часа.

5.3.  В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Охраняемых объектов (в том числе имущества) мобильные группы охраны Исполнителя (далее — МГО) формируются из работников, имеющих правовой статус частного охранника в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»:

— квалификационный разряд частного охранника 6 (шестого) уровня, подтверждённый удостоверением частного охранника, с прохождением обучения по основной программе профессионального обучения — программе профессиональной подготовки охранников (статьи 12 и 14 № 427-ФЗ), типовые программы которой утверждены приказом Росгвардии от 18.06.2026 № 212;

— право на использование служебного огнестрельного оружия и специальных средств, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, при выполнении трудовой функции в составе МГО, с соблюдением Правил приобретения, учёта, хранения и ношения указанных средств, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355;

— действующее по результатам периодической проверки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и (или) оружия, проводимой в порядке, установленном приказом Росгвардии от 19.05.2026 № 178;

— личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр (часть 4 статьи 10 № 427-ФЗ), и прошедшими медицинское освидетельствование не реже одного раза в год (часть 6 статьи 12 № 427-ФЗ).
5.4. Мобильная группа охраны (далее — МГО) при направлении на Охраняемый объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с Правилами приобретения, учёта, хранения и ношения специальных средств, используемых при осуществлении частной охранной деятельности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355, а также ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования», а именно:

— бронежилет защитный; — шлем защитный; — наручники; — палка резиновая.

Старший охранник и охранники МГО при выезде на Охраняемый объект должны иметь при себе:

— средства оперативной связи (радиосвязи), позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь между членами МГО (у каждого охранника); — средства связи, позволяющие в постоянном режиме обеспечивать связь с дежурным подразделением частной охранной организации Исполнителя (у каждого охранника); — удостоверение частного охранника (у каждого охранника постоянно); — личную карточку работника частной охранной организации, сведения о которой внесены в реестр личных карточек (часть 4 статьи 10 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ).

Транспортные средства МГО должны иметь специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (статья 20 № 427-ФЗ), и оборудование для видеофиксации, автоматически включающееся при запуске двигателя.
5.5.  Исполнитель обязан обеспечить получение достоверной информации о состоянии объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов и эффективный контроль за состоянием каналов связи (основного и дублирующего), используемых для передачи сигнальной информации с Охраняемых объектов в пункт приёма информации Исполнителя, независимо от видов применённых на Охраняемых объектах технических средств охраны и способов их подключения, с передачей информации по каналам связи в круглосуточном режиме.
5.6.  Исполнитель обязан обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования (объектовых подсистем) Охраняемых объектов Заказчика, в пункт приёма информации Исполнителя по следующему перечню причин поступления сигнала:
— «Извещение о проникновении» — сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;
— «Извещение о нападении» — сообщение об угрозе жизни и здоровью работников и посетителей Охраняемого объекта либо угрозе противоправного посягательства на него (разбойного нападения, попытки грабежа, хулиганских действий), сформированное при приведении в действие устройства тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации);
— «Извещение о пожаре» — сообщение о пожаре (загорании) на Охраняемом объекте, сформированное сработавшим пожарным извещателем, а также иные извещения, формируемые системой пожарной сигнализации (автоматики) объекта.
5.7. Исполнитель обязан организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования (объектовых подсистем), смонтированного на Охраняемых объектах, в том числе: — контроль работоспособности объектовых подсистем и каналов связи в круглосуточном режиме в порядке, установленном пунктом 5.5 настоящего ТЗ;
5.8. В случае поступления на пункт приёма информации Исполнителя извещений о проникновении, разбойном нападении (сигнала «Тревога») Исполнитель обязан обеспечить соответствие действий мобильной группы охраны (далее — МГО) требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ, включая соблюдение порядка и пределов применения частными охранниками специальных средств, служебного оружия и физической силы, установленных статьёй 12.1 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности».
5.9.  При поступлении на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя тревожного извещения «Пожар» от технических средств, установленных на Охраняемом объекте, Исполнитель обязан:
5.9.1. Обеспечить автоматический прием и регистрацию поступающих тревожных извещений с обязательной фиксацией даты и времени их поступления на ПЦН.
5.9.2. Осуществлять мониторинг работоспособности каналов связи с Охраняемым объектом. При поступлении извещений о потере связи или неисправности оконечного объектового устройства, незамедлительно уведомлять Заказчика (его уполномоченных представителей) по телефонной связи.
5.9.3. При поступлении тревожного извещения «Пожар» действовать в следующем порядке:
• а) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «открыт» (снят с охраны), дежурный оператор ПЦН по телефонной связи информирует Заказчика (его представителей) о поступлении тревожного сигнала. При подтверждении Заказчиком факта возгорания (задымления) или при невозможности оперативно связаться с Заказчиком, оператор незамедлительно передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112», а также направляет на Охраняемый объект мобильную группу охраны (далее — МГО);
• б) в случае поступления извещения в период, когда Охраняемый объект находится в режиме «закрыт» (под охраной), дежурный оператор ПЦН незамедлительно направляет на Охраняемый объект МГО для проведения внешнего осмотра и выявления признаков нарушения неприкосновенности объекта или возгорания, а также передает информацию в подразделение пожарной охраны по телефону «101» или «112» и уведомляет Заказчика;
• в) после прибытия на Охраняемый объект сотрудники МГО проводят его внешний осмотр. При обнаружении визуальных признаков возгорания (дым, огонь), старший МГО немедленно повторно дублирует информацию в пожарную охрану (если это не было сделано оператором ПЦН), извещает дежурного оператора ПЦН и обеспечивает охрану периметра объекта, недопущение посторонних лиц на место происшествия до прибытия подразделений пожарной охраны и представителей Заказчика;
• г) в случае отсутствия внешних признаков возгорания или противоправных действий по результатам проверки объекта силами МГО, Исполнитель информирует Заказчика по телефонной связи о результатах осмотра.
5.10. В ночное время Исполнитель обеспечивает за свой счёт (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг) доставку уполномоченных представителей Заказчика к Охраняемому объекту и обратно — в случае, когда такой выезд связан с исполнением Исполнителем обязанностей по настоящему Договору (реагирование на тревожные извещения, обнаружение признаков противоправного посягательства или признаков возгорания).
5.11. Исполнитель несёт материальную ответственность за причинённый Заказчику ущерб в порядке и размере, установленных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ущерб возмещается при наличии вины Исполнителя и причинно-следственной связи между его действиями (бездействием) — выразившимися в нарушении установленных договором сроков и порядка реагирования на тревожные извещения — и причинённым ущербом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;
• Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
• Положение о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
• ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;
• ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;
• ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;
• ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;
• ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

6.2. Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:
1) подключение Объекта к ПЦО:
Исполнитель обязан принять, адаптировать, а в случае необходимости (отсутствия оконечного оборудования на объекте) установить собственное необходимое оборудование на период действия заключенного договора и подключить на Пульт централизованного наблюдения (далее — ПЦН) тревожные и тестовые извещения от действующих комплексов технических средств охраны (далее — КТСО), смонтированных на Объектах, обеспечивающих в том числе передачу извещений о проникновении, нападении и возгорании.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель совместно с Представителем Заказчика проводит обследование Объектов, принимаемых под охрану, на предмет:
- соответствия Объектов требованиям к средствам инженерно‑технической укреплённости;
- состава, состояния и работоспособности КТСО Объекта;
- типа и работоспособности каналов передачи извещений;
- зон действия извещателей и наличия препятствий для их работы.
Результат обследования оформляется актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения КТСО Заказчика на ПЦН Исполнителя.
Подключение каждого Объекта к ПЦН Исполнителя осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта первичного обследования по данному Объекту.
Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.
Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.
2) Режим охраны Объекта на ПЦН:
Исполнитель обеспечивает наблюдение и контроль за каналами связи с Объектами с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика. Перечень каналов связи по каждому Объекту фиксируется в акте первичного обследования.
Исполнитель обеспечивает надлежащий режим реагирования на тревожные извещения с Объектов:
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) — в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) объектов (указаны в Приложении № 3 к Договору).
Режим работы технических средств охранной сигнализации: в выходные и праздничные дни — круглосуточно; в рабочие дни — с момента постановки до момента снятия с ПЦН Исполнителя.
Режим приема и обработки тревожных извещений о возгорании (пожаре) от объектовых технических средств - круглосуточно.
Мобильные группы охраны (далее — МГО) находятся в готовности к прибытию на Объект круглосуточно. 
Готовность к приему и передаче служебной информации ПЦН (тестирующих сигналов и сигналов тревоги, в том числе извещений о возгорании) — круглосуточно.
При поступлении извещения о возгорании (пожаре) оператор ПЦН:
незамедлительно (в течение 1 (одной) минуты) передаёт информацию в пожарную охрану по номеру «101» и (или) в единую дежурно‑диспетчерскую службу муниципального образования;
одновременно направляет МГО на Объект для осмотра и содействия прибывающим подразделениям пожарной охраны.
МГО не осуществляет функции пожарной охраны и не привлекается к тушению пожара.
В случае выявления невозможности принять Объект под охрану по каналам охранной сигнализации, Исполнитель обязан незамедлительно оповестить о неисправности Заказчика, а также (при наличии информации) специализированную организацию, отвечающую за техническое обслуживание и работоспособность охранной сигнализации на Объекте. Для обеспечения сохранности имущества Заказчика Исполнитель выставляет пост физической охраны Объекта не менее чем из двух вооруженных сотрудников охраны, входящих в состав МГО, на период до устранения неисправности технических средств, но не более 96 часов с момента выявления неисправности. Дежурство поста в пределах указанного срока включается в стоимость Услуг.
При использовании телефонных или иных проводных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигналов тревоги, тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.
Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объектов или помещений Заказчика после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.
Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещений объектов Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.
Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.
При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей (в том числе для реагирования в удаленных районах) при условии наличия у них лицензии на частную охранную деятельность, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.
Заказчик имеет право проверять готовность КТСО и систем передачи извещений (СПИ) на любом Объекте в части:
- готовности охранной и тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его надлежащей идентификацией;
- времени прохождения тревожного сигнала;
- времени прибытия МГО.
Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦН об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.
Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.
Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (при поступлении сигналов тревоги, извещений о возгорании или нарушении целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.
Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.
При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана периметра Объекта осуществляется сотрудниками МГО до его прибытия, но не более 4 часов с момента прибытия МГО на Объект.  Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным, предоставляет Заказчику выписку из журнала событий ПЦН по Объектам Заказчика (постановки/снятия, срабатывания, неисправности каналов связи, время прибытия МГО). Записи журнала событий хранятся Исполнителем не менее 6 (шести) месяцев.





6.3. Требования к безопасности

Не установлены. 

6.4.  Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).
В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.5. Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.
По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.
Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании Услуг необходимо наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Росгвардией в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427‑ФЗ «О частной охранной деятельности» и Положением о лицензировании частной охранной деятельности, утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.
Лицензия Исполнителя должна предоставлять право на оказание охранных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона № 427‑ФЗ: 
п. 2 «охрана принадлежащего заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемого объекта, за исключением охраняемого объекта, предусмотренного пунктом 8 настоящей части»;
п. 5 «прием, обработка информации, поступающей с охраняемых объектов при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту)»,
 п. 7 «охрана принадлежащих заказчику на праве собственности или ином законном основании охраняемых объектов с принятием мер реагирования мобильными группами охраны».
В соответствии с официальными разъяснениями Росгвардии и ФАС России лицензии, выданные до 01.09.2026, признаются действующими при условии, что перечень разрешенных в них услуг эквивалентен вышеуказанным требованиям то есть если лицензиат соответствует лицензионным требованиям, действовавшим на дату выдачи лицензии, либо в реестр лицензий внесены изменения по правилам ст. 18 закона № 427-ФЗ.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:
1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств на законном основании в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и лицензионными требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781;
2) наличие оборудованной комнаты хранения оружия (КХО) и разрешения на его хранение и использование (серии РХ), выданного Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардией), в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и раздела XI Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
3) наличие разрешений на хранение и ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей (серии РСЛа) у сотрудников Исполнителя, непосредственно привлекаемых к оказанию услуг реагирования в составе МГО, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии» и раздела X Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814;
4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы, функционирующего в соответствии с лицензионными требованиями Постановления Правительства РФ от 23.06.2026 № 781, в составе:
• а) пункта централизованного наблюдения (ПЦН), обеспечивающего круглосуточный прием, обработку и хранение сигналов тревожных сообщений с объектов Заказчика;
• б) круглосуточного дежурного штата операторов ПЦН и дежурных мобильных групп охраны (МГО), укомплектованных сотрудниками, имеющими правовой статус частного охранника и квалификацию, необходимую для использования служебного оружия и специальных средств.
5) наличие транспортных средств (автомобилей МГО), находящихся у Исполнителя на праве собственности или ином законном основании, имеющих специальную раскраску, информационные надписи и знаки, согласованные в установленном порядке, оборудованных средствами связи и навигации, в соответствии с лицензионными требованиями к услугам по реагированию на сигналы тревожных сообщений (Постановление Правительства РФ от 23.06.2026 № 781);
6) обеспечение непрерывной связи сотрудников мобильных групп охраны (МГО) с дежурным подразделением Исполнителя (ПЦН), а также обеспечение незамедлительного информирования дежурных частей территориальных органов внутренних дел (МВД России) и (или) подразделений войск национальной гвардии (Росгвардии) при пресечении правонарушений на Охраняемых объектах в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности» и правилами взаимодействия, утвержденными Правительством РФ.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1
	Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем 
	

	2
	Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества
	








Приложение № 1
к Техническому заданию




Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем

	Тип системы безопасности являющиеся конструктивно законченным устройством, выполняющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для передачи сигнальной информации с охраняемых объектов
	Режим работы системы

	Тип 1 (ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно

	Тип 2 (ПЦН (охранная сигнализация) +КТС)
	круглосуточно

	Тип 3 (ПЦН (пожарная сигнализация))*
	круглосуточно




*Исполнитель обеспечивает только передачу извещений о пожаре (сигналов «Пожар», «Неисправность», «Потеря связи») с объекта на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) согласно условиям настоящего Технического задания. Услуги по диспетчеризации системы пожарной сигнализации (включая круглосуточный мониторинг состояния оборудования, анализ событий, дистанционное управление элементами системы и координацию реагирования) в объём работ не входят .



Приложение № 2
к Техническому заданию 


Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи 
Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества[footnoteRef:1] [1:  Примерный перечень объектов определен на момент осуществления закупки. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю с указанием адреса объекта. Перечень объектов (и их адресов) может меняться в зависимости от закрытия/открытия новых объектов почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества, о чем Исполнитель информируется в соответствующей заявке Заказчика на оказание услуг. При этом стоимость услуг определяется исходя из цены за единицу услуг, определяемую как день обслуживания для каждого типа системы безопасности в соответствии с установленным режимом работы системы безопасности.] 


	№ п/п
	Наименование подразделения почтамта
	Адрес подразделения почтамта
	Система безопасности
	Время охраны

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	187000
	Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 34
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	2. 
	187001
	Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Тосно, тер. Стекольное, д.13
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	3. 
	187002
	Ленинградская область, Тосненский район, п. Тосно, Московское ш., д. 40
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	4. 
	187003
	Ленинградская обл., Тосненский р-он, с. Ушаки, в здании конторы ЖЭУ
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	5. 
	187010
	Ленинградская область, Тосненский район, гп. Ульяновка, пр. Советский, д. 34
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	6. 
	187022
	Ленинградская область, Тосненский район, Форносовское городское поселение, пгт Форносово, ш.Павловское, д.28, пом.IV
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	7. 
	187023
	Российская Федерация, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п. Лисино-Корпус, 
ул Советская, д. 42. пом.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	8. 
	187026
	Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Школьная, д. 8
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	9. 
	187031
	Ленинградская область, Тосненский
р-он, д. Тарасово, д. 2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	10. 
	187032
	Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, д. 7, корп. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	11. 
	187040
	Ленинградская область, р-н. Тосненский, пгт. Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. VI
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	12. 
	187047
	Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	13. 
	187050
	Ленинградская обл., Тосненский р-он, г.Любань, Московское шоссе, д. 8, лит.А, пом.13,15-16,19-27,30
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	14. 
	187051
	Ленинградская область, Тосненский район, пос.Любань, пр..Мельникова, д.9, пом.IV
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	15. 
	187052
	Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, д. 9.
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	16. 
	187090
	Российская Федерация, обл Ленинградская, р-н Тосненский, п Радофинниково, ул Железнодорожная, д. 18
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	17. 
	187110
	Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, б-р. Молодежный д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	18. 
	187112
	Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Ленина, д. 41
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	19. 
	187113
	Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 10
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	20. 
	187114
	Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 21
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	21. 
	187120
	Ленинградская обл., Тосненский р-он, г.п. Будогощь, ул.Советская, д.6, лит.А, пом.1-18,24-27
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	22. 
	187135
	Ленинградская область, Киришский район, п. Пчева, ул. Советская, д. 5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	23. 
	187300
	Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ул. Железнодорожная, д. 69
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	24. 
	187307
	Ленинградская область, Кировский р-он, Мгинское городское поселение, пос.Старая Малукса, ул. Новоселов, д.1, кв.9
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	25. 
	187310
	Ленинградская область, Кировский район, гп. Назия, ул. Октябрьская, д. 16а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	26. 
	187320
	Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4, пом. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	27. 
	187322
	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул.Лесная, д.18, блок "В", пом.1
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	28. 
	187323
	Ленинградская область, Кировский район,
гп. Павлово, Ленинградский пр., д. 16а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	29. 
	187326
	Ленинградская область, Кировский район,
гп. Приладожский, д. 29
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	30. 
	187330
	Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	31. 
	187331
	Ленинградская  область, Кировский р-он, г. Отрадное 16 линия д.27, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	32. 
	187332
	Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д.13
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	33. 
	187341
	Ленинградская  область, г. Кировск ул. Набережная д.1, корп.1, пом.65
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	34. 
	187342
	Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	35. 
	187352
	Ленинградская область, Кировский р-он, д. Лаврово, Староладожский канал, д. 9, лит.А
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	36. 
	187353
	Ленинградская область, Кировский р-он, д. Кобона,  Староладожский канал, 1-я линия, д.8, лит. А,а
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	37. 
	187402
	Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, д. 5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	38. 
	187406
	Ленинградская область, Волховский район. г. Волхов, ул. Молодежная, д. 18
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	39. 
	187412
	Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	40. 
	187413
	Ленинградская область, Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5 А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	41. 
	187414
	Ленинградская  область, Кировский р-н, д. Бережки, Песочная, 10
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	42. 
	187420
	Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская,  д. 34
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	43. 
	187430
	Ленинградская область, Волховский р-н, д Иссад, ул. Лесная, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	44. 
	187435
	Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	45. 
	187439
	Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино д. 15
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	46. 
	187440
	Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	47. 
	187442
	Ленинградская  область, Кировский р-н, д. Усадище, д.3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	48. 
	187450
	Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Карла Маркса, д. 23
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	49. 
	187453
	Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. "В", д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	50. 
	187460
	Ленинградская область, Кировский р-он, Пашская волость, село Паша, ул. Набережная, д.59, лит. А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	51. 
	187461
	Ленинградская область, Волховский район, с Паша, ул. Строительная, д. 10
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	52. 
	187504
	Ленинградская обл, Тихвинский  р-н, д. Мелегежская Горка, д. 16 пом.1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	53. 
	187511
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка, д.14, пом.7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	54. 
	187513
	Ленинградская область, Тихвинский р-он, дер. Коськово, ул. Центральная, д.46
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	55. 
	187514
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный р-он, Коськовское сельское поселение, дер. Исаково, ул. Поспеловская, д.30
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	56. 
	187515
	Ленинградская область, Тихвинский р-он, дер. Бор , д.24, пом. 1А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	57. 
	187516
	Ленинградская область,  Тихвинский р-он, Борская волость, д. Сарожа, д.6, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	58. 
	187520
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный р-он, Ганьковское сельское поселение, д.Ганьково, пер.Библиотечный, стр.1, пом. (комнаты) №№4,5,6
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	59. 
	187522
	Ленинградская область, Тихвинский р-н, Ганьковское сельское поселение, пос. Мехбаза, ул. Студенческая, д.22, лит. А, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	60. 
	187530
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос.Шугозеро, ул.Советская, д.24
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	61. 
	187540
	Ленинградская область, Тихвинский  р-он, Шугозерская волость, д.Андронниково, ул.Северная, д.10, лит.А
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	62. 
	187555
	Ленинградская область, Тихвинский район,
г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 9
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	63. 
	187552
	Ленинградская область, Тихвинский р-он, г. Тихвин, ул. Гагарина, д.4, лит.А,а,а1,а2,Г
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	64. 
	187553
	Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, мкр.1, д. 27
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	65. 
	187556
	Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, мкр.4, д. 34
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	66. 
	гараж
	Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, проезд Транзитный, д.6

	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	67. 
	187600
	Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 27
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	68. 
	187601
	Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, мкр.6, д. 14
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	69. 
	187602
	Ленинградская область, Бокситогорский район,  г.Пикалево, ул.Металлургов, д.1, лит.А, пом.IV
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	70. 
	187611
	Ленинградская область, Бокситогорский р-он,  д.Окулово, лит,Б,б,б1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	71. 
	187633
	Ленинградская область, Бокситогорский р-он, с.Сомино, ул. Ярославская, д.55
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	72. 
	187644
	Ленинградская область Бокситогорский р-н, д.Сегла, д.6, пом.24
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	73. 
	187646
	Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер.Мозолево-1, д.9, лит.А, пом. № 29
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	74. 
	187650
	Ленинградская область, г. Бокситогорск ул.Заводская,д.6, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	75. 
	187651
	Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Садовая, д.15, лит.А, пом. I
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	76. 
	187660
	Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Заборье, ул. Вокзальная, д. 20
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	77. 
	187681
	Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, п. Совхозный, д. 11, помещение № 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	78. 
	187701
	Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 40
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	79. 
	187702
	Ленинградская область, Лодейнопольский р-н, г Лодейное Поле, пр-кт Урицкого, д 3, пом 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	80. 
	187713
	Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный  р-он, Алеховщинское сельское поселение,  пос. Мехбаза, ул. Центральная,  д. 7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	81. 
	187715
	Российская Федерация, обл Ленинградская, р-н Лодейнопольский, д Доможирово, ул Школьная, д. 46
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	82. 
	187719
	Ленинградская область, Лодейнопольский  р-н, с. Алеховщина, ул Набережная, д. 14
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	83. 
	187720
	Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он, Андреевщинская волость, д.Андреевщина, д.25, лит.А,а1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	84. 
	187724
	Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	85. 
	187725
	Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д.13
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	86. 
	187726
	Ленинградская область, Лодейнопольский район, пгт Свирьстрой, пр-кт. Кирова, д. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	87. 
	187729
	Ленинградская область, Лодейнопольский р-н, д Старая Слобода, д 56
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	88. 
	187735
	Ленинградская область,  Лодейнопольский район, Алеховщинское сельское поселение,  дер. Тервеничи, ул. Народная, д. 21, кв. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	89. 
	187754
	Ленинградская обл., Подпорожский р-он, г.п.Вознесенье, д.Соболевщина,  ул.Сретенская, д.14, лит.А 
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	90. 
	187760
	Ленинградская область, Подпорожский р-он, с Винницы, ул Советская, д. 32
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	91. 
	187771
	Ленинградская область, Подпорожский р-он, д.Лукинская, пер.Почтовый, д.2,  пом.2 , лит.А 
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	92. 
	187773
	Ленинградская обл., Подпорожский р-он, д.Курба, ул.Лесная д.16, лит.А 
	ПЦН (пожарная, сигнализация)
	круглосуточно

	93. 
	187780
	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	94. 
	187781
	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 2а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	95. 
	188220
	Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Комсомола, д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	96. 
	188233
	Ленинградская область,
г. Луга, тер Луга-3, д. 3/48
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	97. 
	188235
	Ленинградская облать, г.Луга, пр.Лужский, д.14, лит.А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	98. 
	188250
	Ленинградская область, Лужский р-он, Мшинская волость, д.Низовская, ул. Володарского, д. 72, лит.А
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	99. 
	188255
	Ленинградская область, Лужский р-он, п.Толмачево, ул.Толмачева, д.9, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	100. 
	188256
	Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево ул. Прохорова д.31
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	101. 
	188265
	Ленинградская область,  Лужский  р-он,  дер.Перечицы, ул. Центральная, д. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	102. 
	188273
	Ленинградская область, Лужский район, д. Скреблово, д. 39
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	103. 
	188277
	Ленинградская область, Лужский район, д. Торошковичи, ул. Козлова, д. 22
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	104. 
	188289
	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, мкр. Городок, д. 5/321
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	105. 
	188291
	Ленинградская область, Лужский р-он,  д. Красные Горы, Волокская, д.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	106. 
	188300
	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 25 Октября, д. 37
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	107. 
	188301
	Ленинградская область, г. Гатчина ул. Рысева д7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	108. 
	188302
	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Киевская, д. 102
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	109. 
	188303
	Ленинградская область Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова, д. 20, пом.2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	110. 
	188304
	Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 4
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	111. 
	188305
	Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 5, кв.17
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	112. 
	188306
	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул., Рощинская, д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	113. 
	188307
	Ленинградская область, г. Гатчина,
пр. Красноармейский  д. 34
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	114. 
	188308
	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, улица Коли Подрядчикова, д. 13, помещение 2-Н
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	115. 
	188309
	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, улица Слепнева, д. 9, помещ.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	116. 
	188310
	Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20, корп. 3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	117. 
	188320
	Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	118. 
	188322
	Ленинградская область, Гатчинский р-он, г.Коммунар, ул.Советская, д.8
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	119. 
	188324
	Ленинградская область, Гатчинский район, п Лукаши, ул. Ижорская, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	120. 
	188327
	Российская Федерация, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, п Высокоключевой, ул Олейниковой, д. 13
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	121. 
	188330
	Ленинградская область, Гатчинский р-он, п.Сиверский, ул.Вокзальная, д.2, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	122. 
	188332
	Ленинградская область, Гатчинский район,
гп. Сиверский, ул. Военный городок, д. 7
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	123. 
	188336
	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лампово, ул. Совхозная, д. 20
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	124. 
	188338
	Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Белогорка, ул. Институтская, д. 17
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	125. 
	188340
	Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Тайцы, ул. Советская, д, 12
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	126. 
	188347
	Российская Федерация, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, п Карташевская, ул Красная, д. 26
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	127. 
	188348
	Ленинградская область,  Гатчинский р-он, д.Пудомяги, дом.5, кв.2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	128. 
	188349
	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д. 79
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	129. 
	188352
	Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 6
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	130. 
	188353
	Ленинградская область, Гатчинский р-он, д. Романовка, д.63, лит.А,а,а1,а2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	131. 
	188354
	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Школьная, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	132. 
	188355
	Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Кобринское, ул. Центральная, д. 16
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	133. 
	188356
	Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, пр. Большой, д. 5а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	134. 
	188360
	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, д. 17б
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	135. 
	188361
	Ленинградская область Гатчинский район, п. Новый Свет д.72
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	136. 
	188370
	Ленинградская область,  Гатчинский р-он, п.Елизаветино ул.Александровская, д.3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	137. 
	188376
	Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. Чаща, ул.Лесная, д. 2, лит.А,а,а1,а2,Г,Г1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	138. 
	188377
	Ленинградская обл., Гатчинский р-он, пгт.Дружная Горка, ул.Введенского, д.18, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	139. 
	188378
	Российская Федерация, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, п Дивенский, ул Володарского, д. 18а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	140. 
	188380
	Ленинградская области, Гатчинский район, г. Вырица, ул. Почтовая, д. 4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	141. 
	188381
	Ленинградская область, Гатчинский район,
пос. Вырица, пр. Урицкого, д. 94
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	142. 
	188401
	Ленинградская область, Волосовский
р-он, п. Калитино
	ПЦН(пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	143. 
	188410
	Ленинградская область, Волосовский район,
г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 30
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	144. 
	188413
	Ленинградская обл., Волосовский район, д.Рабитицы
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	145. 
	188423
	Ленинградская область, Волосовский район, Бегуницкое сельское поселение, д. Бегуницы, стр. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	146. 
	188444
	Ленинградская область,  Волосовский р-он, д. Большой Сабск д.3, пом.1,2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	147. 
	188446
	Ленинградская область,  Волосовский р-он, д. Ущевицы,  д.16, пом.3
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	148. 
	188447
	Ленинградская область, Волосовский район, п. Беседа, д. 4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	149. 
	188456
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон Касколовка, д.3, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	150. 
	188460
	Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение, д.Ополье, д.66, пом. 1Н
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	151. 
	188462
	Ленинградская область, Кингисеппский  р-н, 
д. Фалилеево, д. 34
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	152. 
	188465
	Ленинградская область, Кингисеппский район, д.Нежново, зд. магазина, д. б/н
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	153. 
	188472
	Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, кв-л Ленрыба, д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	154. 
	188475
	Ленинградская обл., Кингисеппский район,
д. Большое Куземкино, мкр. Центральный, д. 18
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	155. 
	188477
	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, деревня Вистино, улица Ижорская, д. 8 
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	156. 
	188480
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 16
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	157. 
	188482
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Ковалевского,д.4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	158. 
	188484
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 38
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	159. 
	188485
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Театральная, д.9
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	160. 
	188490
	Ленинградская область, Кингисеппский р-он, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.18, лит.А, пом.1-8
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	161. 
	188491
	Ленинградская область, Кингисеппский р-он, г.Ивангород, ул.Текстильщиков, д.7, пом. 2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	162. 
	188501
	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 56
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	163. 
	188502
	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29
	ПЦН(пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	164. 
	188505
	Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	165. 
	188507
	Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье, ул. Институтская, д. 1, корп.2
	ПЦН ( охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	166. 
	188508
	Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, корп. 2
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	167. 
	188510
	Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогорелово, б-р. Десантника Вадима Чугунова, д. 8, корп.2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	168. 
	188513
	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, д. 55а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	169. 
	188515
	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д 5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	170. 
	188518
	Ленинградская область, Ломоносовский р-он, д. Яльгелево, д.35
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	171. 
	188520
	Ленинградская область, Ломоносовский р-он, Гостилицкая волость, д.Гостилицы, ул.Центральная,1  
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	172. 
	188523
	Ленинградская область, Ломоносовский р-н,
д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	173. 
	188525
	Ленинградская область, Ломоносовский р-он, д.Копорье, д.12
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	174. 
	188527
	Ленинградская область, Ломоносовский р-он, д.Оржицы, Красная Мыза, д. б/н
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	175. 
	188531
	Ленинградская область, Ломоносовский р-он, г.п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.17а, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	176. 
	188540
	Ленинградская область, Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 4
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	177. 
	188541
	Ленинградская область, Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 32а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	178. 
	188542
	Ленинградская область, Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 51
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	179. 
	188544
	Ленинградская область, Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	180. 
	188550
	Ленинградская  область, Сланцевский район, д.Старополье, д.7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	181. 
	188553
	Ленинградская область, Сланцевский район, д. Овсище, д. 2, пом.48
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	182. 
	188560
	Ленинградская область, Сланцевский район,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 49
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	183. 
	188561
	Ленинградская область, Сланцевский район,
г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	184. 
	188563
	Ленинградская область, Сланцевский район,
г. Сланцы, ул. Ленина, д. 28/2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	185. 
	188565
	Ленинградская область, Сланцевский район, г Сланцы, ул Кирова, д 12, пом. 0001

	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	186. 
	188572
	Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, Центральная, д. 48
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	187. 
	188574
	Ленинградская область, Сланцевский район, Новосельское сельское поселение, д. Новоселье, д.1, кв.9
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	188. 
	188577
	Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Загривье, д. 1б
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	189. 
	188578
	Ленинградская область, Сланцевский район, Черновская волость, пос.Черновское, ул.Шоссейная, д. 8
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	190. 
	188632
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул Свирская, д. 1, корп. 2
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	191. 
	188640
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	192. 
	188641
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 14
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	193. 
	188642
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, пр. Грибоедова, 
д. 7, лит.А,а
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	194. 
	188643
	Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Шишканя, 18
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	195. 
	188644
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп.1, кв.23
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	196. 
	188650
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. 10
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	197. 
	188652
	188652, Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п.Юкки, ул.Школьная, д.1, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	198. 
	188663
	Ленинградская область, Всеволожский район, городской посёлок Кузьмоловский, Молодёжная улица, 9.
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	199. 
	188665
	188665,  Ленинградская  обл., Всеволожский р-н пос. Осельки д.108, пом. №7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	200. 
	188655
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	201. 
	188666
	Ленинградская область, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, Охтинская аллея, д.8
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	202. 
	188671
	Ленинградская область Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, дом 23
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	203. 
	188672
	Ленинградская область, Всеволожский р-н,
д. Борисова Грива, ул. Центральная, д. 115а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	204. 
	188673
	Ленинградская область,  Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, Арсенальная, д.6
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	205. 
	188675
	Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.ст. Ладожское Озеро, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	206. 
	188677
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 17
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	207. 
	188679
	Ленинградская область, Всеволожский район, гп. им. Морозова,
ул. Первомайская, д. 7.
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	208. 
	188680
	Ленинградская  область, Всеволожский р-н пос. Колтуши, ш.Колтушское, лит.А,а,а1, пом. 1-6, 10-11, 19, часть. пом. 14, 17-18
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	209. 
	188682
	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный  р-он, г.п. имени Свердлова, мкрн №1, д.4а
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	210. 
	188684
	Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Дубровка, ул.Ленинградская, д. 8, пом. 1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	211. 
	188687
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 22, корп. 2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	212. 
	188688
	Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д. 5, корп.1.
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	213. 
	188689
	Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 57
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	214. 
	188691
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	215. 
	188692
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д.13
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	216. 
	188730
	Ленинградская область, Приозерский район,
п. Сосново, ул. Советская, д. 8
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	217. 
	188732
	Ленинградская область, Приозерский район, МО "Петровское сельское поселение",
пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	218. 
	188733
	Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское поселение, д.Раздолье, ул.Центральная, д.1, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	219. 
	188734
	Ленинградская область, Приозерский район, Запорожская волость, пос.Запорожское,
ул. Советская, д.14
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	220. 
	188741
	Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Суходолье, ул. Центральная, д. 7, пом. 3
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	221. 
	188742
	Ленинградская область, Приозерский
р-н, п Саперное, ул Типанова, д 7
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	222. 
	188743
	Ленинградская область, Приозерский район,
п. Ромашки, ул. Ногирская, д. 4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	223. 
	188744
	Ленинградская обл., Приозерский р-он, п. Громово
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	224. 
	188750
	Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, вблизи пос. Плодовое
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	225. 
	188751
	Ленинградская область, Приозерский район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 8а
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	226. 
	188753
	  Ленинградская обл, Приозерский  р-н, с/пос. Мичуринское, п. Мичуринское, ул Первомайская, д. 17а
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	227. 
	188760
	Ленинградская область, Приозерский район,
г. Приозерск, ул. Калинина, д.9
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	228. 
	188764
	Ленинградская обл., Приозерский р-он,
п. Коммунары, Ленинградская ул., д. 22Б
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	229. 
	188765
	Ленинградская область, Приозерский р-он,
п Мельниково, ул Выборгская, дом 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	230. 
	188801
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 20
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	231. 
	188802
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Гагарина, д. 45
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	232. 
	188808
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Майорова, д. 1
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	233. 
	188810
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 25
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	234. 
	188811
	Ленинградская область, Выборгский район, г Выборг, ул. Судостроительная, д. 18
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	235. 
	188820
	Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	236. 
	188822
	Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Тарасово, ул.Школьная, д.7, лит.А, пом.1
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	237. 
	188828
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный р-он, Полянское сельское поселение, пос. Пески, ул. Центральная, д.26
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	238. 
	188830
	188830,  Ленинградская область, Выборгский р-он, п.Цвелодубово
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	239. 
	188838
	Ленинградская область, Выборгский район,
п. Ильичево, ул. Парковая, д. 3
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	240. 
	188842
	Ленинградская область, Выборгский район,
д. Решетниково
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	241. 
	188845
	Ленинградская обл, Выборгский мун.р-н, Полянское с.п, п. Приветнинское, ул Центральная, д. 37
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	242. 
	188850
	Ленинградская область, Выборгский р-он,  пос.Победа, ул.Мира, д.1, лит.А, пом.2
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	243. 
	188861
	Ленинградская область, Выборгский район,
п Кирпичное, ул. Юбилейная, д. 4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	244. 
	188910
	Ленинградская обл., Выборгский р-он, МО "Приморское гордское поселение"  г. Приморск, наб. Лебедева, д.1б, лит.А, № 20, 21,22, 23,24,25, 26,27,28, 29, 30
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	круглосуточно

	245. 
	188914
	Ленинградская область, Выборгский район,
п. Токарево, ул. Кленовая, д.5
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	246. 
	188950
	Ленинградская область, Выборгский район,
г. Каменногорск, Березовая аллея, д.4
	ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС
	круглосуточно

	247. 
	188960
	Ленинградская область, Выборгский р-он, г.п.. Лесогорский, ул. Ленинградская, д.14, лит.А
	ПЦН (пожарная сигнализация)
	Круглосуточно


	248. 
	187739
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 5 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	249. 
	187347
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	250. 
	187098
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., Тосненский район, п. Тосно, ул.Ленина,  д. 34 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	251. 
	188699
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл, Всеволожский район, Октябрьский пр., д. 96а 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	252. 
	188230
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл, г.Луга, пр. Кирова, д. 58 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	253. 
	188800
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Выборг, ул.Крепостная, д. 30 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	254. 
	187417
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Волхов, ул.Коммунаров, д. 12 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	255. 
	187550
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Тихвин, ул.К.Маркса, д. 9 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	256. 
	188499
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Б.Советская, д. 16/15 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	257. 
	188437
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Волосово, пр.Вингиссара, д.30 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно


	258. 
	187107
	Помещение кассы (ГРК) Ленинградская обл., г. Кириши, Молодежный б-р, д. 2 
	ПЦН (охранная сигнализация) +КТС
	Круглосуточно





