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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических  конструкций
 на объекте РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

1. Перечень принятых сокращений

	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	Заказчик, предприятие
	Акционерное общество  «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры), в лице УФПС г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области

	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который выполняет работы по договору, заключаемым с Заказчиком.

	Техническое задание (ТЗ)
	Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору

	Объект защиты
	Объекты почтовой связи УФПС г. Санкт –Петербурга и Ленинградской области



2. Наименование работ
Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических  конструкций на объекте РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.


3. Описание работ, цели и задачи
Работы по повышении огнестойкости конструкций зданий, повышение уровня пожарной безопасности проводится на основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Целями и задачами проведения работ являются минимизация негативных последствий от воздействия опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, причинению ущерба имуществу предприятия, а также обеспечение требуемой огнезащитной эффективности конструкций и снижение их пожарной опасности.

4. Требование к сроку и месту выполнения работ
Начало выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора. Окончание работ: в течение 90 (девяносто) календарных  дней со дня начала выполнения работ.
Работы проводятся по адресам:

	№
п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта 
	Площадь обрабатываемой поверхности, м2

	1
	РАСЦ
	г. Санкт –Петербург, ул. Софийская д. 81 корп. 1 Литер Р
	6 247,723 м2




5. Характеристики выполняемых работ

Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических  конструкций для нужд УФПС г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Подрядчик выполняет из своего оборудования и материалов в соответствии с техническим заданием, рабочей документацией (проектом огнезащиты) : № 148-08-ПБ1.3.
Рабочая документация (проект огнезащиты) в бумажном виде передается Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.
Огнезащитная обработка проводится повторно. Огнезащитная обработка на объекте  проводилась  ООО «МНИЦ С и ПБ» в 2008 году огнезащитным составом  (краска огнезащитная Терма)
Все отступления от рабочей документации согласовываются с Заказчиком, предложенные изменения не должны влиять на эффективность выполнения работ Подрядчиком. 
Материалы и оборудование, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. 
Подрядчик за свой счет своевременно обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ. 
Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-232-96) и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.
Все применяемые Подрядчиком материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе производства работ и передаются по окончанию работ в составе исполнительной документации.

6. Требования к выполнению работ

6.1 Требования к качеству работ
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:
­	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации);
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный Закон № 7-ФЗ от 20.12.2001 «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением 1).
- ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты.  Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте; 
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ) . Цвета сигнальные , знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- «Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».
- СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ» (изм.1 от 04.07.2026 г); 
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12.01.2004»
- Термины и определения в настоящем Техническом задании приняты в соответствии ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения; -  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Работы на объекте должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.
Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и производство работ на объекте.
При выполнении работ Подрядчик вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Порядок выполнения работ и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их выполнения до срока окончания таких работ.
Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик обязан выполнять работы, учитывая, что здание эксплуатируется. Работы осуществляются в условиях действующего объекта. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать контрольно-пропускной режим, установленный Заказчиком, правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций. Любые отступления допускаются исключительно по предварительному согласованию с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Режим выполнения работ предварительно перед началом работ должен в обязательно порядке быть согласован с Заказчиком. При выполнении работ  должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком. Отключение электроснабжения, стояков ГВС, ХВС производятся Подрядчиком только с разрешения Заказчика.
6.2.2. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ движимого и недвижимого имущества третьих лиц, а также коммуникаций (электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2.3. Соблюдать правила безопасности при проведении работ.
6.2.4. Разгрузка на территории Заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении договора предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории Заказчика, то при этом должны быть обеспечены первичные свойства с сохранением всех технических параметров.
6.2.5. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»); СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 №123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.2.6.  Требования к биологической и химической безопасности должны соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». При выполнении работ на объектах соблюдать требования законодательства Российской Федерации к организации строительных и ремонтных работ, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
6.2.7.  Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, в частности установленным в гл. 37 «Подряд» ГК РФ, а также требованиям положений, установленных в технических документах в сфере выполнения работ (СНиП, СП, СанПиН и пр.).
6.2.8.  Подрядчик должен гарантировать, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, будут соответствовать действующим нормативным документам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость.
6.2.9. Используемые при выполнении работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, государственным стандартам и техническим условиям.
Сертификаты на используемые при выполнении работ оборудование и материалы,
должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на объект для использования в работах.
6.2.10. Все материалы и изделия, используемые в ходе выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием, подлежат обязательному входному контролю. Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль материалов и изделий, который включает проверку:
•соответствия показателей применяемых материалов и изделий требованиям документов в области стандартизации, условиям технического задания со всеми приложениями, а также технических регламентов;
•наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя),
подтверждающих качество указанных материалов и изделий; наличия соответствующих сертификатов;
•наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
•наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и
окрасочных покрытий и т.п.;
•правильности складирования и хранения;
•проверку сроков годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы и изделия не могут использоваться для выполнения работ по Объекту.
По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке оформляет соответствующий акт. Заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов.
6.2.11. Отступления от рабочей документации в процессе выполнения работ не допускаются без согласования с заказчиком и проектной организацией - разработчиком рабочей документации
6.2.12. Используемый при выполнении работ товар (материалы, комплектующие и оборудование) должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.2.13. Требования к персоналу:
Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (уполномоченного представителя), выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора
предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения и паспортных данных, места регистрации.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Привлекаемый к исполнению Договора персонал должен отвечать квалификационным характеристикам должностей, установленным единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих в соответствии с видом выполняемой работы. Работы, требующие привлечение аттестованных специалистов, в том числе в области охраны труда и пожарной безопасности, должны выполняться лицами, имеющими соответствующую аттестацию, в том числе подтвержденную действующими документами. Такие документы должны быть предъявлены по первому требованию Заказчика, в течение двух дней с момента поступления запроса. Персонал, выполняющий работы, не должен иметь медицинский противопоказаний, а также должен проходить медицинское освидетельствование в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Подрядчик обязан обеспечить работу на Объекте с привлечением инженерных работников и специалистов, обладающих необходимыми знаниями, опытом и квалификацией, в количестве, необходимом для полноценного и качественного выполнения работ по Договору.
Квалификация инженерных работников и специалистов должна быть подтверждена соответствующим дипломом или сертификатом.
Если существует риск падения с высоты 1,8 м и более, персонал Подрядчика, деятельность которых напрямую связана с проведением рабочих манипуляций на высоте от 1,8 м над землей, должны иметь первую или вторую группу допуска согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
К исполнению работ по Договору Подрядчиком должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд, а также прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).
Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.
Весь персонал Подрядчика должен знать и соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных документов (в т. ч. требований санитарии, личной гигиены, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности), а также технологических документов, должностных инструкций, трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 
Сведения об обученных по охране труда лицах с 01 марта 2023 года должны быть включены в реестр обученных по охране труда лиц, который ведет Минтруда России: https://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/veducatedperson.
 Персонал, выполняющий работы, должен быть обеспечен единообразной спецодеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты не ниже установленных нормативными правовыми актами и (или) нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и соответствующими характеру и условиям работы.
6.2.14. Перед началом выполнения работ, Подрядчик должен:
- согласовать с Заказчиком этапы производства работ;
- при необходимости согласовать с Заказчиком отключение инженерных коммуникаций;
- согласовать с Заказчиком подключение оборудования.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечивается Подрядчиком своими силами и за свой счет.
6.2.15. При проведении работ по огнезащите Подрядчик обязан:
- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время; 
- использовать ограждающие средства, предупреждающие о проведении работ в местах их производства; 
- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;
- обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ. Каждый вид скрытых работ сдавать с оформлением актов на скрытые работы.
6.2.16. По завершении работ Подрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает проведение контроля качества огнезащитной обработки в соответствии с ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» и требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Контроль включает входной, пооперационный и приёмочный контроль в объёме, установленном указанным ГОСТ. Результаты контроля фиксируются в акте контроля состояния огнезащищённых конструкций по форме приложения Б ГОСТ Р 59637-2021. Подрядчик за свой счёт обеспечивает привлечение независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации (Росаккредитация) на испытания средств огнезащиты и контроль качества огнезащитных покрытий, с выдачей протокола проверки качества огнезащитной обработки. Протокол предоставляется Заказчику одновременно с актом. При выявлении несоответствий Подрядчик за свой счёт устраняет дефекты и повторно обеспечивает проведение контроля.
6.2.17. В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории огнезащитными составами и веществами и (или) отходами. Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет. По окончании работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений от мусора. Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
6.2.18. В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
6.2.19. Подрядчик должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда, пожарной безопасности, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ, с минимальным уровнем шума.
6.2.20. Складирование мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.
6.2.21. При необходимости выполнение работ на Объекте  в ночное время в период с 22:00 до 06:00 часов Подрядчик обязан заблаговременно, не менее чем за 5 (пять)  рабочих дней, согласовать с Заказчиком график производства работ и списки персонала для ночных смен.
6.2.22. Перед началом выполнения  работ на территории организации Подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме приложения 2 к ТЗ.
Подрядчик согласовывает с Заказчиком  ППР (План производства работ) на высоте и огнезащитные работы: Детальный план, где прописаны:
• Схемы установки лесов, подмостей или использования вышек-тур/подъемников.
• Границы опасных зон, которые снизу должны быть огорожены сигнальной лентой.
• Меры по защите оборудования Заказчика от мелкодисперсной пыли и капель огнезащитного состава.

6.3. Требования к безопасности
При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, противопожарных санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
Подрядчик в период исполнения договора обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
Подрядчик должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и производство работ на Объекте.
При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несёт ответственность за нарушение указанных требований. 

6.4 Требования к конфиденциальности
Подрядчик не должен использовать полученную конфиденциальную информацию в своих целях и для получения выгоды.
Не разглашать полученные сведения третьим лицам.
При первой же попытке посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации или выведать ее сообщать об этом руководству почтамта.
Строго выполнять все требования и нормы правовых актов в отношении конфиденциальных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Подрядчик принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.
Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

 6.5 Требования к сдаче-приемке работ
6.5.1. Заказчик назначает уполномоченного представителя осуществлять контроль за ходом производства работ. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность надзора за осуществлением входного и операционного контроля за качеством работ по Договору Подрядчиком на протяжении всего срока их выполнения (при соблюдении установленного режима работ по Договору).
 Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляют акт сдачи-приёмки выполненных работ, итоговый акт сдачи-приёмки выполненных работ осуществляют технический контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования требованиям технического задания Заказчика.
6.5.2.  Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в договоре. 
6.5.3. Представитель Заказчика в рамках договора имеет право с составлением соответствующего акта:
 - в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов.
- приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с нарушениями требований СП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического контроля, акта технического состояния;
- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТов, СП, и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.5.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ (отдельных этапов работ) условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявления недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его подрядчику. 
6.5.5. Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
6.5.6. Подрядчик в ходе выполнения работ по договору обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные и иные наружные и внутренние инженерные сети, расположенные на Объекте. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия.
6.5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.5.8. Подрядчик в ходе выполнения работ по договору обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до начала, в процессе и после завершения работ. Подготовить отчет о проведенных работах на объекте. Подготовленный отчет о проведенных работах и фотоматериалы передать Заказчику. Фотофиксация должна быть представлена на электронном носителе. Качество фотографий должно быть высокое, снимки должны быть четкие, не размытые, не засвеченные. Фотографии не должны быть подвергнуты обработке в графических редакторах. Фотографии должны быть сгруппированы по этапам работ. Подрядчик должен провести фотофиксацию выполнения каждого вида работ в соответствии с Договором не менее чем с трёх ракурсов, а также фотофиксацию процесса контроля качества каждого вида работ.
6.5.9. Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ по Договору
 6.5.10. Подрядчик извещает письменно Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
При сдаче выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:
· исполнительную документацию, протоколы, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ;
· акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);
· акт сдачи-приемки выполненных работ;
· правила эксплуатации и технического обслуживания;
· акт проверки соответствия качества огнезащитной обработки.


7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее срока службы огнезащитного покрытия, указанного в технической документации производителя применённого состава, и не менее 15 (пятнадцати) лет с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
Подрядчик несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика из-за некачественно выполненных работ.


8. Специальные требования

Наличие у Подрядчика действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании  деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств, в частности на  выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

9. Перечень приложений

1. Приложение №1 -  Рабочая (проектная) документация  №148-08-ПБ1.3


Руководитель  ГПБ                                                
ОФЗиИТЗ УФПС СПб и ЛО                                                                    В.Е. Смирнов













































Приложение № 1
к Техническому заданию


Рабочая (проектная) документация № 148-08-ПБ1.3
г. Санкт –Петербург, ул. Софийская д. 81 корп. 1 Литер Р 
(отдельным документом)












































Приложение № 2
к Техническому заданию


ФОРМА

                          АКТ - ДОПУСК
         ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ
                   В помещениях (ОРГАНИЗАЦИИ)

г. Санкт -Петербург                              "__" ______________ 200_ г.

__________________________________________________________________
       (наименование организации (действующего предприятия
                    или строящегося объекта))
    Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____________
                                                        (Ф.И.О.,
                                                       должность)
представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ____________
__________________________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
    Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию),
ограниченный координатами, _______________________________________
                             (наименование осей, отметок и номер
                                          чертежа)
для производства на нем __________________________________________
                                   (наименование работ)
под руководством    технического    персонала    -   представителя
генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

        начало "__" __________ окончание "__" __________

    До начала работ необходимо  выполнить  следующие  мероприятия,
обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятия  
	Срок выполнения   
	Исполнитель 

	Общее ограждение выделенной территории
	
	

	Определение источника питания
	
	

	Выделение санитарно-бытовых помещений.
	
	

	Определение списка работников подрядчика, задействованных на работах в помещениях, временные пропуска
	
	

	Режим производства работ
	
	

	Определение возможности доступа работников подрядчика в другие помещения заказчика, расположенные в здании производства работ, использования его инструментов, механизмов, прочей оснастки
	
	


 
Представитель организации Заказчика        ________________
                                             (подпись)
Представитель организации (генподрядчика)  __________________
                                                (подпись)

Представитель генерального подрядчика
(субподрядчика)                           __________________
                                              (подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта - допуска необходимо составить акт - допуск на новый срок.













