Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.40.39.113 Поставка светильников светодиодных

для нужд Кубанского филиала.
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 27.40.39.113  Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции.
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светильник светодиодный - РИСТ-01
	шт.
	167


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.
	ОКПД 2: 27.40.39.113 Поставка светильников светодиодных

для нужд Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	в течение 40 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции

                    Таблица 3. Требования к качеству продукции
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1  27.40.39.113  Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	-//-



	1.1        
	Светильник светодиодный - РИСТ-01
	
	

	1.1.1
	Вид
	РИСТ-01-35Вт-"Ш"-IP66-УХЛ1
	
	

	1.1.2
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	
	

	1.1.3
	Цветовая температура, К
	 5000
	
	

	1.1.4
	Напряжение, В
	94-264
	
	

	1.1.5
	Тип тока
	АС
	
	

	1.1.6
	Потребляемая мощность, Вт
	 35
	
	

	1.1.7
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	не ниже 65
	
	

	1.1.8
	Тип крепления
	Кронштейн РИСТ-01-80-120-мм
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	3 экземпляра (2 на бумажном носителе, 1 на электронном носителе)
	
	

	3.2
	Упаковочный лист
	1 шт
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)


	2шт
	
	

	3..4
	Иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	1шт
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка светильников должна соответствовать установленным требованиям. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
	
	


3

