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Технические характеристики продукции:

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Светильник FWL 34-12-830-C120 база 45Вт 2000000095752 FEREKS
(или эквивалент)
	Артикул: 2000000095752
Ед.измерения: шт
Тип изделия Светильник
Мощность, Вт: 12
Степень защитыIP: 66
Напряжение, В: 220
Длина, мм: 1000
Ширина, мм: 80
Высота, мм: 60
Цветовая температура: 3000
Световой поток, Лм: 1130
Назначение: Декор
Способ монтажа: На поверхность
Пускорегулирующая аппаратура: Отсутствует
Тип ПРАLED драйвер
Цвет свечения: Теплый
Цвет корпуса: Серый
Диапазон рабочих температурот: -40 до +50
Климатическое исполнение: У1
Угол рассеивания, град: 120
Материал корпуса: Алюминий
	5
	шт.
	
	
	
	
	
27.40.39.113

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
