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«ОКПД2 71.12.34.110 Оформление охранных зон воздушных линий и трансформаторных подстанций филиала ПАО "Якутскэнерго" Центральные электрические сети».
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с постановлением на государственный кадастровый учет сведений о границах охранных зон воздушных линий и трансформаторных подстанций Борогонского РЭС, Намского РЭС, Таттинского РЭС, Чурапчинского РЭС, Амгинский РЭС, Бердигестяхский РЭС, Майинский РЭС, Покровский РЭС, Центрального РЭС филиала ПАО "Якутскэнерго" Центральные электрические сети.
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	 №
	Наименование основного средства
	Инвентарный номер основного средства
	Протяженность, м/Площадь, кв.м.
	Кол-во опор, шт. / Мощность тр-ра, кВА
	Местонахождение объекта

	1
	КТП - 10/0,4 кВ "Новый квартал" ВЛ-10 кВ Томтор ПС-35/10 кВ Техтюр
	Ц0026054
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	2
	КТП-10/0,4 кВ  Мамыкан  , ВЛ-10 кВ  Л-Беке, ПС-35/10 кВ Майя
	Ц0026198
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	3
	КТП-10/0,4 кВ  Новый квартал  , ВЛ-10 кВ  Техтюр, ПС-35/10 кВ Техтюр
	Ц0026192
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	4
	КТП-10/0,4 кВ  Урдьунэхтээх ВЛ-10 кВ Ломтука ПС-35/10 кВ Майя
	Ц0026058
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	5
	КТП-10/0,4 кВ "47 кв. жилой дом", ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0023092
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	6
	КТП-10/0,4 кВ "Котельная Холбос", ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0023002
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	7
	КТП-10/0,4 кВ "Тумул-Ферма", ВЛ-10 кВ "Келлярики", ПС-35/10 кВ "Тюнгюлю"
	Ц0023080
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	8
	КТП-10/0,4 кВ "Тустах", ВЛ-10 кВ "Тустах", ПС 35/10 кВ "Майя"
	Ц0023015
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	9
	КТП-10/0,4 кВ Квартал № 23 ВЛ-10 кВ РП-1-2 ПС-110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026089
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	10
	КТП-10/0,4 кВ Квартал № 23-1 ВЛ-10 кВ РП-1-2 ПС-110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026090
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	11
	КТП-10/0,4 кВ Котельная , ВЛ-10 кВ Новый поселок от ПС 35/10 кВ Рассолода
	Ц0025059
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	12
	КТП-10/0,4 кВ Кушнарева ВЛ-10 кВ Л-павловск ПС 35/10 кВ Павловск
	Ц0026071
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	13
	КТП-10/0,4 кВ Новый квартал , ВЛ-10 кВ Бедиме, ПС-35/10 Бедиме
	Ц0025442
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	14
	КТП-10/0,4 кВ Перинатальный центр , ВЛ-10 кВ Л-Майя-2, ПС-35/10 кВ Майя
	Ц0025081
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	15
	КТП-10/0,4 кВ Школа, ВЛ-10 кВ Новый поселок от ПС 35/10 кВ Рассолода
	Ц0025060
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	16
	КТП-10/0,4кВ  Жив. комплекс , ВЛ-10 кВ  Майя-1,ПС-35/10 кВ Майя
	Ц0025451
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	17
	КТП-10/0,4кВ  Заречье, ВЛ-10 кВ Бютейдях, ПС-35/10 кВ  Бютейдях
	Ц0025458
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	18
	КТП-10/0,4кВ  Квартал №24 , ВЛ-10 кВ РП-1-2, ПС-35/6/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0025468
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	19
	КТП-10/0,4кВ  Квартал №30, ВЛ-10 кВ РТП-1-2, ПС-35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0025446
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	20
	КТП-10/0,4кВ  Квартал №30-1, ВЛ-10 кВ РТП-2, ПС-35/6/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0025447
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	21
	КТП-10/0,4кВ  Клуб, ВЛ-10 кВ Тюгюлю, ПС-35/10 кВ Тюнгюлю
	Ц0025452
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	22
	КТП-10/0,4кВ  Котельная , ВЛ-10 кВ Бедиме, ПС-35/10 кВ Бедиме
	Ц0025485
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	23
	КТП-10/0,4кВ  Молодежный квартал, ВЛ-10 кВ Келлярики, ПС-35/10 кВ Тюнгюлю
	Ц0025453
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	24
	КТП-10/0,4кВ  РОВД , ВЛ-10 кВ РП-1-1,РП-1-2, ПС-35/10/6 кВ Нижний Бестях
	Ц0025486
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	25
	КТП-10/0,4кВ  Столовая , ВЛ-6 кВ НС-1, ПС-35/6 кВ ГНС
	Ц0025477
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	26
	КТП-10/0,4кВ Водопровод, ВЛ-10 кВ Балыктах, ПС-35/10 кВ Тюнгюлю
	Ц0025443
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	27
	МТП-10/0,4кВ  Квартал №24 -1, ВЛ-10 кВ РП-1-2, ПС-35/6/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0025469
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	28
	МТП-10/0,4кВ  Квартал №24 -2, ВЛ-10 кВ РП-1-2, ПС-35/6/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0025470
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	29
	СТП 10/0,4 кВ "Дом ветеранов", ВЛ-10 кВ "РП-1-2", ПС-110/35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0200508
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	30
	СТП 10/0,4 кВ № 311 "Дыыда", ВЛ-10 кВ "Л-Ломтуку", ПС35/10 кВ "Майя"
	Ц0201069
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	31
	СТП 10/0,4 кВ № 34 Парковая,ВЛ-10 кВ Л-Майя-1, ПС-35/10 кВ Майя
	Ц0026522
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	32
	СТП 10/0,4 кВ № 418 "Администрация",ВЛ-10 кВ "Л-РП-1-2",ПС-110/35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0026600
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	33
	СТП 10/0,4 кВ № 419 "Полный бак",ВЛ-10 кВ Л-РП-1-1,ПС 110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026445
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	34
	СТП 10/0,4 кВ № 421 Досуг,ВЛ-10 кВ Л-РП-1-1,ПС 110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026358
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	35
	СТП 10/0,4 кВ № 422 "6 квартал",ВЛ-10 кВ "РП-1-2",ПС-110/35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0200441
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	36
	СТП 10/0,4 кВ № 427 "Амина" ВЛ-10 кВ "РП-1-2",ПС-110/35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0026684
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	37
	СТП 10/0,4 кВ №271 "Мегюрен" ВЛ-10 кВ "Л-Матта", ПС-35/10 кВ "Матта"
	Ц0201099
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	38
	СТП 6/0,4 кВ Новый квартал ВЛ-6 кВ Л-Соттинцы ПС 35/6 кВ Ары-Тит
	Ц0026370
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	39
	СТП 6/0,4 кВ Саханефтегазсбыт ВЛ-6 кВ Л-НС-1 ПС 35/6 кВ ГНС
	Ц0026377
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	40
	СТП-10/0,4 кВ  Новая котельная  , ВЛ-10 кВ  Техтюр, ПС-35/10 кВ Техтюр
	Ц0026195
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	41
	СТП-10/0,4 кВ "Адонис". ВЛ-10 кВ "РП-1-1". ПС-35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0200654
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	42
	СТП-10/0,4 кВ "Мамыкан",ВЛ-10 кВ "Л-Беке",ПС-35/10 кВ "Майя"
	Ц0200449
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	43
	СТП-10/0,4 кВ № 417 "Пенсионный фонд",ВЛ-10 кВ "Л-РП-1-2",ПС-110/35/10 кВ "Нижний Бестях"
	Ц0026652
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	44
	СТП-10/0,4 кВ Дом Олонхо ВЛ-10 кВ РП-1-2 ПС-110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026077
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	45
	СТП-10/0,4 кВ ИП Федотов , ВЛ-10 кВ РП-1-2 ПС-110/35/10 кВ Нижний Бестях
	Ц0026094
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	46
	СТП-10/0,4кВ  ИП Кычкин  , ВЛ-10 кВ РП-1-1, ПС-110/10/6 кВ Нижний Бестях
	Ц0025482
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	47
	СТП-10/0,4кВ  Торговый комплекс , ВЛ-10 кВ РП-1-1, ПС-110/10/6 кВ Нижний Бестях
	Ц0025467
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	48
	ВЛ-0,4 кВ  от КТП-10/0,4 кВ №327 "Ньамахсын"
	Ц0028025
	750
	17
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	49
	ВЛ-0,4 кВ  от СТП-10/0,4 кВ "Торговый комплекс"
	Ц0027986
	295
	2
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	50
	ВЛ-0,4 кВ  ф.№1 от СТП-10/0,4 кВ "Тайвань"
	Ц0028052
	498
	13
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	51
	ВЛИ-0,4  кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ "Строительная"
	Ц0028090
	430
	11
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	52
	ВЛИ-0,4 кВ  от КТП-400/10/0,4 кВ "Алаас" ф.1,2,3,4
	Ц0028049
	2196
	55
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	53
	ВЛИ-0,4 кВ  от МКТП-250/10/0,4 кВ ф.1,2,3
	Ц0028048
	1670
	42
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	54
	ВЛИ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  с КТП 400/10/0,4 "Настасия"
	Ц0028051
	2277
	57
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	55
	ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-10/0,4 кВ №26 "Баня"
	Ц0028027
	200
	5
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	56
	ВЛИ-0,4 кВ  ф.№1 с СТП-63/10/0,4 кВ "Дыыды"
	Ц0028050
	410
	9
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	57
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 "РТП"
	Ц0027987
	110
	4
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	58
	ВЛИ-0,4 кВ ф.1,2 с КТП-250/10/0,4 кВ ДК
	Ц0027972
	8
	1
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	59
	ВЛИ-0,4 кВ ф.№ от ТП-10/0,4 кВ "Пилорама"
	Ц0027989
	289
	9
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	60
	ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 "АБМ"
	Ц0028008
	65
	3
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	61
	КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 "РТП"
	Ц0027988
	30
	1
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	62
	ВЛИ-0,4 кВ от опоры№3 ВЛ-10 кВ "РП-1-2",РП-1 10/0,4 кВ,ВЛ-10 кВ "РП-1-2,ПС-110/35/10 кВНижний Бестях
	Ц0028092
	420
	11
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	63
	ВЛИ-0,4  кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №53 "Колхозная", ВЛ-10 кВ "Майя-2", ПС-35/10 "Майя"
	Ц0028093
	120
	3
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	64
	ВЛИ-0,4  кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №241 Поселок, ВЛ-10 кВ "Л-Суола-2", ПС-35/10 кВ "Табага"
	Ц0028094
	110
	3
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	65
	ВЛИ-0,4  кВ от  ТП-10/0,4 кВ №280 "Хатылыма"
	Ц0028095
	126
	4
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	66
	ВЛИ-0,4  кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ "Центральный квартал",ВЛ-10кВ"Майя-1",ПС-35/10"Майя"
	Ц0028141
	240
	7
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	67
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 КТП № 469 Лесная
	Ц0028148
	50
	2
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	68
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 КТП Сайдар
	Ц0028154
	15
	1
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	69
	ВЛИ-0,4  кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ "Ратмир",ВЛ-10кВ"Л-РП-1-2",ПС-110/35/10 кВ"Нижний Бестях"
	Ц0028150
	50
	2
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	70
	ВЛИ-0,4 кВ Л-Табага ТП "Школа"
	Ц0028204
	70
	2
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	71
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ "Охлопкова", ВЛ-10 кВ "Л-Майя-1", ПС-35/10 кВ "Майя"
	Ц0028205
	1210
	34
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	72
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  с КТП 400/10/0,4 "Настасия"
	Ц0028206
	243
	9
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	73
	ВЛИ-0,4 кВ с СТП Сивцев 160/10/0,4 кВ
	Ц0028208
	5
	1
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	74
	ВЛИ-0,4 кВ от КТП-160/10/0,4- "База"
	Ц0028210
	5
	1
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	75
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП "Неверская"
	Ц0028239
	400
	10
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	76
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 Кв ф.-3 ТП "Новая Школа"
	Ц0028112
	262
	8
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	77
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.-2 ТП "Долгострой"
	Ц0028115
	250
	5
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	78
	ВЛИ-0,4 кВ от КТП -250/10/0,4 кВ Сэппэн ф-1,ф-2,ф-3
	Ц0028118
	1151
	19
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	79
	ВЛИ-0,4 кВ ф-1 от КТП "14 квартал"
	Ц0028100
	321
	6
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	80
	ВЛИ-0,4 кВ ф-2 от КТП "14 квартал"
	Ц0028101
	415
	8
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	81
	ВЛИ-0,4 кВ ф-3 от КТП "14 квартал"
	Ц0028102
	218
	7
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	82
	ВЛИ-0,4 кВ ф-4 от КТП "14 квартал"
	Ц0028103
	290
	6
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	83
	ВЛИ-0,4 кВ ф- 2 с СТП "Полный бак"
	Ц0028104
	104
	3
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	84
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 с СТП-10/0,4 кВ "Хахханнаах"
	Ц0028291
	45
	2
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	85
	ВЛИ-0,4 кВ ф-1 ( с КТП 160/10/0,4 "Строителей")
	Ц0028252
	267
	8
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	86
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ф.3 ТП "Холодильник"
	Ц0028244
	230
	8
	Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус

	87
	КТП-10/0,4 кВ "Кеччу-2" ВЛ-10 кВ "Л-Хатырык" ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0025528
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	88
	КТП-10/0,4 кВ "Машинный двор" ВЛ-10 кВ"Л-Хатырык" ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0025521
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	89
	КТП-10/0,4 кВ №216  Квартал Шмидт , ВЛ-10 кВ  Хатырык, ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026189
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	90
	КТП-10/0,4 кВ №219 Новая АЗС, ВЛ-10 кВ Мелиорация, ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026181
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	91
	КТП-10/0,4 кВ №227  Чэчир-2 , ВЛ-10 кВ  Л-Мелиорация, ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026186
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	92
	КТП-10/0,4 кВ Новая школа ВЛ-10 кВ Л-Едейцы ПС-35/10 кВ Хомустах
	Ц0026078
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	93
	КТП-10/0,4 кВ Октябрьская, ВЛ-10кВ  Намцы-2, ПС-35/10 кВ Намцы
	Ц0025216
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	94
	КТП-10/0,4 кВ"Мээчикис" ВЛ-10 кВ "Тюбятцы" ПС-35/10 кВ "Хатырык"
	Ц0025284
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	95
	КТП-10/0,4кВ  №202 Котельная, ВЛ-10 кВ Поселок, ПС-35/10 кВ Харыялах
	Ц0026002
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	96
	КТП-10/0,4кВ  №213  Мичээр , ВЛ-10 кВ Намцы-1, ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026009
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	97
	КТП-10/0,4кВ  №217 Стадион , ВЛ-10 кВ Мелиорация, ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026004
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	98
	КТП-6/0,4кВ  №201 Нагорный , ВЛ-6 кВ Л-Хомустах, ПС-35/10 кВ Элесин
	Ц0026008
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	99
	СТП 10/0,4 № 247 "Хаастаах", ВЛ-10 кВ "Л-Мелиорация", ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0201061
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	100
	СТП 10/0,4 № 257 "Сайылык", ВЛ-10 кВ "Л-Хатырык" ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0201022
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	101
	СТП 10/0,4 кВ № 223 Новый спортзал,ВЛ-10 кВ Л-Партизан,ПС-35/10 кВ Хомустах
	Ц0026534
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	102
	СТП 10/0,4 кВ № 229 Неустроев,ВЛ-10 кВ Л-Партизан ПС 35/10 кВ Хомустах
	Ц0026424
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	103
	СТП 10/0,4 кВ № 230 Кырдал-1,ВЛ-10 кВ Намцы-2 ПС 35/10 кВ Намская
	Ц0026338
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	104
	СТП 10/0,4 кВ № 231 Кырдал-2 ВЛ-10 кВ Намцы-2 Пс-35/10 кВ Намская
	Ц0026337
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	105
	СТП 10/0,4 кВ № 232 Сыромятникова-1, ВЛ-10 кВ Намцы-2 ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0026336
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	106
	СТП 10/0,4 кВ № 233 Сыромятникова-2, ВЛ-10 кВ Намцы-2 ПС 35/10 кВ Намская
	Ц0026335
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	107
	СТП 10/0,4 кВ №244 "Тумул", ВЛ-10 кВ "Л-Бетюнцы", ПС-35/10 кВ "Хатырык"
	Ц0201109
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	108
	СТП-10/0,4 кВ   № 222  17  кв. ж/д,  ВЛ-10 кВ Намцы-1 ,ПС-35/10 кВ Намская
	С0001842
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	109
	СТП-10/0,4 кВ "СТП-1" ВЛ-10 кВ "Никольцы" ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0025280
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	110
	СТП-10/0,4 кВ "СТП-2" ВЛ-10 кВ "Никольцы" ПС-35/10 кВ "Намская"
	Ц0025281
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	111
	СТП-10/0,4 кВ № 220 Мымах,ВЛ-10 кВ Л-Партизан ,ПС 35/10 кВ Хомустах
	Ц0026499
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	112
	СТП-10/0,4 кВ № 251 "Олесов" ВЛ-10 кВ " Л-Арбынцы" ПС 35/10 кВ Харыялах
	Ц0026641
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	113
	СТП-10/0,4 кВ №221 Киэн-Хонуу,ВЛ-10 кВ Л-Партизан, ПС-35/10 кВ Хомустах
	Ц0026183
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	114
	СТП-10/0,4 кВ №238 "Коровник Партизан",ВЛ-10 кВ Л-Партизан ПС-35/10 кВ "Хомустах"
	Ц0026763
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	115
	КТП 10/0,4 кВ № 269 Крест-Кытыл ВЛ-10 кВ Л-Партизан ПС 35/10 кВ Хомустах
	Ц0201314
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	116
	КТП 10/0,4 кВ № 270 "ПТМ", ВЛ-10 кВ Л-Партизан, ПС 35/10 кВ "Хомустах"
	Ц0201309
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	117
	КТП 10/0,4 кВ №259 "Чуочума" ВЛ-10 кВ "Мелиорация", ПС35/10 кВ "Намская"
	Ц0201335
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	118
	СТП 10/0,4 кВ № 254 Спортивный лагерь , ВЛ-10 кВ Л-Маймага ПС 35/10 кВ Хатырык
	Ц0201310
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	119
	СТП 10/0,4 кВ № 261 "Таханай" ВЛ-10 кВ Л-Едейцы, отп. Летники Хомустах ПС-35/10 кВ "Хомустах"
	Ц0201338
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	120
	СТП 10/0,4 кВ №258 "Водозабор". ВЛ-10 кВ Л-Едейцы отп. Летники Едейцы от ПС 35/10 кВ "Хомустах"
	Ц0201292
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	121
	КТП 10/0,4 №283 "Танхай", ВЛ-10кВ ЛПартизан, с ПС35/10кВ "Хомустах"
	С0018304
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	122
	КТП 100/10/0,4- № 277 "Сиэнчик-2" Л-Мелиорация с ПС Намская
	Ц0027272
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	123
	СТП 10/0,04 кВ № 262 "Баасынка" (ТМГ-25/10/0,4 кВ)
	Ц0027239
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	124
	СТП 100/10/0,4 кВ № 272 "Водозабор"
	Ц0027301
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	125
	СТП 40/10/0,4 кВ № 274 "Ергелях"
	Ц0027281
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	126
	СТП 40/10/0,4 кВ № 279 Хара-уу
	Ц0027271
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	127
	СТП 40/10/0,4 кВ №278 "Нюелей" (ТМГ-40/10/0,4 Д/Ун-11 зав.№96219)
	Ц0027247
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	128
	СТП-25/10/0,04 кВ "Кустах Эбэ" (ТМГ-25/10/0,4 кВ)
	Ц0027242
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	129
	СТП-63/ 10/0,4 -№295 "Куриэнг-Ата"
	Ц0027329
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	130
	ТП 250/10/0,4 кВ № 290 "Сылгахтыыр"
	Ц0027278
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	131
	ТП 40/10/0,4 №280 "Куруолэх"
	Ц0027298
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	132
	КТП  -10/0,4 кВ Грибница ,ВЛ-10 кВ Намцы , ПС-35/10 кВ Намская
	Ц0025046
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	133
	КТП-10/0,4-250 №256 "Аргунов" с ВЛ-10 кВ Л-Партизан, ПС-35/10 кВ "Хомустах"
	Ц0027485
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	134
	КТП-100/10/0,4 кВ №282 "Хомустах"
	Ц0027399
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	135
	КТП-250/10/0,4 №118 "Ретранслятор"
	Ц0027425
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	136
	КТП-250/10/0,4 кВ "294 Борисов"
	Ц0027415
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	137
	СТП-10/0,4 кВ №264 "Лааьар" (ТМГ 40/10/0,4 кВ)
	Ц0027368
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	138
	СТП-160/10/0,4 -№289 "МКД"
	Ц0027361
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	139
	ВЛИ-0,4  кВ от опоры №2  гр.Сайдам  СТП 268 Сиэнчик
	Ц0028089
	235
	4
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	140
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП №8 "Столовая"
	Ц0028127
	220
	4
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	141
	ВЛИ-0,4 кВ от оп.№5 ВЛИ-0,4 кВ гр."Администрация" КТП-10/0,4 кВ №85"12-кв.ж/д,ВЛ-10кВ"Л-Хатырык"
	Ц0028129
	270
	5
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	142
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 250/10/0,4 кВ "Тон-Бас-1" фидер №2
	Ц0028161
	93
	3
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	143
	ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП Хомустах
	Ц0028177
	390
	8
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	144
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 1  СТП №313 "Школа интернат-1"
	Ц0028178
	12
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	145
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 2 КТП "Аммосова-1"
	Ц0028172
	650
	14
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	146
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ф.1 СТП № 314 "Школа интернат-2"
	Ц0028167
	12
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	147
	ВЛИ-0,4 кВ от СТП-10/10/0,4 № 284 Дьагынатта
	Ц0028183
	7
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	148
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 1 КТП "Новая"
	Ц0028173
	503
	14
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	149
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.2  КТП "Новая"
	Ц0028174
	522
	15
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	150
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 3  КТП "Новая"
	Ц0028175
	445
	13
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	151
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 1 КТП "Аммосова-1"
	Ц0028176
	510
	14
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	152
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ф.1 СТП №304 "Оччугу алааhа"
	Ц0028198
	223
	8
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	153
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ф.1 "Арха-Сайылык"
	Ц0201848
	15
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	154
	ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП "Сергеев"
	Ц0201841
	330
	9
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	155
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. Дворец культуры ТП № 252 "АЭБ" кВ
	Ц0201845
	155
	4
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	156
	ВЛИ-0,4 кВ гр. Котельная от КТП-6/0,4 кВ №168/1 "Сэргэллэх"
	Ц0201853
	115
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	157
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1,2 с КТП-250/10/0,4 "Сайдына"
	Ц0201844
	136
	1
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	158
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 "Детский сад"
	Ц0028273
	110
	3
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	159
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ гр.1,2, СТП-100/10/0,4 кВ № 310 "Чагылган"
	Ц0201858
	100
	3
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	160
	ВЛИ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №70 Арылах с ВЛ-10 кВ Л-Едейцы отп. Летники Едейцы с ПС-35/10кВ Хомус
	Ц0201843
	657
	16
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	161
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 70 Арылах с ВЛ-10 кВ Л-Едейцы отп. Летники Едейцы ПС-35/10 кВ Хомустах
	Ц0201842
	725
	15
	Республика Саха (Якутия), Намский улус

	162
	КТП 10/0,4 кВ "Тускул", ВЛ-10 кВ "Л-ШАЛ", ПС-110/10 кВ "Октемы"
	Ц0200720
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	163
	КТП 10/0,4кв  Новый квартал ,ВЛ-10кВ Эбе ,ПС-110/10 кВ Улахан-Ан
	Ц0025218
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	164
	МТП-6/0,4 кВ "Семейная" ВЛ-6 кВ "Кирзавод" ПС-110/35/6 кВ "Покровск"
	Ц0025261
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	165
	МТП-6/0,4 кВ Авангард, ВЛ-6 кВ ССК-1, ПС-110/35/6 кВ Покровск
	Ц0025519
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	166
	МТП-6/0,4 кВ Светлая, ВЛ-6 кВ ССК-1, ПС-110/35/6 кВ Покровск
	Ц0025518
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	167
	МТП-6/0,4 кВ Энтузиастов, ВЛ-6 кВ ССК-1, ПС-110/35/6 кВ Покровск
	Ц0025520
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	168
	СТП 10/0,4 № 140 "Еланка" от опоры № 686 ВЛ-10 кВ "ф.Тит-Ары", ПС-110/10 кВ "Улахан-Ан"
	Ц0200811
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	169
	СТП 10/0,4 № 328 "Телевышка", ВЛ-10 кВ "Л-Юрен-бас", ПС-110/10 кВ "Октемцы"
	Ц0200995
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	170
	СТП 10/0,4 кВ "Баишева", ВЛ-10 кВ "Техтюр", ПС-110/10 кВ "Октемцы"
	Ц0200770
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	171
	СТП 10/0,4 кВ "Дальняя", ВЛ-6 кВ "Кирзавод", ПС-110/35/6 кВ "Покровск"
	Ц0201034
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	172
	СТП 10/0,4 кВ "Климентова",ВЛ-10 кВ "Л-Техтюр",ПС-110/10 кВ "Октемцы"
	Ц0026324
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	173
	СТП 10/0,4 кВ Николаева ,ВЛ-10 кВ Л-ШАЛ, ПС 110/10 кВ Октемцы
	Ц0026459
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	174
	СТП 6/0,4 кВ Сайдыы ВЛ-6 кВ Л-Покровск-2 ПС110/35/6 кВ Покровск
	Ц0026626
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	175
	СТП 6/0,45 кВ Приозерная,ВЛ-6 кВ Л-Поселок-2,ПС 110/35/6 кВ Мохсоголлох
	Ц0026447
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	176
	СТП-10/0,4 кВ Шашлычная Василек, ВЛ-10 кВ Юрюн-Бас, ПС-110/10 кВ Октемцы
	Ц0026126
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	177
	СТП-6/0,4 кВ  ДЮСШ, ВЛ-6 кВ Покровск-2, ПС-110/35/6 кВ
	Ц0025526
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	178
	СТП-6/0,4 кВ  Пионерская ,ВЛ-6 кВ  Л-Покровск -2, ПС -110/35/6 кВ Покровск
	Ц0026139
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	179
	СТП-6/0,4 кВ  Следственный комитет ,ВЛ-6 кВ  Л-Покровск -2, ПС -110/35/6 кВ Покровск
	Ц0026141
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	180
	СТП-6/0,4 кВ  Энергетиков ,ВЛ-6 кВ  РММ, ПС -110/35/6 кВ Покровск
	Ц0026129
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	181
	СТП-6/0,4 кВ Д/с Ромашка,ВЛ-6 кВ Л-Покровск-2, ПС-110/35/6 кВ Покровск
	Ц0026506
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	182
	СТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ "ф. Кирзавод", ПС-110/35/10 кВ "Покровск"
	Ц0022967
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	183
	КТП 10/0,4 кВ № 13 "Малая академия наук", ВЛ-10 кВ Л-Улах-Ан, ПС 110/10 кВ "Откемцы"
	Ц0201281
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	184
	КТП 10/0,4 кВ № 31 "Академический квартал" ВЛ-10 кВ Улах-Ан, ПС 110/10 кВ "Октемцы"
	Ц0201247
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	185
	Трансформатор ТДТН -10000- ГПП Мохсоголлох
	Ц0022897
	-

	10000
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	186
	Трансформатор ТДТН -25000- ГПП Мохсоголлох
	Ц0022896
	-
	25000
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

	187
	КТП-10/0,4 кВ "Школа", ВЛ-10 кВ "Баяга" отп. "Поселок" ПС-35/10 кВ "Лыппыарыйа"
	Ц0023036
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	188
	КТП-10/0,4 кВ "Энергетиков", ВЛ-10 кВ "Восток", ПС-110/35/10 кВ "Ытык-Кюель"
	Ц0023033
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	189
	КТП-10/0,4 кВ Заречный, ВЛ-10 кВ Л-Победа, ПС-110/35/10 кВ Ытык-Кюель
	Ц0025068
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	190
	КТП-10/0,4 кВ Коровник,ВЛ-10 кВ Гараж,ПС-35/10 кВ Уолба
	Ц0025018
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	191
	КТП-10/0,4 кВ Урун-Бас,ВЛ-10кВ Л-Туора-Кюель,ПС-35/10кВ Лыааырич
	Ц0025015
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	192
	КТП-10/0,4 кВ Чабычах, ВЛ-10 кВ Восток, ПС-110/35/10 кВ Ытык-Кюель
	Ц0025426
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	193
	ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ "Коровник"
	Ц0028002
	10
	1
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	194
	ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ "Баай-Ас"
	Ц0027991
	10
	1
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	195
	ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ "Баай-Ас"
	Ц0027992
	38
	2
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	196
	ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ "Баай-Ас"
	Ц0027993
	67
	2
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	197
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП 14-14 "Котельная"
	Ц0028015
	30
	1
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	198
	ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ "Детсад"
	Ц0027990
	80
	2
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	199
	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ  "Баай-Ас"
	Ц0028216
	67
	2
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	200
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3 КТП "Школа"
	Ц0028281
	70
	2
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	201
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ф. 1 КТП "Кулаковский"
	Ц0028288
	40
	1
	Республика Саха (Якутия), Таттинский улус

	202
	ТП Котельная с.Балаганнах (ТМГ-160/10/0,4 кВ)
	Ц0027471
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	203
	ВЛ-0,4кВ  Л-МКД,  КТП-10/0,4кВ Айхал, ВЛ-10 кВ Л-Борогонцы-2, ПС-110/35/10 кВ Борогонцы
	Ц0028078
	230
	5
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	204
	ВЛИ-0,4  от СТП 100/10/0,4 кВ "Хомустах" Л-Дача
	Ц0028083
	120
	3
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	205
	ВЛИ-0,4 кВ оп.№3 ф."Леонтьева" СТП-10/0,4 кВ "Квартал"
	Ц0027963
	610
	14
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	206
	ВЛИ-0,4 кВ ф."Ленская-2" с КТП-10/0,4 кВ "Алданская"
	Ц0027962
	460
	7
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	207
	ВЛ-0,4 кВ Маслоцех Баягантайский наслег м.Хотон
	Ц0028190
	175
	5
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	208
	ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 с КТП "Чагда"
	Ц0028187
	230
	7
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	209
	ВЛИ-0,4 кВ от СТП-100/10/0,4кВ "Котельная Бейдинга"
	Ц0028130
	10
	1
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	210
	ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ф.15 кв.ж.д КТП Квартал
	Ц0028151
	400
	10
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	211
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 5 квартал
	Ц0028152
	410
	10
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	212
	ВЛ-0,4 кВ ф."Насосная" от СТП-10/0,4 кВ "Дьуэдьэ"
	Ц0028179
	740
	19
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	213
	ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП-10/0,4 кВ  "Квартальная Котельная
	Ц0028227
	7
	1
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	214
	ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от опоры № 6  ВЛ-0,4 Кв Ф-Больница,ТП 10/04 кв Центральный гараж ВЛ-10 кв
	Ц0028181
	72
	3
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	215
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ № 81 РТП-1 "Л-Больница", ПС-110/35/10 кВ "Борогонцы"
	Ц0028249
	140
	4
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	216
	ВЛИ-0,4кВ ф. "Сельхозхимия" с СТП "Мындаба"
	Ц0028275
	200
	6
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	217
	ВЛИ-0,4 кВ (ф.2) "Парникова" от КТП-100/10/0,4 кВ "Дальняя"
	Ц0028300
	135
	5
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	218
	ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ф-Новый квартал ТП-10/0,4 кВ "Гараж"
	Ц0028293
	285
	8
	Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус

	219
	КТП-10/0,4 кВ "Улуу-Сысыы", ВЛ-10 кВ "Телей", ПС-35/10 кВ "Маралай"
	Ц0023025
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	220
	КТП-10/0,4 кВ "Школа-лицей", ВЛ-10 кВ "Школа-лицей", ПС-35/10 кВ "Ожулун"
	Ц0022944
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	221
	КТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Хадар", ПС-35/10 кВ "Арылах", с. Юрюнг-Кюель
	Ц0022904
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	222
	КТП-10/0,4 кВ Новая школа ВЛ-10 кВ Усун-Кель ПС-35/10 кВ Усун-Кель
	Ц0026084
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	223
	МТП-10/0,4 кВ "Кетит Кель" ВЛ-10 кВ "Хаяхсыт" ПС-35/10 кВ "Арылах"
	Ц0026278
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	224
	Подстанция трансформаторная КТП 1000/10-0,4
	Ц0022357
	-
	1000
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	225
	СТП 10/0,04 кВ "Западная", ВЛ-10 кВ "Куохара-3", ПС-35/10 кВ "Куохара"
	Ц0200713
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	226
	СТП 10/0,04 кВ № 303 "Садьыма", ВЛ-10 кВ "Куохара-3", ПС-35/10 кВ "Куохара"
	Ц0200709
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	227
	СТП 10/0,4 № 328 "Телевышка", ВЛ-10 кВ "Л-Юрен-бас", ПС-110/10 кВ "Октемцы"
	Ц0200993
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	228
	СТП 10/0,4 №295 "Кэрдуген" ВЛ-10 кВ "Килэнки", ПС-35/10 кВ "Килэнки"
	Ц0200516
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	229
	СТП 10/0,4 №296 от "Лэбийэ" ВЛ-10 кВ "Толоон", ПС-35/10 кВ "Чеппара"
	Ц0200703
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	230
	СТП 10/0,4 кВ "Конебаза тумустахтаах" ВЛ-10 кВ Л-Тея ПС 35/10 кВ Усун-Кюель
	Ц0026733
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	231
	СТП 10/0,4 кВ "Коровник",ВЛ-10 кВ "Гараж" ПС 35/10 кВ Маралай
	Ц0026342
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	232
	СТП 10/0,4 кВ "Туман",ВЛ-10 кВ Л-Харбала-1,ПС 110/35/10 кВ Чурапча
	Ц0026747
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	233
	СТП 10/0,4 кВ № 294 "Налбар", ВЛ-10 кВ "Телей", ПС-35/10 кВ "Маралай"
	Ц0200740
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	234
	СТП 10/0,4 кВ Ефимов,ВЛ-10 кВ Л-Ожулун,ПС 35/10 кВ Ожулун
	Ц0026742
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	235
	СТП 10/0,4 кВ Тамньыйыкы,ВЛ-10 кВ Л-Тея, ПС -35/10 кВ Усун-Кюель
	Ц0026730
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	236
	СТП-10/0,4 кВ №307 "Ярославского". ВЛ-10 кВ "Куохара-2", ПС-35/10 кВ "Куохара"
	Ц0200697
	-

	-
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	237
	ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от СТП 10/0,4 кВ Олимп, ВЛ-10 кВ Л-Еленнех, ПС 35/10 кВ "Амга"
	Ц0201276
	5
	1
	Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

	238
	ВЛИ-0,4 кВ Ф-Детсад от КТП 10/,04 кВ № 14 Центр, ВЛ-10 кВ Л-МСО с ПС 35/10 кВ Амга
	Ц0201346
	92
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	239
	ВЛ-0,4 кВ Л-Гамма
	Ц0027334
	80
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	240
	ВЛИ-0,4 кВ "Ф-1"от КТП 10/0,4 "Котельная Детсад" , ВЛ-10 кВ "Л-Алтанцы", ПС-35/10 кВ "Бютэйдях"
	Ц0027305
	60
	2
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	241
	ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от СТП 10/0,4 "СТП Котельная" ВЛ-10 кВ Л-Еленнех ПС 35/10 кВ Амга
	Ц0027263
	10
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	242
	ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от СТП 10/0,4 СТП-СЮТ
	Ц0027261
	15
	2
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	243
	ВЛИ-0,4 кВ Ф-1,КТП 400/10/0,4 кВ "Котельная стадион"
	Ц0027258
	15
	2
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	244
	ВЛИ-0,4  кВ от СТП-63/10/0,4 "Чупчях"
	Ц0027589
	15
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	245
	ВЛИ-0,4 кВ от СТП 63/10/0,4 кВ "Улахан-Алаас"
	Ц0027647
	15
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	246
	ВЛИ-0,4 кВ  от ТП-10/0,4 кВ №16 "Муксун"
	Ц0028028
	50
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	247
	ВЛИ-0,4кВ ф. СДК с ТП-10/0,4кВ №10 "Квартальная"
	Ц0028077
	36
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	248
	ВЛИ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 16 "Муксун"
	Ц0201859
	10
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	249
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП "Новый Детсад"
	Ц0028292
	27
	1
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	250
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП "МКД"
	Ц0028299
	45
	2
	Республика Саха (Якутия), Амгинский улус

	251
	Двухцепная ВЛ 110 кВ "Якутская ГРЭС Новая - Кангалассы с отпайками" и ВЛ 110 кВ "Якутская ГРЭС
	Ц0204249
	5 314
	35
	г.Якутск, п.Жатай, ул.Водников д.1, корп.1 (Электроснабжение ул.Северная)

	252
	ВЛ-110 кВ Л-101, Л-102 от опоры №40 до отпайки на ПС 110/10 кВ "Марха"
	Ц0203085
	3 889
	19
	г.Якутск, мкр.Марха

	253
	ВЛ-110 кВ отпайка от Л-101, 102 на ПС 110/10 кВ "Марха"
	Ц0203103
	-

	-
	г.Якутск, мкр.Марха

	254
	СТП "Автодорожная 43"
	Ц0206359
	4,5
	160
	г.Якутск, ул.Автодорожная, д.43, корп.2 (ИП Баланова Людмила Александровна

	255
	СТП "Березовая-4"-100/6/0,4 кВ
	Ц0211642
	4,5
	100
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.О.Кошевого, д.17, кад.№ 14:35:108001:1684

	256
	СТП-100/6/0,4 "Чаран-2"
	Ц0206269
	4,5
	100
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км.

	257
	СТП "Очиченко"
	Ц0206382
	4,5
	160
	г.Якутск, ул.Очиченко, д.5, короп.1б (Лан Р.А.)

	258
	КТП "Окружное шоссе №8"
	Ц0211377
	16
	2000
	г.Якутск, Окружное ш.

	259
	КТП-400/10/0,4 кВ "Стрелка-3"
	Ц0206513
	16
	400
	г.Якутск, Покровский тр.7 км, д.3/3 (ИП Шнидман Александр Сергеевич)

	260
	СТП "Рубин-3"-160/6/0,4 кВ
	Ц0211243
	4,5
	160
	ГО Якутск, с.Пригородный

	261
	КТП "78 квартал №2"
	Ц0206476
	16
	1260
	г.Якутск, 78 кв-л, ул.Лонгинова-Притузова-Советская-Бекетова (ООО "Высота") дог.№1022Н0321

	262
	КТП "112 квартал №4"
	Ц0206482
	16
	2000
	г.Якутск, ЖК "Атмосфера", 112 кв-л, Вилюйский тр.5 км (ООО "Специализированный застройщик №2") дог.№1021Н0424

	263
	КТП "121 квартал №1"
	Ц0211600
	16
	1260
	г.Якутск, ул.Чернышевского, 56/2, ООО СЗ "Текта",

	264
	КТП "145 квартал №4"
	Ц0206401
	16
	800
	г.Якутск, 145 кв-л, ул.Пекарского, д.5, корп.1, ООО СЗ "ВАН-ГРУПП"

	265
	КТП "Школа 153 квартал"
	Ц0206290
	16
	2000
	г.Якутск, мкр.ДСК (ООО "ПроШкола №26)

	266
	СТП-100/6/0,4 "Хочо-3"
	Ц0210646
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Пригородный, ул.Геодезистов

	267
	ТП "Хоту-Ас"
	Ц0211009
	85,1
	-
	г.Якутск, ул.Кирова, 21Д

	268
	КТП "Вилюйский тракт 3 км №2"
	Ц0211612
	16
	2000
	г.Якутск, Вилюйский тр.3 км (ООО "Строй-Академия)

	269
	СТП "Вилюйский тракт 16 км №2"
	Ц0210583
	4,5
	100
	г.Якутск, Вилюйский тр. 16 км., СОТ "Здоровье"

	270
	СТП "Вилюйский тракт 16 км №4"
	Ц0210639
	4,5
	160
	г.Якутск, Вилюйский тр. 16 км., СОТ "Энергия"

	271
	КТП-250/6/0,4 кВ "Базовый-10"
	Ц0206400
	16
	250
	г.Якутск, пер.Базовый, д.1, корп.1 (ИП Неустроев И.К.)

	272
	СТП "Степанова №4"-160/6/0,4 кВ
	Ц0211049
	4,5
	160
	г.Якутск, р-н Новопортовской (ИП Макаров Михаил Георгиевич)

	273
	СТП-160/10/0,4 "Покровский тракт 8 км №2"
	Ц0206438
	4,5
	160
	г.Якутск, Покровское ш.7 км (ИП Каландаров Умар Расулович)

	274
	СТП "Покровский тракт 11 км"
	Ц0206191
	4,5
	160
	г.Якутск,  терр.СХПК "Хатасский 14:35:112003:9669

	275
	СТП-160/6/0,4 кВ  "СОТ Кынат-2"
	Ц0206444
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Маган, Маганский тр.9 км, СНТ "Кынат"

	276
	СТП-40/6/0,4 "50 лет Советской Армии 101"
	Ц0206395
	4,5
	40
	г.Якутск, ул.50 лет Советской армии

	277
	КТП "Кадетская школа"
	Ц0211594
	16
	800
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Дзержинского 17 (ГКУ "СГЗ РС(Я)")

	278
	СТП "Кислицино №9"
	Ц0211641
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха, Кислицино, Макаров Николай Константинович

	279
	СТП-160/6/0,4 "Бабушкина №3"
	Ц0206517
	4,5
	160
	г.Якутск, ул.Бабушкина, 9/2а (ООО "ВССК")

	280
	СТП-100/6/0,4 "Хатын-Юряхское шоссе 9 км №4"
	Ц0206365
	4,5
	100
	г.Якутск,  Хатынг-Юряхское ш.8 км

	281
	СТП "Тускул-29"
	Ц0210861
	4,5
	160
	г.Якутск, терр.СХПК "Хатасский"  (Гоголева Е.И.)

	282
	СТП "СОТ Маяк-2"-160/6/0,4 кВ
	Ц0211256
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха

	283
	СТП "Луговая-4"
	Ц0211235
	4,5
	100
	ГО Якутск, с.Пригородный

	284
	СТП-160/10/0,4 "Универсал-3"
	Ц0210550
	4,5
	160
	г.Якутск, Покровское ш.9 км (ИП Иванов Т.С.)

	285
	СТП-160/6/0,4 "Листовая-2"
	Ц0206471
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Листовая

	286
	СТП "Рынок "Белое Озеро""
	Ц0203679
	4,5
	40
	г.Якутск, ул.Можайского, д.27 (ИП Тахватулин А.К.)

	287
	КТП 160 кВа СОПК "Радар"
	Ц0203775
	16
	160
	г.Якутск, мкр.Марха. СОПК "Радар", ул.Воинская

	288
	КТП 100/6/0,4 кВ СОТ "Лето"
	Ц0203800
	16
	160
	г.Якутск, мкр.Марха. СОТ "Лето, ул.Кислицино

	289
	СТП "СОТ Северянка"
	Ц0203910
	4,5
	100
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОТ "Северянка"

	290
	СТП "Ковчег"
	Ц0203923
	4,5
	100
	г. Якутск, Покровское ш.10 км, терр.СОТ "Островок", 4/3Д

	291
	КТП "Изумрудная"
	Ц0203925
	16
	250
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Рубиновая, д.36

	292
	СТП "Пшеничный переулок"
	Ц0203933
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Рубиновая, д.36

	293
	СТП "СОТ Изыскатель-2"
	Ц0203958
	4,5
	100
	г.Якутск, СОТ Изыскатель 2

	294
	КТП "Паромная"
	Ц0204352
	16
	250
	г.Якутск, СОТ "Луч" (ИП Дьячковский А.И.

	295
	СТП "СОТ Связист"
	Ц0204371
	4,5
	100
	г.Якутск, тер.СОТ Связист, Вилюйский тр.15 км, з/у №120

	296
	МКТП СОНТ "Марс"
	Ц0204535
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха. СОНТ "Марс", ул.Кислицино

	297
	КТП 6/0,4 кВ 250 кВа СНТ "Колосок"
	Ц0204538
	16
	250
	г.Якутск, Намский тр.2 км

	298
	СТП "СТ Фантазия"
	Ц0205004
	4,5
	40
	г.Якутск, Намцырский тр. 9 км, СТ Фантазия, 251К

	299
	СТП-160/6/0,4 кВ "СТ Фантазия №2"
	Ц0210944
	4,5
	160
	г.Якутск, Покровский тр., СТ "Фантазия"

	300
	КТП 250/6/0,4 кВ "Стройка 203 квартала" с ТМ-6/0,4 кВ
	Ц0205341
	16
	250
	г. Якутск, мкр. 203, ул.Ларионова, 4

	301
	2 КТПН 630/10/0,4 кВ "Зеленый остров"
	Ц0205345
	16
	630
	г. Якутск, Вилюйский тр. 6 км, 11/1,11/2

	302
	2 КТПН-ВО-2Р-400-6/0,4 У1 "Север 16 квартал"
	Ц0205351
	16
	800
	г. Якутск, ул.П.Алексеева, 72/1

	303
	КТП "Азотная станция"
	Ц0205467
	16
	630
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Строда, д.30/1 (ГБУ РС(Я) "Сахагипрозем")

	304
	КТП "Онкологический диспансер №1"
	Ц0205474
	16
	3200
	г.Якутск, ул.П.Алексеева ?

	305
	КТП "Онкологический диспансер №2"
	Ц0205475
	16
	3200
	г.Якутск, ул.П.Алексеева ?

	306
	КТП «Леваневского»
	Ц0205476
	16
	800
	г.Якутск, 30 квартал, ул.Леваневского (ООО "СПЗ ДСК 1")

	307
	СТП 160/6/0,4 кВ "Парк Победы"
	Ц0205533
	4,5
	160
	г.Якутск, ул.Автострада 50 лет Октября, МКУ "Главстрой",

	308
	СТП "Подсолнечная"
	Ц0206459
	4,5
	160
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Подсолнечная

	309
	СТП "Подсолнечная №2"
	Ц0205645
	4,5
	160
	г.Якутск, Намский тр.13 км, терр.СОПК "Солнечный"

	310
	КТП "Каток Звездный"
	Ц0205694
	16
	1000
	г. Якутск, пер.космонавта Германа Титова, з/у 14, крытый каток с искусственным льдом (ГКУ "СГЗ РС(Я)"),

	311
	КТП "Звездный-8"
	Ц0206127
	16
	3200
	г. Якутск, кв-л Воинская часть (сектор С) (АО СЗ "Республиканское ипотечное агетство")

	312
	КТП "Звездный-9"
	Ц0206128
	16
	2000
	г. Якутск, кв-л Воинская часть (сектор С) (АО СЗ "Республиканское ипотечное агетство")

	313
	КТП "Звездный-10"
	Ц0206221
	16
	4000
	г. Якутск, кв-л Воинская часть (сектор С) (АО СЗ "Республиканское ипотечное агетство")

	314
	КТП "Котельная Звездный"
	Ц0206288
	16
	3200
	г. Якутск, пер.космонавта Германа Титова, з/у 14, крытый каток с искусственным льдом (ГКУ "СГЗ РС(Я)"),

	315
	СТП "Покровские ворота - 1"
	Ц0206013
	4,5
	160
	г. Якутск, Покровское ш.10 км

	316
	СТП "Покровские ворота - 2"
	Ц0206012
	4,5
	160
	г. Якутск, Покровское ш.10 км

	317
	СТП "Покровские ворота - 3"
	Ц0206010
	4,5
	160
	г. Якутск, Покровское ш.10 км

	318
	СТП "Покровские ворота - 4"
	Ц0206011
	4,5
	160
	г. Якутск, Покровское ш.10 км

	319
	СТП "Черемуховая"
	Ц0206238
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Пригородный, ул.Лунная

	320
	КТП "Аэрология"
	Ц0206403
	16
	250
	г.Якутск, ул.Якова Потапова, д.8, ФГБУ "Якутское УГМС",

	321
	СТП "Радужная" 160 кВА-6/0,4 кВ
	Ц0206413
	4,5
	160
	г.Якутск, Хатын-Юряхское ш.6 км, д.33/6Е, 33/8А (ООО "Восток-Строй") дог.№2125Н0054

	322
	СТП-160/6/0,4 кВ "Кульбертинова"
	Ц0206425
	4,5
	160
	г.Якутск, ул.И.Кульбертинова (ООО "СахаГазСевер")

	323
	СТП-160/10/0,4 "Антоновка"
	Ц0206428
	4,5
	160
	г.Якутск,  Покровский тр., ул.Николая Антонова

	324
	СТП-160/10/0,4 кВ "СОПК Кыталык"
	Ц0206470
	4,5
	160
	г.Якутск, Покровский тр.13 км., СОПК "Кыталык"

	325
	КТП "СНТ Нива"
	Ц0206472
	16
	630
	г.Якутск, Вилюйский тр. 16 км (СНТ "Нива"

	326
	2КТП "76 квартал"
	Ц0206500
	16
	2000
	г.Якутск, 76 кв-л (ООО СЗ "Айсар")

	327
	КТП "Филармония"
	Ц0206522
	16
	3200
	г.Якутск, пересечение ул.Дежнева - ул.Ойунского (ООО "Семнадцатая концессионная компания")

	328
	2КТП "Пристрой СПЛ"
	Ц0206523
	16
	800
	г.Якутск, ул.Лермонтова, 128 ООО "Главстрой",

	329
	КТП "Поликлиника №2"
	Ц0206531
	16
	3200
	г.Якутск,  ул.Автострада 50 лет октября (ООО ВИС "Развитие")

	330
	СТП-160/10/0,4 кВ "СОТ 65 лет Победы-2"
	Ц0210557
	4,5
	160
	г.Якутск,  Покровское ш., ул.Ст.Покровский тр.

	331
	СТП-160/6/0,4 "СОТ Магистраль"
	Ц0210622
	4,5
	160
	г.Якутск, Маганский тр.8 км, СОТ "Магистраль"

	332
	СТП-160/10/0,4 "Сельская"
	Ц0210626
	4,5
	160
	г.Якутск, СХПК "Хатасский"

	333
	СТП "Солидарность"
	Ц0210763
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Пригородный, ул.Солидарности

	334
	СТП-100/10/0,4 кВ "СОТ Олеся"
	Ц0210885
	4,5
	100
	г.Якутск, мкр.ПТФ

	335
	СТП "Ярко"
	Ц0210892
	4,5
	100
	г.Якутск, Вилюйский тр.4 км

	336
	СТП-160/6/0,4 "СОТ Привод"
	Ц0210969
	4,5
	160
	г.Якутск, СОТ "Привод", Намский тр.

	337
	КТП «Адаптивный комплекс»
	Ц0211380
	16
	3200
	г.Якутск, Сергеляхское ш. ООО "Прошкола" №53,

	338
	СТП-160/10/0,4 "Засаталье"
	Ц0211754
	4,5
	160
	г.Якутск,Намский тр.13 км (Малардырова Саргылана Леонидовна)

	339
	ТП "Котельная СМУ-16"
	Ц0202837
	16
	2000
	г.Якутск, Маганский тракт, 2 км

	340
	ТП 6/0,4 кВ "Саха Даймонд"
	Ц0210177
	16
	-
	г.Якутск, ул.Дзержинского, д.26/4

	341
	КТП-250/10/0,4 кВ "Спасская Падь-1"
	Ц0206377
	16
	250
	г.Якутск, Намский тр., СОТ "Кэрэ Сирэ"

	342
	КТП "Кильдямцы-2"
	Ц0211622
	16
	630
	г.Якутск, Тулагино-Кильдямский наслег, с.Кильдямцы

	343
	КТП "Кильдямцы-3"
	Ц0211623
	16
	250
	г.Якутск, Тулагино-Кильдямский наслег, с.Кильдямцы

	344
	СТП-160/6/0,4 "Намский тракт 13 км"
	Ц0210966
	4,5
	160
	г.Якутск, п.Жатай, Намский тр.13 км

	345
	СТП-160/10/0,4 кВ "Намский тракт 24 км №1"
	Ц0206469
	4,5
	160
	г.Якутск,  Намский тр.24 км.

	346
	СТП-160/10/0,4 кВ  "Намский тракт 24 км. №2"
	Ц0206457
	4,5
	160
	г.Якутск,  Намский тр.24 км., м.Бэс=Булугунньях

	347
	СТП "Ленина 70"
	Ц0206389
	4,5
	160
	г.Якутск,  п.Жатай, ул.Ленская, СОТ "Водник"

	348
	СТП-25/10/0,4 "Тулагинское поле-3"
	Ц0206363
	4,5
	25
	г.Якутск, с.Тулагино

	349
	СТП-160/10/0,4 кВ "Квартал М24 №4"
	Ц0210569
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Тулагино

	350
	СТП-160/10/0,4 "Поле ЖПРЦ-2"
	Ц0210982
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Тулагино

	351
	СТП-100/6/0,4 кВ "Росинка Жатай"
	Ц0202308
	4,5
	100
	г.Якутск, п.Жатай, СНТ Росинка, д.101, 14:35:106004:720

	352
	СТП "Поворот Кангалассы"
	Ц0202955
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Тулагино, 14:35:106002:2141

	353
	СТП "Три березы"
	Ц0202982
	4,5
	100
	г.Якутск, Намский тр. 17 км, 14:,35:106004:1228

	354
	СТП "Стрельбище"
	Ц0204338
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Тулагино, уч.Старые раскорчевки

	355
	КТП "Кырдал"
	Ц0204346
	16
	400
	г.Якутск, с.Тулагино, Радиоцентр-1

	356
	СТП-160/10/0,4 "Кырдал-2"
	Ц0210731
	4,5
	160
	г.Якутск, с.Тулагино, терр.СОНТ "Кырдал"

	357
	СТП-160/10/0,4 "Кырдал-3"
	Ц0210603
	4,5
	160
	г.Якутск, терр.СОНТ "Кырдал"

	358
	СТП "Озеро Круглое"
	Ц0204364
	4,5
	63
	г.Якутск, с.Кильдямцы

	359
	СТП 63/10/0.4 кВ "Озеро круглое-2"
	Ц0206437
	4,5
	63
	г.Якутск, с.Капитоновка (ООО "Глэмпинг "Круглое")

	360
	СТП "КХФ Слайт"
	Ц0205519
	4,5
	100
	г.Якутск, с.Тулагино, КХФ "Слайт"

	361
	СТП-160/6/0,4 "Автомойка Жатай"
	Ц0205530
	4,5
	160
	г.Якутск, п.Жатай, автодорога Якутск-намцы 15 км (ИП Кириллин Е.А.)

	362
	СТП "Портовая"
	Ц0210578
	4,5
	160
	г.Якутск, п.Жатай, СОТ "Водник", ул.Парусная

	363
	СТП "Оморусова"
	Ц0210741
	4,5
	100
	г.Якутск, с.Тулагино

	364
	КТП-250/10/0,4 кВ "Камалас-1"
	Ц0211215
	16
	250
	г.Якутск, с.Кильдямцы, М19-12

	365
	КТП-250/10/0,4 кВ "Камалас-2"
	Ц0210766
	16
	250
	г.Якутск, с.Кильдямцы,

	366
	СТП "СОТ Простор"
	Ц0210954
	4,5
	160
	г.Якутск, п.Жатай, СОТ "Простор"

	367
	СТП-160/6/0,4 кВ "Правопорядок-2"
	Ц0210989
	4,5
	160
	г.Якутск, п.Жатай, ул.Алданская, терр.СОНТ "Лена"

	368
	СТП-40/10/0,4 "Кильдямский карьер"
	Ц0210992
	4,5
	40
	г.Якутск, Мархинское участковое лесничество, ООО "Недра"

	369
	КТП "Точка будущего-1"
	Ц0211582
	16
	3200
	г.Якутск, п.Жатай Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам, сиротам, тяжелобольным "Новый дом"

	370
	КТП "Точка будущего-2"
	Ц0211583
	16
	4000
	г.Якутск, п.Жатай Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам, сиротам, тяжелобольным "Новый дом"

	371
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №37 Л-Николаевка с ПС "Радиоцентр"
	Ц0205518
	918
	17
	г.Якутск, с.Тулагино, КХФ "Слайт"

	372
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №55/8 Л-Совхоз Якутский с ПС "Радиоцентр"
	Ц0203943
	13
	-
	г.Якутск, с.Тулагино, 14:35:106002:2141

	373
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №55/22 Л-Совхоз Якутский с ПС "Радиоцентр"
	Ц0205121
	15
	-
	г.Якутск, с.Тулагино, ул.Андреевой А.М. 19

	374
	ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133/3 Л-Совхоз Якутский с ПС "Радиоцентр"
	Ц0206361
	45
	-
	г.Якутск, с.Тулагино

	375
	ВЛЗ-10 кВ лин. ответвл. на северо-восток от оп. №133/16 Л-Совхоз Якутский с ПС "Радиоцентр"
	Ц0205906
	822
	-
	г.Якутск, с.Кильдямцы

	376
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №10 Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211472
	175
	4
	г.Якутск, Тулагино

	377
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №27 Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211442
	160
	-
	г.Якутск, Тулагино

	378
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №39/11А Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211440
	900
	-
	г.Якутск, Тулагино

	379
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №59/1 Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211464
	1310
	-
	г.Якутск, с.Кильдямцы, М7

	380
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №59/16 Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211448
	380
	-
	г.Якутск, с.Кильдямцы, М8

	381
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №67 Л-Кильдямцы ПС "Радиоцентр"
	Ц0206820
	9175
	-
	г.Якутск, Тулагино, уч.Старые раскорчевки

	382
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №208 Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр"
	Ц0210867
	14
	-
	г.Якутск, Мархинское участковое лесничество ООО "Недра",

	383
	ВЛ-10 кВ от Л-Кильдямцы с ПС "Радиоцентр" до проект. КТП
	Ц0211624
	1642
	-
	г.Якутск,

	384
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №4а/3 Л-Жилпоселок с ПС "Радиоцентр"
	Ц0204183
	554
	-
	г.Якутск, с.Тулагино, Радиоцентр-1 (СОНТ "Кырдал")

	385
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №4А/14 Л-Жилпоселок с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211434
	1645
	-
	г.Якутск, с.Тулагино, терр.СОНТ "Кырдал"

	386
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №4А/47 Л-Жилпоселок с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211436
	165
	5
	г.Якутск, терр.СОНТ "Кырдал"

	387
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №105/13 Л-Северный-1 с ПС "Радиоцентр"
	Ц0202940
	13,3
	-
	г.Якутск, Намский тр. 17 км, 14:35:106004:1228

	388
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №173 Л-Северная-1 с ПС "Радиоцентр"
	Ц0203678
	1407
	28
	г.Якутск, Намский тр. 14:35:106004:52249 (Васильев Максимилиан Максимович)

	389
	ВЛ-10 кВ от Л-Северный-2 - КТП "Агрохолдинг"
	Ц0211756
	18
	-
	г.Якутск, Намский тр. 17 км (ООО "Якутагроплемхолдинг")

	390
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №145/43 Л-Северный-2 с ПС "Радиоцентр"
	Ц0205002
	10
	-
	г.Якутск, кв-л Северный, ул.Прибрежная 26

	391
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №145/69 Л-Северный-2 с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211753
	28
	1
	г.Якутск, Намский тр. 13 км. (Малардырова Саргылана Леонидовна)

	392
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №10/18 Л-Поселок-1 с ПС "Жатай"
	Ц0210588
	920
	2
	г.Якутск, п.Жатай, СОТ "Водник". Ул.Пасрусная

	393
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №10/21 Л-Поселок-1 с ПС "Жатай"
	Ц0206394
	601
	-
	г.Якутск, п.Жатай, ул.Ленская, СОТ "Водник"

	394
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №47 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0211460
	240
	-
	г.Якутск, п.Жатай, Намский тр.13 км

	395
	ВЛ-10 кВ "Отпайка от ВЛ-10 кВ Л-Речевая школа"
	Ц0205384
	240
	10
	г.Якутск, ул.Дальняя Росинка

	396
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №180 Л-Совхоз Якутский с ПС "Радиоцентр"
	Ц0211058
	12
	-
	г.Якутск, с.Капитоновка (ООО "Глэмпинг "Круглое"

	397
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №45/2 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0203957
	10
	-
	г.Якутск, СОТ Изыскатель 2 (объект №2367) дог.№5022Н0302

	398
	ВЛЗ-10 кВ от лин. ответвления от опоры №84/43 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0210844
	176
	14
	г.Якутск, терр.СХПК "Хатасский" (ИП Гоголева Е.И.) дог.№2123Н0284

	399
	ВЛ-10 кВ от оп. №87 Л-Хатассы с ПС "ПТФ" до СТП "Тускул-27"
	Ц0203167
	10
	-
	г.Якутск, Покровский тр.12 км (объект №1358)

	400
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №91/26 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0206416
	352
	-
	г.Якутск, Покровский тр.13 км., СОПК "Кыталык"

	401
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №94/23 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0205514
	326
	7
	г.Якутск, с "Хатассы

	402
	ВЛ-10 кВ от оп. №37/29/2 Л-ТП-53-1 с ПС "ПТФ" до СТП "Хотугу Сулус-2"
	Ц0203038
	15
	-
	г.Якутск, пер.Зои Космодемьянской

	403
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление с опоры №44 Л-ТП-53-1 с ПС "Птицефабрика"
	Ц0211450
	151
	-
	г.Якутск, мкр.Птицефабрика

	404
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №46 Л-Свинокомплекс-1 с ПС "Птицефабрика"
	Ц0210556
	13
	-
	г.Якутск,  Покровское ш., ул.Ст.Покровский тр.

	405
	ВЛ-10 кВ от опоры №9 Л-Свинокомплекс-1 с ПС "ПТФ" до СТП "Птицевод-Хоро-16"
	Ц0203033
	10
	-
	г.Якутск, ул.Птицевод, д.140/7

	406
	ВЛ-10 кВ от оп. № 14 Л-Свинокомплекс-2 с ПС "ПТФ" до СТП "Птицевод-Хоро-17"
	Ц0202860
	15
	-
	г.Якутск, м.Сергелях, СОПК Птицевод-1

	407
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №48/15 Л-Свинокомплекс-2 с ПС "ПТФ"
	Ц0206188
	10
	-
	г.Якутск,  терр.СХПК "Хатасский" (к/н: 14:35:112003:9669)

	408
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №118/27 Л-Сосновый берег-2 с ПС "ПТФ"
	Ц0211381
	593
	-
	г.Якутск, Сергеляхское ш. ООО "Прошкола №53

	409
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №135 Л-Сосновый берег-2 с ПС "Птицефабрика"
	Ц0205630
	71
	2
	г.Якутск, СОТ "Чочур-Мыраан"

	410
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №19/42/25 Л-Агрошкола-1 с ПС "ДСК"
	Ц0205659
	370
	8
	г.Якутск, Покровский тр.9 км, терр.СОТ Терра

	411
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №19/42/36/22 Л-Агрошкола-1 с ПС "ДСК"
	Ц0211234
	10
	-
	г.Якутск, с.Хатассы,

	412
	ВЛ3-10 кВ линейное ответвление от опоры №14/1 Л-Агрошкола-2 с ПС "ДСК"
	Ц0202133
	104
	-
	г.Якутск, Покровское ш. 6 км, д.8, корп.3 (ООО "Сельдорстрой")

	413
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №24/7 Л-Агрошкола-2 с ПС "ДСК"
	Ц0210761
	152
	-
	г.Якутск, с.Пригородный, ул.Солидарности

	414
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №97/15/10 Л-Агрошкола--2 с ПС "ДСК"
	Ц0202314
	275
	-
	г.Якутск, Покровское ш., 14:35:111001:9005

	415
	ВЛЗ-10 кВ Л-Мусорозавод-1,2 с ЗРУ-10кВ Якутская ГРЭС-2
	Ц0202496
	365
	11
	г.Якутск, Вилюйский тр.р-н ГРЭС-2 (ООО "Айылга")

	416
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №9 Л-Сортировочная с ПС "Маган"
	Ц0206453
	47
	-
	г.Якутск, с.Маган, Маганский тр.9 км, СНТ "Кынат"

	417
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №35 Л-СТМ с ПС "Южная"
	Ц0202242
	10
	-
	г.Якутск, ул.Автодорожная, д.51, корп.1, 14:36:108014:148 (ИП Торопов А.С.)

	418
	ВЛЗ-6 кВ от опоры №76/11 Л-СТМ с ПС-Южная
	Ц0211468
	370
	-
	г.Якутск

	419
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №86 Л-СТМ с ПС "Южная"
	Ц0202902
	516
	-
	ГО Якутск, СОТ "Терра"

	420
	ВЛ-6 кВ от оп. № 88 Л-СТМ с ПС "Южная" до СТП "Луговая -2"
	Ц0203271
	10
	-
	г.Якутск, с.Пригородный

	421
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №93/9 Л-СТМ с ПС "Южная"
	Ц0210645
	16
	-
	г.Якутск, с.Пригородный, ул.Геодезистов

	422
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп.№93/13/4 Л-СТМ ПС "Южная"
	Ц0203916
	515
	-
	г.Якутск, , терр.СХПК Хатасский

	423
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №93/17 Л-СТМ с ПС "Южная"
	Ц0203825
	1 329
	-
	г.Якутск, , Покровский тр., СОТ Хочо

	424
	ВЛЗ-6 кВ линейне ответвление от оп. №93/17/1 Л-СТМ с ПС "Южная"
	Ц0206367
	847
	-
	г.Якутск, терр.СХПК Хатасский

	425
	ВЛ-6 кВ от оп. №103 Л-СТМ с ПС "Южная" до СТП "Сырат-3"
	Ц0202871
	10
	-
	г.Якутск, м.Сырат

	426
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от Л-МТТБ с ПС "Х-Юрях" на СТП "Базовый"
	Ц0202904
	10
	-
	г.Якутск, пер.Базовый, 19/1 (ООО "Смарт-Строй")

	427
	ВЛ-6 кВ от опоры №12/4 Л-МТТБ с ПС "Х-Юрьях" до СТП "Летняя-2"
	Ц0203021
	29
	-
	г.Якутск, Хатын-Юряхское шоссе

	428
	ВЛЗ-6 кВ лин ответвл от оп. №19 Л-МТТБ с ПС "Хатын Юрях"
	Ц0210833
	11
	-
	г.Якутск, Хатынг-Юряхское ш.6 км, д.33/6Е, 33/8А (ООО "Восток-Строй")

	429
	ВЛЗ-6 кВ от опоры №66 Л-МТТБ с ПС "Х-Юрях"
	Ц0203592
	10
	-
	г.Якутск, 113 квартал, пер.Базовый, 18 (ООО "Туймаада-Строй")

	430
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №21/1/6/1 Л-Зеленстрой с ПС "Северная"
	Ц0202599
	15
	1
	г.Якутск, ул.Челюскина, 42А

	431
	ВЛЗ-6 кВ от опоры №26/20 Л-Живкомплекс с ПС "Марха"
	Ц0211638
	11
	-
	г.Якутск, мкр.Марха, Кислицино, Макаров Николай Константинович,

	432
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №11 Л-Б. Марха с ПС "Марха"
	Ц0211595
	73
	-
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Дзержинского 17 (ГКУ "СГЗ РС(Я)")

	433
	ВЛ-6 кВ линейное ответвление от Л-РРС с ПС "Х-Юрях" на СТП "Третья дамба №2"
	Ц0211398
	10
	-
	г.Якутск, Х-Юряхское ш.5 км (ООО "Доринжиниринг")

	434
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп.№66/18 Л-РРС с ПС "Х-Юрях"
	Ц0205982
	726
	16
	г.Якутск, ул.Просторы тундры, д.94/4, 14:36:102067:0001

	435
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №175 Л-РРС с ПС "Х-Юрях"
	Ц0205572
	33
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОПК "Три сосны"

	436
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №184/8 Л-РРС с ПС "Х-Юрях"
	Ц0206763
	30
	1
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОТ "Северянка"

	437
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №151 Л-РРС  с ПС "Х-Юрях"
	Ц0206464
	355
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км (СНТ "Нива")

	438
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №227 Л-РРС с ПС "Дачная"
	Ц0203548
	10
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.уч.Дороги 14+400 км, 14+750 км

	439
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №245/51 до опоры "245/51/1 Л-РРС с ПС "Хатынг-Юрях"
	Ц0204370
	19
	-
	г.Якутск, тер.СОТ Связист, Вилюйский тр.15 км, з/у №120

	440
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №245/51/2 Л-РРС с ПС "Хатынг-Юрях"
	Ц0204531
	1 260
	-
	г.Якутск, тер.СОТ Связист, Вилюйский тр.15 км, з/у №120

	441
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №258/4 Л-РРС с ПС "Х-Юрях"
	Ц0211458
	255
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОТ "Дружба"

	442
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №258/18 Л-РРС с ПС "Х-Юрях"
	Ц0211438
	166,0
	4
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОТ "Энергия"

	443
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №258/45 Л-РСС с ПС Х-Юрях
	Ц0210585
	463
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, СОНТ "Здоровье"

	444
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №268/35 Л-РРС с ПС "Хатын-Юрях"
	Ц0203543
	720
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км, 14:35:210001:8348 (СНТ "Нюргусун")

	445
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №258/12/8 Л-РРС с ПС "Дачная"
	Ц0210866
	10,0
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.16 км

	446
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №144 Л-3 с ПС "Х-Юрях"
	Ц0211639
	40,0
	-
	г.Якутск, Маганский тр. 2 км (ИП Пегов Е.О.)

	447
	ВЛ-6 кВ отпайка от ВН-213 ВЛ-6 кВ Л-3 с ПС "Жатай" на СОНТ "Коммунальщик"
	Ц0211015
	624
	7
	г.Якутск, Намский тр. 6 км

	448
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №46/15 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0203717
	10
	-
	г.Якутск, п.Жатай, СОПК Нива, 149, 14:35:110001:5963  (объект №2580) дог.№5023Н0610

	449
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №46/28/3 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0206604
	1 266
	-
	г.Якутск, СОТ "Луч", мкр.Марха

	450
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от ст. севера от опоры №46/28/3 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0205434
	145
	4
	г.Якутск, Намский тр.13 км, терр.СОПК "Солнечный"

	451
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №46/28/8 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0206767
	460
	-
	г.Якутск, СОТ "Луч", мкр.Марха (ИП Дьячковский А.И.)

	452
	ВЛЗ-6 кВ от опоры №46/28/8/9 Л-З с ПС "Жатай"
	Ц0211470
	434
	-
	г.Якутск, мкр.Марха

	453
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №46/28/14А Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0203932
	1 175
	-
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Рубиновая, д.36

	454
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №46/33 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0203655
	4
	-
	г.Якутск, мкр.Марха, СОТ Этинг

	455
	ВЛЗ-6 кВ от опоры №46/42 Л-3 с ПС "Жатай"
	Ц0204858
	15
	-
	г.Якутск, Намский тракт 5 км

	456
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №31/7 Л-Ремконтора с РП-15
	Ц0203476
	25,0
	-
	г.Якутск, Автомойка, Вилюйский тр. 3 км., д.63 (Хачатрян Л.Н.), Автомойка, Вилюйский тр. 3 км., д. з/у 59 "Б" (Арутюнян А.А.)

	457
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №39 Л-Ремконтова с ПС "Центральная"
	Ц0203663
	15,0
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр. 3 км., д.39/1, 14:36:106006:618 (Алексеева Т.В.)

	458
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от опоры №9/1 Л-Ремконтора с РП-10
	Ц0211452
	73,0
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр.4 км.

	459
	ВЛ-6 кВ линейное ответвление от Л-Ремконтора с РП-10 на КТП "Связь-Эксперт"
	Ц0202981
	15,0
	-
	г.Якутск, Вилюйский тр. 5км, д.5 (ООО "Связь-Эксперт")

	460
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №8 Л-ТП 12А-2 с ПС "Х-Юрях"
	Ц0203618
	18,0
	-
	г.Якутск, ул.Можайского, д.27 (ИП Тахватулин А.К.)

	461
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №77 Л-Даркылахская-2 с ПС "Северная"
	Ц0206399
	10,0
	-
	г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии

	462
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. № 104/40 Л-Даркылахская-2 с ПС "Северная"
	Ц0205406
	5,0
	-
	г.Якутск, район переправы Мархинка, 2 (к/н: 14:35:106004:322) (ООО "Вудимпекс")

	463
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №113/50 Л-Даркылахская-2 с ПС "Северная"
	Ц0210784
	100,0
	-
	г.Якутск, левый берег р.Лена, ООО "Якутский речной порт"

	464
	ВЛ-6 кВ СОНТ "Марс"
	Ц0204534
	150,0
	5
	г.Якутск, мкр.Марха, СОНТ "Марс", ул.Кислицино

	465
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от Л-Марха с ПС "Марха"
	С0018666
	45,0
	-
	г.Якутск,  мкр.Марха, ул.Ярославского, 29/1 (14:35:108001:7519)

	466
	ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №87/5 Л-Марха с ПС "Марха"
	Ц0205466
	45,0
	-
	г.Якутск, мкр.Марха, ул.Строда, д.30/1 (ГБУ РС(Я) "Сахагипрозем")

	467
	СТП-160/10/0,4 "Покровский тракт 14 км №2"
	Ц0210745
	-
	160
	г.Якутск, с.Хатассы, м.Догдонго

	468
	СТП 160/10/0,4 кВ "Роща-2"
	Ц0206263
	-
	160
	г.Якутск, ООО "Багарах",

	469
	СТП-160/10/0,4 "Конебаза-3"
	Ц0210561
	-
	160
	г.Якутск, терр.СХПК "Хатасское"

	470
	СТП "Вербная"
	Ц0203023
	-
	160
	г.Якутск, Покровский тр.15 км, 14:35:112003:689

	471
	СТП "Северное Сияние"
	Ц0203516
	-
	160
	г.Якутск, земли ЛФ Якутского лесничества, Шестаковское участковое лесничество, защитные леса кв.97, выд.6, кв.103, выд.3 (ООО "Северное сияние")

	472
	КТП "Светоограждение"
	Ц0203614
	-
	250
	г.Якутск, р-н с.Старая Табага, ул.Ленские Зори (ООО "Инфотендер", Спортивно-тренировочный лагерь РС(Я), 14:35:000000:4278,

	473
	СТП "СОТ Надежда"
	Ц0203731
	-
	160
	г.Якутск, Покровский тр.15 км, СОТ Архитектор, 14:35:112003:0489

	474
	СТП "Синнигэс-2"
	Ц0203955
	-
	100
	г. Якутск, терр.СХПК Хатасский

	475
	СТП "Приозерный"
	Ц0204353
	-
	160
	г.Якутск, Покровский тр., 15 км., 14:35:112003:2037

	476
	СТП "Умнас"
	Ц0204834
	-
	63
	г.Якутск, автодорога "Умнас" на уч-ке км 11+868 - км 20+000

	477
	КТП "Совхозная"
	Ц0205372
	-
	800
	г.Якутск, с.Хатассы, ул.Совхозная, 31 (ООО СК "Сэттэ") и ул.Озерная, д.8 (МКУ "Главстрой" ГО г.Якутск)

	478
	СТП-100/10/0,4 "Турик"
	Ц0206231
	-
	100
	г.Якутск, Покровский тр.21 км (объект №2860) дог.№5024Н2635

	479
	СТП-160/10/0,4 кВ "Сатагай"
	Ц0206424
	-
	160
	г.Якутск,  терр.Сатагай (объект №2884) дог.№5024Н0930

	480
	СТП-160/10/0,4 кВ "Береговая"
	Ц0206432
	-
	160
	г.Якутск, с.Табага, ул.Береговая, 1 (ГАУ РС(Я) "ЯКУТСКЛЕСРЕСУРС"

	481
	СТП-160/10/0,4 "Аммосова"
	Ц0210828
	-
	160
	г.Якутск, с.Хатассы, ул.Аммосова (ИП Федосеева С.П.)

	482
	СТП 160/10/0,4 кВ "У леса"
	Ц0210910
	-
	160
	г.Якутск, с.Хатассы

	483
	ВЛ-10 кВ от оп. №61 "Л-Живкомплекс" с ПС "Табага" до СТП "Нестор"
	Ц0202872
	15
	-
	г.Якутск, с.Хатассы, ул.Каландаришвили 117 (объект №1345)

	484
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №73 Л-Табага-1 с ПС "Табага"
	Ц0205318
	25
	-
	г.Якутск, с.Табага ООО "Восьмая концессионная компания", дог.№1023Н0224

	485
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №2 Л-Табага-2 с ПС "Табага"
	Ц0206142
	235
	-
	г.Якутск, с.Табага, ул.Береговая, 1 (ГАУ РС(Я) "ЯКУТСКЛЕСРЕСУРС"

	486
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление с опоры №109/16 Л-Хатассы ПС "Птицефабрика"
	Ц0211454
	150
	-
	г.Якутск, с.Хатассы

	487
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №116/11 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0210625
	26
	-
	г.Якутск, СХПК "Хатасский"

	488
	ВЛЗ-10 кВ лин. ответвление от оп.164/19 до оп.№164/19/2 Л-Хатассы с ПС "Птицефабрика"
	Ц0205373
	55
	-
	г.Якутск, с.Хатассы, ул.Совхозная, д.31 (ООО СК "Сэттэ") и ул.Озерная, д.8 (МКУ "Главстрой" ГО г.Якутск")

	489
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп.№47/15/38 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0207921
	950
	-
	г.Якутск, терр. СХПК Хатасский

	490
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №55/72 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0206810
	657
	-
	г.Якутск, терр. СХПК Хатасский

	491
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №55/85 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0206391
	217
	-
	г.Якутск, терр.Сатагай

	492
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №55/145/4 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0207835
	231
	-
	г.Якутск, Покровский тр., 15 км., СОТ Архитектор, 14:35:112003:0489

	493
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №55/145/21/5 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0206814
	500
	-
	г.Якутск, Покровский тр., 15 км., 14:35:112003:2037

	494
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №55/145/21/6 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0204387
	16
	-
	г.Якутск, Покровский тр., 15 км., 14:35:112003:689

	495
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №55/162/22 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0206812
	2650
	-
	г.Якутск, земли ЛФ Якутского лесничества, Шестаковское участковое лесничество, защитные леса кв.97, выд.6, кв.103, выд.3 (ООО "Северное сияние")

	496
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. № 55/162/47 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0206227
	151
	-
	г.Якутск, Покровский тр.21 км

	497
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №60/4 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0211446
	500
	-
	г.Якутск, терр.СХПК "Хатасский"

	498
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от оп. №167/15 Л-Хатассы с ПС "Табага"
	Ц0210823
	10
	-
	г.Якутск, с.Хатассы, ул.Аммосова (ИП Федосеева С.П.)

	499
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №100/12 Л-Агрогородок с ПС "Табага"
	Ц0205580
	57
	-
	г.Якутск, с.Хатассы

	500
	ВЛЗ-10 кВ линейное ответвление от опоры №124 Л-Северная мозайка с ПС "Табага"
	Ц0205319
	47
	-
	г.Якутск, с.Табага, ООО "Восьмая концессионная компания



1.4. [bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит подрядчику:
1. Правоустанавливающие документы на объекты, в случае отсутствия правоустанавливающих документов, справки о балансовой принадлежности объектов;
2. Доверенность на выполнение работ, предусмотренные данным техническим требованием.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Подрядчик своими усилиями осуществляет выезд к местам расположения объектов Заказчика (Таблица № 1 Технического требования) для сбора необходимой информации.
	Условная единица
	500

	2. 
	Подрядчик осуществляет проведение полевых (геодезических) работ на земельных участках, на которых располагаются объекты Заказчика (Таблица № 1 Технического требования).
	Условная единица
	500

	3.
	Подрядчик подготавливает схемы границ охранных зон объектов Заказчика (Таблица № 1 Технического требования) на растровой подложке (Google, yandex, ESRI) и осуществляет согласование схем с материально-ответственным лицом Заказчика.
	Условная единица
	500

	4.
	Подрядчик осуществляет выполнение карты (плана) границ охранной зоны объектов Заказчика (Таблица № 1 Технического требования) в формате XML. Наименование объекта в карте (плане) должно соответствовать наименованию объекта согласно Таблице 1 Технического Требования.
	Условная единица
	500

	5.
	Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет согласование границ охранных зон объектов Заказчика (Таблица № 1 Технического требования) в Ленском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ленское управление Ростехнадзора).
	Условная единица
	500

	6.
	После получения решений о согласовании границ охранных зон в Ленском управлении Ростехнадзора, Подрядчик осуществляет внесение сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества с получением документа подтверждающего внесение. 
	Условная единица
	500


[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Требования к началу срока выполнения работ – с даты подписания договора;
0

33
Требования к окончанию срока выполнения – 31.12.2027 года.
2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	При выполнении работ соблюдение нормативно-правовых актов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
· Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");
· Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2013 N 29031);
· Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О землеустройстве";
· Приказ Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70233);
· Иные нормативные акты, устанавливающие требования к выполнению данного вида услуг.
	Согласие с требованием
	-


	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»».
Допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311715]-

	1.2.2. 
	Требования о выезде к местам расположения объектов
	Обеспечение автотранспортом для выполнения работ осуществляется Подрядчиком совместно с представителем Заказчика.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311716]-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к программным продуктам и геодезическим приборам
	Для выполнения работ у подрядчика должны находиться:
· программные продукты, позволяющие сформировать схемы границ земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в местной системе координат МСК-14;
· геодезические приборы, инструменты и оборудование, программные продукты для обработки результатов полевых измерений, сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети и (или) опорно-межевой сети (при использовании геодезического).
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311717]-

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении работ и обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований по охране труда, пожарной безопасности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.2. 
	Требования к обеспечению работников специальной одеждой
	Подрядчик обязан обеспечить свой персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующим условиям предстоящих работ и установленным нормам.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ Подрядчик должен предоставить на каждый объект согласно Перечню объектов Заказчика, указанных в Таблице № 1 к Техническому требованию: 
- Решение Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства;
- Карта (план) границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства;
- Документ подтверждающий внесение сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311718]-

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка выполненных работ 
	Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Проекта договора.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.2. 
	Сдача выполненных работ
	Сдача выполненных работ Заказчику осуществляется после внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных зон на все объекты, согласно Перечню объектов Заказчика, указанных в Таблице № 1 к Техническому требованию.
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Оформление документов
	После выполнения работ Подрядчик предоставляет по акту приема-передачи:
- Решение Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о согласовании границ охранной зоны объекта в электронном виде в формате PDF, скрепленное с картой (планом) границ охранных зон;
- Карта (план) границ охранной зоны в электронном виде в формате PDF;
- Документ подтверждающий внесение сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, согласно перечня объектов, указанных в Приложении №1 к Техническому требованию.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311719]-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	После подписания акта выполненных работ гарантийный срок на результат работ должен составлять в течение всего срока эксплуатации объекта, в случае если они изначально были некорректно выполнены.
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Подрядчик не должен привлекать к выполнению работ субподрядные организации.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126311720]-
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3. [bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
3.3.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, расходы на командировку и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».
3.4.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.	По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Ref40301253]4.2.	Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке). 
